## pakiet 14
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | podatek VAT | wartość brutto | producent numer katalogowy | ilość sztuk w opakowaniu
1. | Sterylny zestaw uniwersalny trójwarstwowy do długich procedur: a) serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny 240x150cm - 1szt. b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt. c) serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175x175 xm - 1szt. d) osłona na stolik Mayo 79x145cm, e) dwuwarstwowa taśma lepna 9x49cm - 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 18x25cm - 4 szt. g) serweta owinięcie 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. Wymagania: Strefa krytyczna - włóknina 23 g/m2, folia PE 40 mikronów, papier 20 g/m2 -odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 102/50 kPa w strefie krytycznej -odporność na przenikanie płynu: 900cm H2O | ZESTAW | 300
2. | Sterylny zestaw uniwersalny dwuwarstwowy do krótkich procedur: a) serweta górna - ekran anestezjologiczny z taśmą samoprzylepną 240x150cm - 1szt. b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt. c) serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175x175cm - 1szt. d) osłona na stolik Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, - 1szt. e) dwuwarstwowa taśma lepna 9x49cm - 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 18x25cm- 4 szt. g) serweta owinięcie 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. Wymagania: Strefa krytyczna - włóknina 23 g/m2, folia PE 40 mikronów, -odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 88/61 kPa w strefie krytycznej -odporność na przenikanie płynu: 100cm H2O | ZESTAW | 300
3. | Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wyposażony w szwy ultradźwiękowe do wysimości łokcia, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Fartuch powinien być zapakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. 18 x 25 cm oraz z zawinięty w serwetę włókninowa lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), rozm. L, XL. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 | szt. | 120
4. | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gramaturze min.68 g/m² zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha, złączone kartonikiem umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 40×33 cm (±1%) oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min.234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro 182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM, pylenie min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym i w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. Podwójne pakowany w karton transportowy oraz karton czysty, wyposażony w dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego fartucha, rozmiary: L, L-L, XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL | szt. | 500
5. | Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wyposażony w szwy ultradźwiękowe do wysimości łokcia, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Fartuch powinien być zapakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. 18 x 25 cm oraz z zawinięty w serwetę włókninowa lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), rozm. L, XL. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 | szt. | 1500
6. | Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i rękawach, szwy ultradźwiękowe do wstawek, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Fartuch powinien być zapakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. 18 x 25 cm oraz z zawinięty w serwetę włókninowa lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), rozm. L - XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 | szt. | 50
7. | Czepek chirurgiczny (furażerka) wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej włókniny perforowanej, typu printbonded o gramaturze min 28g/m2. Wiązany z tyłu na troki, wydłużona część przednia z możliwością wywynięcia. Dostępne 3 kolory: zielony lub niebieski i różowy. Pakowany op 100 sztuk w kartoniki w formie podajnika, wyraźnie opisany w języku polskim. | szt. | 1600
8. | Maska wyposażona w osłonę na oczy (przyłbicę), czterowarstwowa (włóknina polipropylenowa) pełnobarierowa, zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włókna nie powodującego podrażnień (bez mikrowłosków na wewnętrznej, twarzowej stronie maski). Maska winna spełniać wymagania normy 14683 (typ IIR). Maska odporna na przesiąkanie. Kolor niebieski, pakowana w kartoniki w formie podajnika po 25 szt. | szt. | 100
9. | Maska hypoalergiczna, wykonana z włókniny trójwarstwowej, pełnobarierowej, z warstwą twarzową specjalnie wygładzoną nie powodującą uczuleń ani podrażnień, czy uczucia swędzenia - wolna od mikrowłosków (warstwa twarzowa z materiału: polietylen+poliester). Wykonana z włókniny bezzapachowej. Wiązania na 4 troki o długości 38-43 cm. Wyrób zapewniający skuteczną barierę dla cząstek i bakterii, przy jednoczesnej wysokiej przepuszczalności powietrza i pary wodnej. Współczynnik BFE minimum 99,3%. Usztywniona część nosowa (usztywnienie min 13cm). W kolorze zielonym lub niebieskim. Pakowana w kartoniki po 50 sztuk masek, gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie (w formie podajnika). Na kartoniku opis: nr katalogowy, producent, liczba sztuk w opakowaniu, seria, data ważności, znak CE. | szt. | 1200
10. | Maska typu kaczy dziób, trójwarstwowa (włóknina polipropyleno-wa), wiązana na troki, wykonana z wysokiej jakości włókna nie powodującego podrażnień (bez mikrowłosków na wewnętrznej, twarzowej stronie maski). Maska winna spełniać wymagania normy 14683 (typ II). Maska odporna na przesiąkanie. Kolor niebieski, pakowana w kartoniki w formie podajnika po 20 szt. | szt. | 300
RAZEM:
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart technicznych proponowanych produktów.

## pakiet 15
lp | Nazwa towaru | jm | ilość | cena jedn. Netto | wartość netto | podatek VAT | wartość brutto | nr katalogowy | ilość szt. w op.
1. | Prześcieradła jednorazowego użytku, składane, bibułowo-foliowe. Dwie warstwy bibułki o gramaturze co najmniej 18g/m2 każda, foliaPE o grubości co najmniej 12 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. Rozmiar min. 80x210 cm, chłonność min 650 ml, wzmocnioneco najmniej 48 nitkami poliestru. | szt. | 2400
2. | Prześcieradła jednorazowego użytku, składane, bibułowo-foliowe. Bibułka o gramaturze co najmniej 24g/m2, folia PE o grubości co najmniej 13 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. Rozmiar min. 80x210 cm, chłonność min. 310 ml, wzmocnione co najmniej 48 nitkami z poliestru. | szt. | 2400
RAZEM:

## pakiet 16
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | podatek VAT | wartość brutto | producent numer katalogowy | ilość sztuk w opakowaniu
1. | Serweta nieprzylepna w rozmiarze 37,5 x 45cm z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 54 g/m2.Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. | szt. | 875
2. | Serweta nieprzylepna w rozmiarze 50 x 50cm z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 54 g/m2.Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. | szt. | 600
3. | Serweta nieprzylepna w rozmiarze 75 x 75cm z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 54 g/m2.Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. | szt. | 1650
4. | Serweta na stolik dla instrumentariuszki 150 x 100 cm. Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii min 50μ, w części chłonnej polipropylen.Gramatura w części podstawowej min. 55g/m2 | szt. | 700
5. | Serweta sterylna z otworem samoprzylepnym w rozmiarze 50 x 60cm z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 55 g/m2.W centralnej części otwór samoprzylepny o średnicy 7 cm. Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dlaproduktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | szt. | 140
6. | Serweta sterylna z otworem samoprzylepnym w rozmiarze 120 x 150cm z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 55 g/m2.W centralnej części otwór samoprzylepny o średnicy 7 cm. Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dlaproduktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | szt. | 88
7. | Serweta sterylna z otworem samoprzylepnym z możliwością dostosowania średnicy otworu rozm. 75x90 cm. Zbudowana z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 55 g/m2.W centralnej części otwór samoprzylepny o średnicy 10 cm. Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dlaproduktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | szt. | 120
8. | Serweta na stolik Mayo w rozm. min. 80cm x 145cm z mocnej foli, z dodatkową naklejoną zewnętrzną warstwą chłonną z dwuwarstwowego laminatu, w górnej części (pod narzędzia) i z dużym wywinięciem oraz złożeniem, ułatwiającym czyste nakrycie stolika. Składana teleskopowo | szt. | 200
9. | Worek do zbiórki płynów wyposażony w sito oraz zawór . Posiada dwie taśmy samoprzylepne: do mocowania worka do obłożenia oraz z przodu do połączenia worka z fartuchem operatora. Dodatkowo wyposażony w kształtkę. Wymiary minimalne worka 50 x 70cm. | szt. | 40
10. | Zestaw serwet operacyjnych do cięcia cesarskiego , materiał obłożenia bezwzglednie musi spełniac wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważnosci i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać sie z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odpornosci na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartosć zestawu owinieta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. : Skład min. : 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm) 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 315 x 250 cm , okno 19 x 28 cm ( ułożenie proste) 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm. | szt. | 600
11. | Zestaw porodowy w składzie : 1 serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona 150 x 100 cm (opakowanie zestawu) 6 ręczników celulozowych 2 białe serwety chłonne dla noworodka 87 x 90 cm 2 serwety nieprzylepne dwuwarstwowe, barierowe 45 x 75 cm 20 kompresów włókninowych 10 x 10 cm 4 warstwy 30g/m2 1 nieprzemakalny podkład z wysokochłonnej, rozdrobnionej celulozy 57 x 90 cm 1 tampon z gazy RTG rozmiar 6, 47 x 40 cm, 20 nitek | szt. | 100
12. | Jałowy zestaw do zdejmowania szwów o składzie min, : 3 x tampony włókninowe średniej wielkości , 1 x pęseta metalowa anatomiczna typu Adson 12 cm, 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm, 1 x ostrze- skalpel 6,5 cm , opakowane Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem, która może służyć jako nerka | szt. | 216
13. | Jałowy zestaw do cewnikowania o składzie min. : 1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca owinięcie zestawu 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm 1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny - 2,7 g - sterylizacja za pomocą promieniowania gamma 1 x ampułka ze sterylną wodą 20 ml; destylowana, sterylna woda, przeznaczona do napełniania balonika cewnika urologicznego 1 x igła podskórna różowa 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana) 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej 1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm o gramaturze 55g/m2 1 x strzykawka Luer 20 ml ( zapakowana) 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm 1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M – zapakowane, z wywiniętym mankietem Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 750 ml) , która może służyć jako nerka | szt. | 108
14. | Jednorazowy zestaw do zakładania szwów w składzie: 1x kleszczyki plastikowe 14 cm, 1x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm, 6x tampony z gazy średniej wielkości, 1x igłotrzymacz 12 cm, 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm, 1x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml opakowana, 1 x igla 1,2x40 mm 18G opakowana, 1x igła 0,8 x 40mm opakowana, 1x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 50 cm x 10 cm, 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister. | szt. | 60
15. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego, o składzie minimalnym : - 6 x kompresy gazowe 17n8w 7,5 cm x 7,5 cm , - 4 x tampony gazowe średniej wielkości , - 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm , - 1 x pęseta plastikowa anatomiczna niebieska 12,5 cm, - 1 x serweta barierowa, włókninowa , nieprzylepna 45 cm x 75 cm , - 1 x serweta barierowa, włókninowa 45 cm x 75 cm, z regulowanym otworem przylepnym (serweta dwuczęściowa) - 1 strzykawka typu Luer – Lock 10 ml, opakowana, - 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G, różowa , opakowana , - 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G, zielona , opakowana , - 1 x ostrze- skalpel 6,5 cm , opakowane, - 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm, - 1 x opatrunek jałowy z folii poliuretanowej 10x15cm (opakowany) Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 2 wgłębieniami na płyny, która może służyć jako pojemnik na odpadki | szt. | 66
16. | Podkład dla chorych, niesterylny, chłonny, z celulozy, o wymiarach 90cm x 60cm | szt. | 1200
17. | Podkład dla chorych, niesterylny, chłonny, z celulozy, o wymiarach 90cm x 180cm z bokami z folii do podłożenia pod materac | szt. | 400
18. | Jednorazowa, sterylna igła do przemywań-prosta z kulką 1,2 x 80mm | szt. | 25
19. | Okulary ochronne wielokrotnego użytku, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu do ochrony oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Wyposażone w zauszniki z możliwością wielostopniowej regulacji kąta pochylenia szybki, oraz regulacją długości. Szkła pokryte powłoką , chroniącą je przed zaparowaniem. Produkt powinien być zakwalifikowany jako sprzęt ochrony indywidualnej (PPE – personal protective equipment) zgodny z normą europejską EN 166 - Ochrona indywidualna oczu | szt. | 10
20. | Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. | szt. | 25
21. | Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG.Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 25
22. | Pęseta chirurgiczna standrdowa prosta 12cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 25
23. | Serweta operacyjna z gazy 17-20 nitkowej, 4-warstwowa z elementem radiacyjnym i tasiemką, poddana praniu wstępnemu. Pakowana po 2 szt. Rozm. 45cmx70cm | op. | 864
RAZEM: