|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wykaz środków dezynfekujących** | **Rodzaj i wielkość opakowań** | **Ilość opakowań** | **Nazwa handlowa zaoferowanego produktu** | **Numer katalogowy zaoferowanego produktu** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość BRUTTO** |
| **1** | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe S | OP.X100 SZT. | *440* |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe M | OP.X100 SZT. | *850* |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe L | OP.X100 SZT. | *120* |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Rękawice diagnostyczne nitrylowe S | op.x 100 szt. | 950 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Rękawice diagnostyczne nitrylowe M | op.x 100 szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Rękawice diagnostyczne nitrylowe L | op.x 100 szt. | 540 |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Rękawice diagnostyczne winylowe S | op.x 100 szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Rękawice diagnostyczne winylowe M | op.x 100 szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Rękawice diagnostyczne winylowe L | op.x 100 szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka M | OP. X 100 SZT. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka M | OP. X 100 SZT. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM:** |   |   |  |  |  |

Integralną częścią zadania (wkalkulowaną w cenę rękawic diagnostycznych) stanowi dostarczenie z pierwszą partią rękawic wyposażenia uzupełniającego, w postaci 100 sztuk uchwytów mocujących pudełka/opakowania z rękawicami, z możliwością montowania na ścianie wykonany z białego tworzywa sztucznego z możliwością dezynfekcji o wymiarach: Wysokość – 165 mm; szerokość – 100 mm; możliwość instalowania pudełek o szerokości 100-130mm

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**POZYCJA 1-3** Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS –XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, długość rękawicy minimum 240 mm, AQL ≤1.5, rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455, EN 374, EN 420, rękawice przebadane na wirusy zgodnie z ASTM F671

**POZYCJA 4-6** Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, Raport z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL

**POZYCJA 7-9** Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Nie podrażniające i nie uczulające, potwierdzone wynikami testów. Rozmiary S-XL.

**POZYCJA 10-11** Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), rozmiary S-XL