Goleniów, dn. 30.06.2017 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy:	zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa produktów jednorazowego użytku zawartych w 39 pakietach”
Numer ogłoszenia: 538785-N-2017 z dnia 26.06.2017

Numer sprawy: ZZP/06/2017

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164), SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE w Goleniowie sp. z o.o. informuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 18 poz. 2 szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. oraz  wymaganiom PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania                 w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność z powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Pod podaną przez Wykonawcę pozycją nie figurują szczoteczki cytologiczne tylko Amnioskop jednorazowy M.

Szczoteczki cytologiczne figurują pod pozycją nr 3 i o ile pytanie Wykonawcy odnosiło się do tej pozycji odpowiedź brzmi – TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 18 poz. 9 miał na myśli szczoteczki typu „Combi” o włoskach bocznie ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona cześć posiada włoski położone prostopadle do trzonu, które umożliwiają pobranie zwiększonej ilości komórek z kanału szyjki macicy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 35 zestawu do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENLock / ENFit, konfekcjonowaną w pojedynczym opakowaniu wraz z zestawem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie nr 1 w pozycji 1 tj. bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tej pozycji.

Odpowiedź: W podanym przez Wykonawcę pakiecie nie figurują bezpieczne zestawy do punkcji opłucnej. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 23 poz.2 fartucha w kolorze zielonym?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 23 poz.9 i 10 ubrania z bluzą bez obszycia pod szyją?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 23 poz.11 kompletu pościeli w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Reguły składania oświadczeń o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej określa ustawa prawo zamówień publicznych.

Pytanie 9

Pakiet nr 30, poz. 1, 4, 5, 6,7.

Czy Zamawiający w ramach zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli z pakietu  dopuści złożenie oddzielnej oferty na produkty jednorazowe opisane w pozycjach 1, 4, 5, 6, 7.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w ramach zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów okrężnych  w rozmiarach: 24, 26, 29, 32 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Prośba do Zamawiającego o sprecyzowanie jakich ilości sztuk oczekuje w pozycji 5. Podano tutaj wyjątkowo jako jednostkę miary ilość opakowań. Czy 1 opakowanie = 1 szt.?

Odpowiedź: opakowanie = 1 szt.

Pytanie 12

Pakiet nr 3

Poz. 1

Czy Zamawiajacy dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza czterokanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory min. 5,5,

z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm,

- rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Poz. 2

Czy Zamawiajacy dopuści TS o składzie: osłonka igły biorczej  z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, wykonana z PE, igła biorcza dwukanałowa, uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe połączenie nawet do małych pojemników miękkich, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego, typ on/off w kolorze czerwonym,  komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml;długość  komory kroplowej 98mm; elastyczne tworzywo daje komfort podłączenia przyrządu; wolna od PCV; pojemność18ml,  filtr krwi o wielkości oczek 200 μm i powierzchni filtracyjnej 14,2cm2, zaciskacz rolkowy,  z miejscem na dren dla bezpieczeñstwa po użyciu; regulacja min. 15 mm, dren medyczny o długości 150 cm, wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14

Poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 i 2 do osobnego pakietu? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 15

Pakiet 13

Poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu oraz  w zbiorczym opakowaniu zawierającym 100 szt.? Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wygrawerowania nazwy producenta na ostrzu? Nie ma to wpływu na jakość produktu oraz na jego cechy użytkowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 16

Pakiet nr 18

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną typu prosta?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 17

Pakiet nr 37

Czy Zamawiający dopuści Włókninowy plaster do mocowania kaniul posiadający specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli?

Duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia. Plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku a zastosowany  klej akrylowy  nie powodował uczuleń na skórze pacjenta. Rozmiar 6cm x 8cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Pakiet 33

Poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści fartuch w włókniny zakończony mankietem w kolorze zielonym gramatura 20g/m2?

Pytanie 19

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę niesterylną włókninową, rozmiar 160x210 o gramaturze 25 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20

Poz.  5 Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret o gramaturze 16g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Pakiet nr 28

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści fartuch typu przedniak pakowany w opakowanie foliowe a’100 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 22

Poz. 27 Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’ 1 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 23

Pytanie dotyczy pakiet nr 21

Pozycja 1.

Czy zamawiający dopuści  sterylną wodę do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania prosimy o zastosowanie się do zapisów SIWZ

Pozycja 2.

Czy zamawiający dopuści sterylną wodę do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 325 ml?

Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania prosimy o zastosowanie się do zapisów SIWZ

Pytanie 24

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści

Trójświatłowy cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, nitinolowy prowadnik typu J umieszczony w osłonce w kształcie koła  umożliwiający wprowadzenie kciukiem o długości 53cm, śr 0,9mm. Cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F o długości 20 cm. Kanały 14x18x18G. W skład zestawu dodatkowo wchodzi: strzykawka 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm połączona z systemem BLS. System ten pozwala uniknąć utracie krwi oraz zapobiega możliwości dostania się powietrza do żył.

Kaniula 18G 64mm, rozszerzadło, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć. Strzykawka luer Slip 5ml oraz  bezpieczne łączniki spakowane osobno?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 25

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o dużej powierzchni wymiany zapewniającej poziom nawilżania 37 mg/l H2O przy VT=500ml , medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 25cm2, przestrzeń martwa 55ml, opory przepływu 2,14 cmH2O przy 60l/min, 0,82 cm H2O przy 30l/min, objętość oddechowa 150-1500ml, waga 35,6 g, filtr ze złącze prostym, sterylny, z portem kapno z wciskaną zatyczką z mocowaniem na stałe do portu, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim, bez dodatkowych nadruków,  co umożliwia obserwację wnętrza filtru podczas pracy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26

ZAPYTANIA I WNIOSKI DO SIWZ

Dotyczy upoważnienia

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiajacy będzie oceniał dokumenty Wykonawców w czasie oceny ofert. Pełnomocnictwo udzielone dla potrzeb niniejszego postępowania ma umożliwiać złożenie oferty, a jeżeli będzie dalszym pełnomocnictwem Wykonawca ma wykazać nieprzerwany ciąg pełnomocnictw zaczynający się od osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Pytanie 27

Dotyczy rozdz. XIV SIWZ

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

Dotyczy § 2 ust. 1 (zamówienia zgłaszane telefonicznie)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie bądź modyfikację przez dopuszczenie składania zamówień telefonicznych potwierdzonych faksem lub za pomocą e-mail. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składania zamówień telefonicznych potwierdzonych faksem lub za pomocą e-mail.

Pytanie 29

Dotyczy § 4 ust. 9

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: […] z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian.

Pytanie 30

Dotyczy § 4a ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z zakupem interwencyjnym, o którym mowa w ust. 3, wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą  równowartość różnicy cen towaru z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian.

Pytanie 31

Dotyczy §  5 ust.1

W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z prośbą o dopisanie do ww ust następującej treści: […], po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian.

Pytanie 32

W spisie załączników w jest informacja o załączniku nr 4 i 6 natomiast w załączonej specyfikacji brak wspomnianych dokumentów czy w związku z tym tez maja być dodane do oferty??

Odpowiedź: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu stąd złożenie Załącznika nr 4 nie jest konieczne. Załącznik można złożyć według własnego formatu zgodnie z ustawą

Załącznik nr 6 Zamawiajacy publikuje w dniu dzisiejszym.

Pytanie 33

Pakiet nr 27

Czy Zamawiający dopuści:

w poz. 1 Rączkę laparoskopową z blokadą lub bez 330 mm 2 szt.?

w poz. 2 Końcówki do rączki laparoskopowej z blokadą lub bez 330 mm (nożyczki, disektor, grasper) 2 szt.?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie czy przez ilość 2 szt. w poz. 2 Zamawiający oczekuje zaoferowanie kompletu składającego się z: nożyczki 2 szt., disektor 2 szt., grasper 2 szt. wraz z tubusami 6 szt.?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 34

Pakiet nr 32, poz.1 i 2: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w opakowaniach a’30 szt.? Zaoferowanie większego opakowania wpłynie na zmniejszenie ceny za jedną szt.?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 35

Pakiet nr 32, poz.1 i 2: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki posiadające elastyczne barierki boczne skierowane na zewnątrz? Barierki skierowane na zewnątrz lepiej dopasowują się do ciała pacjenta przez co zmniejszają ryzyko jakichkolwiek wycieków poza obszar pieluchomajtki oraz zwiększają komfort pacjenta.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 36

Pakiet nr 32, poz.1 i 2: Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie normy ISO- 11948 kartą danych technicznych, która jest jawna dla Zamawiającego? Ponieważ jesteśmy producentem wyrobów jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania takich badań zgodnie ze wszystkimi wymaganymi normami oraz metodą Rothwell.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 37

Pakiet nr 32, poz.1: Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że obwód 75-110 cm mieści się w zaproponowanym opisie w SIWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 38

Pakiet nr 32, poz. 3: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic do mycia ciała pacjenta podfoliowanych czy niepodfoliowanych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 39

Pakiet nr 32, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści myjki niepodfoliowane w rozmiarze 225 +/- 5mm x 160 +/-5 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 40

Pakiet nr 32, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści myjki podfoliowane w rozmiarze 225 +/- 3mm x 160 +/-2 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 41

Pakiet nr 32, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści myjki niepodfoliowane wykonane z włókniny spunlace: wiskozowo-poliestrowej które są składane w typ „V” i sklejane klejem hot-melt?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 42

Pakiet nr 32, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści myjki podfoliowane wykonane z laminatu taśmy chłonnej i folii PP, które są składane w typ „V” i zgrzewane?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 43

Pakiet nr 32, poz. 3: Czy Zamawiający w razie nie wyrażenia zgody na powyższe pytania wyłączy do osobnego pakietu daną pozycję?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 44

Do SIWZ pkt. 4 ppk.4): Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby korespondencja i rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?  W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Z punktu widzenia Zamawiającego rozliczanie z jednym podmiotem jest prostsze.

Pytanie 45

Pytania dot. wzoru umowy:

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź: Umowa w par. 3 pkt 4 wskazuje przewidywania stron co do tego ile zostanie zamówione

Pytanie 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „ opóźnienia” na zwłoki” (§6 pkt. 1)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 47

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian.

Pytanie 48

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian.

Pytanie 49

Dotyczy pakietu 26

Punkt nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czyścik elektrod jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, samoprzylepny, wymiary 5 cm x 5 cm x 0,5cm, pakowany pojedynczo? Czy  Zamawiający dopuści do zaoferowania 150szt?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 50

Punkt nr 2 .Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, hydrożelowe, z pasem okalającym każdą z dwóch części, o wymiarach 122 x 176mm, powierzchnia kontaktowa 110 cm², powierzchnia ogólna 170 cm², uniwersalne dla dorosłych i dzieci, opakowanie 50szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 51

Pakiet nr 16

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści papier kompatybilny?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 52

Poz. 9 Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie czy papier ma być z nadrukiem , czy gładki ?

Odpowiedź: z nadrukiem

Pytanie 53

Pakiet nr 26

Poz. 2 Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 151x157 mm, o powierzchni 107 cm2, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 54

Poz. 2 Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 200x112 mm o powierzchni 118 cm2, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 55

Poz. 2 Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrody włókninowej w rozmiarze 157x130 mm,

o powierzchni 90 cm2, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 56

Pakiet nr 18

Proszę Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 18 pozycji nr 9 i stworzenie nowego pakietu. Wydzielenie tej pozycji znacznie obniży wartość składanej oferty w pakiecie nr 18 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 57

1.Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie  w pozycji 1 pakietu 35 Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFIT  do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) . Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna).

Zastosowanie zaproponowanego wyżej połączenia to większe bezpieczeństwo podaży ,brak możliwości pomyłki w podłączeniu żywienia dojelitowego do dostępu właściwego dla żywienia pozajelitowego ,  zgodny z najnowszymi standardami ISO i GEDSA ( Globalnego Stowarzyszenia Dostawców Urządzeń do żywienia dojelitowego).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 58

Pakiet nr 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu o długości 2100 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 59

Pakiet nr 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona dostępne w rozmiarach 8F, 10F, 12F, 14F, 16F i 18F?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 60

Pakiet nr 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny do jamy otrzewnej z 6 otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 61

Pakiet nr 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści dreny do jamy otrzewnej wykonane z PCV, z 5 otworami bocznymi, dostępne w rozmiarach 18F – 32F (co 2)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 62

Pakiet nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające na korpusie logo producenta, bez typu strzykawki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 63

Pakiet nr 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści koreczki combi wykonane z polietylenu (PE)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 64

Pakiet nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm, posiadające na korpusie logo producenta, bez typu strzykawki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 65

Pakiet nr 12, pozycje 1 - 8

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne pakowane w blistrach po 20 sztuk, opakowanie zbiorcze 100 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 66

Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,45x16mm lub 0,45x22mm lub 0,4x19mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 67

Pakiet nr 12, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 0,7x40mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 68

Pakiet nr 12, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 0,9x90mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 69

Pakiet nr 12, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego 16G x 73mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 70

Pakiet nr 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Fukuda Denshi FX7202 w bloku o wymiarach 110mm x 140mm x 100 kartek z przeliczeniem ilości na 29 bloków?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 71

Pakiet nr 18, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny zaciskacz do pępowiny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 72

Pakiet nr 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia typu Pencil-Piont w rozmiarze 24G bez igły prowadzącej lub igłę Pencil-Point w rozmiarze 25G z igłą prowadzącą 20G?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 73

Pakiet nr 22, pozycje 5 - 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia typu Standard z prowadnicą o długości 34mm zamiast 38mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 74

Pakiet nr 23, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 20g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 75

Pakiet nr 23, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włokniny o gramaturze 17g/m2 lub 25g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 76

Pakiet nr 23, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret wykonany z włókniny o gramaturze min. 14g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 77

Pakiet nr 23, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny granatowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 78

Pakiet nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czyścik do elektrod w rozmiarze 5cm x 5cm x 0,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 79

Pakiet nr 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, jednorazową, dzieloną po obwodzie, o powierzchni aktywnej 122cm2, wymiarach 217mm x 105mm, przeznaczoną dla pacjentów o masie powyżej 15kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 80

Pakiet nr 28, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści pojnik dla chorych 250ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 81

Pakiet nr 37

Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z hydrofobowej włókniny z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 82

Pakiet nr 37

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul w całości wykonany z folii poliuretanowej z systemem aplikacji typu ramka, posiadający taśmę do opisu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 83

Pyt. 1 Pakiet 29

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę i utworzy nowy pakiet/y z pozycji 1, 3, 4 i dopuści:

Poz. 1

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 180 i 230 cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,3mm; 3,0mm. łyżeczki z pojedynczymi otworami w szczękach oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze, przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system markerów. Do wyboru przez użytkownika: z igłą i bez igły, łyżeczki okrągłe, elipsoidalne oraz pogłębione, współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego pakietu.

Poz. 4

Jednorazowe igły do ostrzykiwania o długości całkowitej 230cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego pakietu.

Pytanie 84

Pakiet nr 2, poz. 1-4

Bardzo proszę o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą o 20 %, tj. strzykawka 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml.

Czy może jednak Zamawiający pod pojęciem strzykawka jednorazowa 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml rozumie strzykawki, które posiadają skalę odpowiednią do danej pojemności, tj.:

Strzykawka jednorazowa 2 ml musi posiadać rozpiętość skali, w której mieści się minimum – 2 ml

Strzykawka jednorazowa 5 ml musi posiadać rozpiętość skali, w której mieści się minimum – 5 ml

Strzykawka jednorazowa 10 ml musi posiadać rozpiętość skali, w której mieści się minimum – 10 ml

Strzykawka jednorazowa 20 ml musi posiadać rozpiętość skali, w której mieści się minimum – 20 ml

I tym samym Zamawiający dopuszcza, aby całkowita długość na cylindrze odpowiadała minimum wymienionej pojemności strzykawki, i jednocześnie dopuszcza strzykawki z rozszerzoną skalą o 20 % w stosunku do pojemności nominalnej?

Znaczna część producentów strzykawek produkuje strzykawki z rozszerzoną pojemnością. Dopisując wymóg „objętości strzykawki określającej całkowitą długość skali na cylindrze”, Zamawiający zawęża ilość Oferentów do jednego oferenta, firmy Skamex i strzykawek firmy Becton Dickinson. Nawet strzykawki Producenta Becton Dickinson wypełniają się powyżej pojemności zaznaczonej na strzykawce, tzn. mimo że mają na cylindrze skalę np. do 20 ml to wypełnia się w rzeczywistości do 24 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85

Pakiet nr 2, poz. 1-4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek z kontrastującym niebieskim tłokiem. W przypadku odpowiedzi odmownej, bardzo proszę o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 86

Pakiet nr 2, poz. 3

Proszę o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 0,5 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 87

Pakiet nr 2, poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 1,0 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 88

Pakiet nr 2, poz. 1-3

Czy Zamawiający podaje ilości opakowań po 100 sztuk strzykawek w opakowaniu?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 89

Pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający podaje ilości opakowań po 80 sztuk strzykawek w opakowaniu? Jeśli nie, proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający podaje 100 szt. w opakowaniu. Dopuszcza strzykawki pakowane po 80 szt. po przeliczeniu ilości.

Pytanie 90

Pakiet nr 2, poz. 5 oraz pakiet 3 poz. 4

Proszę o doprecyzowanie, na jakich pomach strzykawkowych pracuje zamawiający w celu zapewnienia Państwu asortymentu kompatybilnego ze sprzętem posiadanym przez Państwa w szpitalu.

Odpowiedź: proszę zaoferować zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie 91

Pakiet nr 2, poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawek z dwustronną skalą pomiarową. Tak jak Zamawiający wymaga w pakiecie 3, poz. 4. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: proszę zaoferować zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie 92

Pakiet nr 2, poz. 5

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki z logo producenta na cylindrze, bez typu strzykawki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 93

Pakiet nr 2, poz. 6

Proszę o dopuszczenie strzykawek z dwustronną skalą pomiarową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 94

Pakiet nr 2, poz. 7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie koreczków w kolorze czerwonym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 95

Pakiet nr 3, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapą, jednoczęściowa komora kroplowa, z 15 µm filtrem, z zaciskiem rolkowym z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa przed zakłuciem. Nie zawierający DEHP.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 96

Pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający podobnie, jak w pozycji 1 wymaga, aby przyrząd posiadał zabezpieczenie na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa przed zakłuciem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 97

Pakiet nr 3, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez zastawki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 98

Pakiet nr 3, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem 0,1 µm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 99

Pakiet nr 3, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Mini Spike z zaworem bezigłowym, otwierającym się tylko w momencie podłączenia strzykawki, zamiast zastawki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 100

Pakiet nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45 x 15mm lub 0,45 x 25 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 101

Pakiet nr 12, poz. 9

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,7 x 40 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 102

Pakiet nr 12, poz. 10

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,7 x 88 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 103

Pakiet nr 12, poz. 11

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,9 x 88 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 104

Pakiet nr 12, poz. 12

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,9 x 75 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 105

Pakiet nr 12, poz. 9-12

Czy Zamawiający dopuści igły w opakowaniu papier klasy medycznej gwarantujący sterylność produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 106

Pakiet nr 12, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści igłę 16 G o długości 68 mm lub 70 mm lub 100 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza

Pytanie 107

Pakiet nr 12, poz. 9-13

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiajácy nie wyraæa zgody

Pytanie 108

Pakiet nr 37, poz. 1

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje opatrunku włókninowego czy poliuretanowego (przeźroczystego)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 109

Dotyczy zapisów siwz:

1.Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 110

2. Czy Zamawiający w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego ,wymaga dołączenia do oferty katalogów, broszur lub opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności zaoferowanego asortymentu.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 111

3.Czy Zamawiający aby mieć pewność, że zaoferowany sprzęt posiada odpowiednie atesty i certyfikaty mógłby wprowadzić do specyfikacji zapis mówiący o złożeniu odpowiednich dokumentów w ofercie przetargowej? Jest to korzystne dla Zamawiającego, gdyż już na etapie badania oferty przetargowej Zamawiający będzie mógł stwierdzić czy zaoferowany produkt jest faktycznie dopuszczony do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje złożenia oświadczenia Wykonawcy wskazującego na to, że oferowany sprzęt spełnia wymogi Zamawiającego – Załącznik nr 4a. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie kwalifikowane jako przestępstwo oszustwa i wywoływać będzie skutki opisane w prawie zamówień publicznych.

Pytanie 112

Pakiet 1

Poz. 1-9 :

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 1,2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowani cewników do odsysania górnych dróg oddechowych sterylnych o dł min.33cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 19:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowani cewników do podawania tlenu biologicznie czystych dł.2,1m.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz.24: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów wykonanych z medycznego PCV.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 113

Pakiet 2:

Poz.1-4:

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek w opakowaniach max po 100szt z podaniem ceny za opakowanie 100szt.

Odpowiedź: zamawiajácy dopuszcza

Poz.4. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych w opakowanie 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym- czyli zaoferowania 437,5 op po 80szt.

Odpowiedź: Zamawiajácy dopuszcza

Pytanie 114

Pakiet 10 :

Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być w pełni przeźroczyste, co pozwala na kontrole barwy gromadzonej wydzieliny?

Odpowiedź: nie ma znaczenia

Poz.2,3:

Prosimy o dopuszczenie cewnika o dł. min.28cm, tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz.14:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadał  bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 115

Pakiet 12:

Poz.13: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły do biopsji szpiku kostnego z zakresem regulacji 23-43-60 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 116

Pakiet 14

Poz. 1

Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 2

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 117

Pakiet 11:

Poz. 1

Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml,  medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 1,0 cm H2O przy przepływie 30 l/min; 2,3 cm H2O przy przepływie 60 l/min, objętość  oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 2

Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, opory przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość  oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Poz. 3

Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm,  skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń  martwa 16 ml, opór przepływu  0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt >60 ml, waga 6 g, biologicznie czysty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 118

Pakiet 21

Poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku o poj. 500ml, ze sterylnie zapakowaną głowicą-łącznikiem do dozownika tlenu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 119

Dotyczy zad. 1  poz. 1-9

Czy Zamawiający wymaga  aby cewniki posiadały powierzchnię zmrożoną?

Odpowiedź: NIE

Dotyczy zad. 1  poz. 24

Czy Zamawiający dopuści dreny z mieszaniny silikonu z 3 otworami bocznymi? Dreny opisane przez Zamawiającego nie są już produkowane

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 120

Dotyczy zad. 2 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skala rozszerzoną? Rozszerzona skala w żaden sposób nie wpływa na użytkowanie strzykawki

Odpowiedź: NIE

Dotyczy zad. 2 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane odpowiednio: strzykawka 2 ml co 0,1ml, strzykawka  5ml co 0,2ml , strzykawka 10ml co 0,5ml , strzykawka 20 ml co 1ml? Tak właśnie są skalowane niemalże wszystkie strzykawki dwuczęściowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zad. 2 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki strzykawki widniała informacja o braku ftalanów oraz aby opakowania były oznakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru strzykawki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 121

Dotyczy zad. 5 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższym opisie:

Kaniule dożylne  wykonane z poliuretanu, posiadające badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem  portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Sterylizowane EO.

Rozmiary:

22G 0,9x25mm

20G 1,1x33mm

18G 1,3x45mm

18G 1,3x33mm

17G 1,5x45mm

14G 2,2x50mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zad. 5 poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na kaniuli znajdowała się nazwa producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zad. 5 poz. 6-10

Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższym opisie:

Kaniule dożylne bezpieczne  wykonane z poliuretanu, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem  portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci metalowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO.

Rozmiary:

22G 0,9x25mm

20G 1,1x33mm

18G 1,3x45mm

18G 1,3x33mm

17G 1,5x45mm

16G 1,7x50mm

14G 2,2x50mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zad. 5 poz. 1-10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu i umożliwienie złożenie oferty na te właśnie pozycje. Podział pakietu umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 122

Dotyczy zad. 10 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści  worki na mocz z drenem 90 cm?

Odpowiedź: NIE

Dotyczy zad. 10 poz. 1-13

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu i umożliwienie złożenie oferty na te właśnie pozycje. Podział pakietu umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 123

Dotyczy zad. 12 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści igły 0,7x40?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zad. 12 po. 10,11

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zad. 12 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści igły 0,9x50?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zad. 12 poz. 8-12

Czy Zamawiający dopuści igły pakowane w opakowania bliser-pack?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 124

Dotyczy zad. 31 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poniższych opisach:

| Pojemność (litry) | Wysokość (mm) | Średnica górna/dolna (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 120/110 |
| 2 | 220 | 120/105 |
| 5 | 190 | 230/200 |
| 10 | 245 | 280/235 |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zad. 31

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z dwustronna pokrywą? Jedna strona do zamykania tymczasowego, druga -  na stałe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zad. 31 poz. 1,2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemników o pojemności 1l i 2 l w kształcie innym niż wiaderko Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Działając na podstawie  art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zamawiający przedłuża termin składania ofert  na dzień 5.07.2017 godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 5.07.2017 godz. 11:00 w sali konferencyjnej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. ul. Nowogardzka 2.

Prezes  Zarządu

SZPITALNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

w Goleniowie sp. z o.o.

mgr Piotr Ruciński

# Text boxes

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów

ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax

91 4664 301

91 4664 315

sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

7 800 000,00 zł

Prezes spółki:

mgr Piotr Ruciński

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291