Goleniów, dnia 08.08.2019 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy:	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa środków dezynfekcyjnych, rękawic diagnostycznych, szwów chirurgicznych, obłożeń chirurgicznych, nakłuwaczy, plastrów i wyrobów diagnostycznych”

Numer ogłoszenia: 581449-N-2019 z dnia 01.08.2019

Numer sprawy: ZZP/02/2019

WYJAŚNIENIE, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE w Goleniowie sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonuje zmiany w treści SIWZ:

Pytanie 1

Pytanie nr 1 dotyczy Pakiet 6 poz.4-6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Rękawicy diagnostycznej nitrylowej niejałowej z przedłużonym mankietem przebadanej na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważną na 14 substancji (poza cytostatykami)  w tym 7 substancji z czasem ochrony na co najmniej 4 poziomie, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Rękawicę diagnostyczną nitrylową niejałową z przedłużonym mankietem przebadanej na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważną na 14 substancji (poza cytostatykami)  w tym 7 substancji z czasem ochrony na co najmniej 4 poziomie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje  zmiany w Pakiecie 6 w załączniku nr 7 do SIWZ w ten sposób, że opis do pozycji 4-6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 2

Pytanie nr 2 dotyczy Pakiet 6 poz.7-9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Rękawicy diagnostycznej nitrylowej niejałową z przedłużonym mankietem do procedur wysokiego ryzyka przebadanej na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważną na 8 substancji (poza cytostatykami)  w tym 7 substancji z czasem ochrony na co najmniej 4 poziomie, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Rękawicę diagnostyczną nitrylową niejałową z przedłużonym mankietem do procedur wysokiego ryzyka przebadanej na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważną na 8 substancji (poza cytostatykami)  w tym 7 substancji z czasem ochrony na co najmniej 4 poziomie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje  zmiany w Pakiecie 6 w załączniku nr 7 do SIWZ w ten sposób, że opis do pozycji 7-9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 3

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 15

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 1 i 2  – ZESTAWY UNIWERSALNE – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. Opisane składy zestawów uniwersalnych znajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje specjalistyczne/dedykowane zestawy obłożeń wraz z obłożeniem uniwersalnym będącym w ofertach innych wykonawców, a różniący się niuansami, jak np. wielkość ręczników czy szerokość taśmy ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 i 2 do osobnego pakietu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw uniwersalny trójwarstwowy do długich procedur:

a) serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny 240x150cm (trójwarstwowa w strefie dedykowanej dla pacjenta) - 1szt.

b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm z dodatkowym padem chłonnym - 2szt.

c) serweta dolna z taśmą samoprzylepną 180x180 cm (trójwarstwowa w strefie dedykowanej dla pacjenta) z dodatkowym padem chłonnym i organizatorami przewodów- 1szt.

d) osłona na stolik Mayo 78x145cm,

e) włókninowa taśma lepna 9x50cm - 1szt.

f) ściereczki chłonne celulozowe 30,5x34cm - 4 szt.

g) serweta owinięcie 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt.

Wymagania:

Strefa krytyczna – laminat 3-warstwowy PP+PE (33µm)+PP o gramaturze 75g/m2 + pad chłonny o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w strefie krtytycznej 155g/m2

-odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 314/290 kPa w strefie krytycznej

-odporność na przenikanie płynu: 167cm H2O

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w zestawu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 5

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw uniwersalny dwuwarstwowy do krótkich procedur:

a) serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny 240x150cm - 1szt.

b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt.

c) serweta dolna z taśmą samoprzylepną 180x180 cm - 1szt.

d) osłona na stolik Mayo 78x145cm z warstwą chłonną 65x85cm – 1szt

e) włókninowa taśma lepna 9x50cm - 1szt.

f) ściereczki chłonne celulozowe 30,5x34cm - 2 szt.

g) serweta owinięcie 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt.

Wymagania:

Strefa krytyczna – laminat 2-warstwowy PP+PE (33µm) o gramaturze 60g/m2

-odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 168/168 kPa w strefie krytycznej

-odporność na przenikanie płynu: 165cm H2O

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w zestawu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 6

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 17

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 10  – ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. Opisany skład zestawu znajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje zestawy specjalistyczne oraz narzędzia z zestawem obłożeń będącym w ofertach innych wykonawców, a różniącym się niuansami, jak np. wielkość ręczników czy szerokość taśmy ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 10 do osobnego pakietu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 7

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 17 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 poz. 10 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet operacyjnych do cięcia cesarskiego , materiał obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał składa się z 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia  60 g/m2 i odporności na penetracje płynów 165 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę (na stół do instrumentarium) i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. :

Skład min. :

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 78 x 145 cm (wzmocnienie 65x85 cm)

1 serweta do cięcia cesarskiego   z torbą na płyny  230x330 cm , okno 36x36 cm wypełnione folią operacyjną

1 serweta dla noworodka 75x120 cm

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30,5x34 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w zestawu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 8

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 14 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m2?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m2?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m2?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m2?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 14 i nie dopuści zaoferowanych wyżej produktów. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 9

Pytanie nr 1 dotyczy Pakiet 7 poz.1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Rękawicy niejałowej, bezpudrowej, z miękkiego elastycznego nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako Wyrób Medyczny ii ŚOI KATIII. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4 potwierdzone Deklaracją zgodności lub innym dokumentem Wytwórcy. Zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową teksturą na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 240 mm, siła zrywania min. 6N w całym okresie przechowywania. AQL ≤1,5. Grubość pojedynczej  ścianki: palce - min. 0,08mm max 0,14mm; dłoń - min. 0,05mm - 0,09mm. Przebadane na penetrację patogenów przenoszonych przez krew wg ISO 16604: 2004 procedura B, w celu spełnienia wymagań normy EN ISO 374-5: 2016. Wolne od akceleratorów chemicznych - tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli, wykaz chemikaliów zawartych w rękawicy dołączyć do oferty; Posiadające badania wg EN ISO 374-1 na substancje chemiczne - organiczne i nieorganiczne – w tym 50% kwas siarkowy - poziom 6 oraz 10-13% podchloryn sodu - poziom 6, 70% Izopropanol - poziom 0. Pełny raport z badania lub certyfikat Badania Typu UE na w/w substancje wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną dołączyć do oferty. Posiadające badania na min. 15  cytostatyków. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 374, EN 455 oznaczenie, że rękawice są SOI kat. III oraz wyrobem medycznym, nazwa producenta/adres wytwórcy, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Uniwersalny kształt pasujący na lewą i prawą dłoń, pakowane po 100 szt.

1. Deklaracja zgodności CE

2. Karta techniczna lub karta katalogowa produktu

3. Wyniki badań na substancje chemiczne wg EN ISO 374-1

4. Wyniki badań na substancje cytostatyczne wg EN 374-3 lub ASTM F 739 lub ASTM D 6978-05

5. Wyniki badań na substancje cytostatyczne dołączone do oferty

6. Dołączyć raport testowy przed wysyłką nie starszy niż z 2017

Integralną częścią zadania (wkalkulowaną w cenę rękawic diagnostycznych) stanowi dostarczenie z pierwszą partią rękawic wyposażenia uzupełniającego, w postaci 50 sztuk uchwytów mocujących pudełka / opakowania z rękawicami z możliwością montowania na ścianie wykonany z białego tworzywa sztucznego z możliwością dezynfekcji o wymiarach min.: wysokość 165mm; szerokość 100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną rękawicę. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje  zmiany w Pakiecie 7 w załączniku nr 7 do SIWZ w ten sposób, że opis do pozycji 1-3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 10

Pytanie nr 2 dotyczy Pakiet 7 poz.4

,

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z Pakietu i umożliwienie złożenia oferty na pozostałe pozycje w konkurencyjnych cenach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu 7 pozycji 4. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet nr 8, poz. 27

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej                                                  z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) powleczoną silikonem, bez określenia „mikrograwerowana”.                   W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji 27 do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną igłę. Zamawiający nie wydzieli poz. 27 do osobnego pakietu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet nr 8, poz. 28

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 28 do osobnego pakietu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 13

Pakiet nr 9

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów wchłanialnych, plecionych, syntetycznych, wykonanych z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu (30/70) oraz w 50% stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania 60-70 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów wchłanialnych, plecionych, syntetycznych, wykonanych z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu (30/70) oraz w 50% stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania 60-70 dni. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 14

Pakiet nr 9

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nić o długości 70 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie nici o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nić o długości 70 cm. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 15

Pakiet nr 9, poz. 20

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odpinanej, pozostałe parametry bez zmian?                                                            W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie  powyższej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z tego wymogu i nie wydzieli omawianej pozycji do osobnego pakietu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet nr 9, poz. 33-36

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 33-36 do osobnego pakietu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet nr 10

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów chirurgicznych wchłanialnych (180-210 dni), syntetycznych, monofilamentowych, z polidioksanonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów chirurgicznych wchłanialnych (180-210 dni), syntetycznych, monofilamentowych, z polidioksanonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 18

Pakiet nr 10, poz. 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odpinanej, pozostałe parametry bez zmian?                                                          W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie  powyższej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z tego wymogu i nie wydzieli omawianej pozycji do osobnego pakietu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet nr 10, poz. 1-3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nitki o długości 75 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nitki o długości 75 cm. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 20

Pakiet nr 11

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów chirurgicznych wchłanialnych (90-120 dni), syntetycznych, monofilamentowych, wytwarzanych z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu,                               o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów chirurgicznych wchłanialnych (90-120 dni), syntetycznych, monofilamentowych, wytwarzanych z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu,  o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 21

Pakiet nr 11, poz. 7

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odpinanej, pozostałe parametry bez zmian?                                                        W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie  powyższej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie zrezygnuje z tego wymogu i nie wydzieli poz. 7 do osobnego pakietu.

Pytanie 22

Pakiet nr 11, poz. 1-5

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nitki o długości 75 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nitki o długości 75 cm. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet nr 13, poz. 6

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odpinanej, pozostałe parametry bez zmian?                                                        W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie  powyższej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający  nie zrezygnuje z tego wymogu i nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 6 do osobnego pakietu.

Pytanie 24 Pakiet 15 poz. 1: Prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do odrębnego pakietu, pozwoli to na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 15 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego 
w składzie o następujących parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 140 cm

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem

samoprzylepnym o długości 80 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm cm z paskiem samoprzylepnym dzielonym o długości 100 cm

Parametry: Serwety 3- warstwowe na całej powierzchni (włóknina polipropylenowa min. 30 g/m2, folia polietylenowa min. 25 µm, włóknina polipropylenowa min. 15 g/m2). Odporność na wypychanie na sucho/ mokro na całej powierzchni min. 255/ 224 kPa; odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zestaw. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 15 poz. 2: Prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do odrębnego pakietu, pozwoli to na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet 15 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu podstawowego 
w składzie o następujących parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm paskiem samoprzylepnym 80cm

Masa powierzchniowa włóknina min. 29 g/m2, folia PE 25µm, odporność na wypychanie na sucho/ mokro na całej powierzchni min. 249/ 274 kPa; odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zestaw. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet 15 poz. 5: Prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do odrębnego pakietu, pozwoli to na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 5 do osobnego pakietu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet 15 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do dużej chirurgii zgodnego w składzie o następujących parametrach:

1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ze wzmocnieniem 75 x 190 cm- owinięcie zestawu. Folia min. 50 µm, włóknina wzmocnienia min. 30 g/m2; odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 251/ 226 kPa. Odporność na przenikanie cieczy min. 150 H2O;

1x serweta ekran anestezjologiczna 150 x 240 cm z taśmą lepną na dłuższym boku

1x serweta dolna 175 x 180 cm z taśmą lepną na dłuższym boku

2x serweta boczna 75 x 90 cm z taśmą lepną na dłuższym boku

Parametry: Serwety 3- warstwowe na całej powierzchni ( włóknina polipropylenowa min. 30 g/m2, folia polietylenowa min. 25 µm, włóknina polipropylenowa min. 15 g/m2 ). Odporność na wypychanie na sucho/ mokro na całej powierzchni min. 255/ 224 kPa; odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O

1x taśma lepna włókninowa 9 x 50 cm

1x pojemnik na igły i ostrza magnetyczno- piankowy min. 20 pozycji, z elementem sl€żącym do zdejmowania ostrzy, kolor czerwony

1x ostrze z plastikową nasadką i osłoną nr 11, z grawerem producenta na ostrzu

1x ostrze z plastikową nasadką i osłoną nr 24, z grawerem producenta na ostrzu

5x serweta z gazy 20- nitkowej, 6 warstwowa ze znacznikiem RTG, biała,  rozmiar 40 x 40 cm poddana wstępnemu praniu

20 x kompres z gazy 17- nitkowy, 12- warstwowy, z nitką RTG, biały, rozmiar 10 x 10 cm

1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem 75 x 90 cm, w kształcie worka z folii polietylenowej o grubości min. 55 µm, z warstwą chłonną polipropylenową min. 30 g/m2

Cały zestaw bez zawartości materiałów pylących (  wiskozy i celulozy ).

Komponenty zestawu podlegające normie PN EN 13795- zgodne z tą normą. Opakaowanie jednostkowe w formie worka polietylenowego z papierową „klapką” oraz marginesem zabezpieczającym przed przypadkowym rozjałowieniem zestawu podczas wyjmowania.

Na opakowaniu jednostkowym naklejona na zewnątrz etykieta główna ze składem zestawu i wymiarami komponentów. Dodatkowo 2 etykiety transferowe zawierające dane producenta, numer katalogowy, nr LOT i datę ważności zestawu.

Opakowanie transportowe- 2 kartony.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego zestawu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu nr 4

- Poz. 5- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz chlorowodorku poliheksametylenobiguanidymy do dezynfekcji delikatnych powierzchni i inkubatorów, wykazujący  skuteczność bójczą wobec B, F (candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes, Vaccinia, RSV, A H1N1, A H5N1) – 5 min., Tbc – 15 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz chlorowodorku poliheksametylenobiguanidymy do dezynfekcji delikatnych powierzchni i inkubatorów, wykazujący  skuteczność bójczą wobec B, F (candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes, Vaccinia, RSV, A H1N1, A H5N1) – 5 min., Tbc – 15 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje  zmiany w Pakiecie 4 w załączniku nr 7 do SIWZ w ten sposób, że pozycja 5 otrzymuje brzmienie:

Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, wyrobów medycznych, inkubatorów i małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Zawierający propioniandidecylodimetyloamoniowy (bez chlorków: w zestawie ściereczki włókninowe)Spektrum: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV) do 5 minut

Albo

preparat na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz chlorowodorku poliheksametylenobiguanidymy do dezynfekcji delikatnych powierzchni i inkubatorów, wykazujący  skuteczność bójczą wobec B, F (candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes, Vaccinia, RSV, A H1N1, A H5N1) – 5 min., Tbc – 15 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ

Pytanie 31

Pakiet 6 poz. 1-3

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, AQL ≤ 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein ≤ 20 ug/g rękawicy (w badaniach nie starszych niż 2016r. załączonych do oferty), mikroteksturowane lub teksturowane grubość na palcu 0,13 ±0,01 mm, zgodność z normą EN 455. oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. badania na przenikalność min. 9 substancji chemicznych poza cytostatykami na min. 3 poziomie ochrony, potwierdzone certyfikatem CE, badania na wirusy zgodnie z ASTM F1671. Na opakowaniu: przeznaczenie, ASTM F1671 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), Rozmiary XS-XL oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane max. po 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, AQL ≤ 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein ≤ 20 ug/g rękawicy (w badaniach nie starszych niż 2016r. załączonych do oferty), mikroteksturowane lub teksturowane grubość na palcu 0,13 ±0,01 mm, zgodność z normą EN 455. oznakowane jako wnayrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. badania na przenikalność min. 9 substancji chemicznych poza cytostatykami na min. 3 poziomie ochrony, potwierdzone certyfikatem CE, badania na wirusy zgodnie z ASTM F1671. Na opakowaniu: przeznaczenie, ASTM F1671 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), Rozmiary XS-XL oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane max. po 100 sztuk. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje  zmiany w Pakiecie 6 w załączniku nr 7 do SIWZ w ten sposób, że opis do pozycji 1-3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowych jednorazowych rękawic diagnostycznych lateksowych bezpudrowych. Kształt uniwersalny dobrze dopasowany, pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się.  Powierzchnia delikatnie mikroteksturowana zapewniająca chwytność i przyczepność. Wartość AQL: ≤1,5, średnia grubość palca –  0,12 ± 0,02 mm, długość rękawicy wg EN 455-2 min.: 240 mm, zawartość protein < 50 μg/dm2, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i Środek Ochrony Osobistej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu, zgodność z normami: EN 455, EN 374, EN 420, ASTM F 1671. Przebadane zgodnie z EN 374-3 na przenikanie min. 7 substancji chemicznych poza cytostatykami na min. 3 poziomie ochrony. Pakowane po 100 sztuk, rozmiary XS-XL.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w rękawicy.

Pytanie 32

Pakiet 6 poz.4-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych białych o grubości na palcu 0,1 +/-0,01 mm, długość min. 265 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na opakowaniu i w Certyfikacie CE o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 11 cytostatyków wg normy ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Etopozydu i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska.. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 150 sztuk  z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaoferowania w/w rękawic. W związku z powyższym modyfikacji ulega opis przedmiotu zamówienia do pakietu 6 stanowiący załącznik do niniejszego pisma. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje  zmiany w Pakiecie 6 w załączniku nr 7 do SIWZ w ten sposób, że opis do pozycji 4-6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 33

Pakiet 6 poz. 7-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona Informacja na opakowaniu), AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona Informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne przez min.18 minut na działanie min. 12 cytostatyków wg ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thio-Tepa, Etopozydu i Metotrexatu (raporty z wynikami), Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 szt).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaoferowania w/w rękawic.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje  zmiany w Pakiecie 6 w załączniku nr 7 do SIWZ w ten sposób, że opis do pozycji 7-9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 34

Pakiet 7 poz. 1-3

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowych medycznych jednorazowych rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych i leki cytostatyczne. Wartość AQL: ≤ 1.5, średnia grubość palca –  0,10 ± 0,01 mm, dłoni – 0,07 ± 0,01 mm, długość rękawicy wg EN 455-2: min. 240 mm, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu, przebadane zgodnie z normami EN 455, EN 374 – 2,3,4, ASTM F 1671, wolne od akceleratorów. Pakowane po 100 sztuk (wyraźnie oznakowane, zróżnicowane w zależności od rozmiaru), okres ważności rękawic wynosi 3 lata. Wolne od akceleratorów chemicznych - tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli. Posiadające badania wg EN 374-3 na substancje chemiczne - organiczne i nieorganiczne - min na dwa kwasy w tym 0,5% kwas siarkowy - poziom 6, Izopropanol - poziom min 1. Posiadające badania na min 15 cytostatyków.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaoferowania w/w rękawic.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje  zmiany w Pakiecie 7 w załączniku nr 7 do SIWZ w ten sposób, że opis do pozycji 1-3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych jednorazowych rękawic diagnostycznych ochronnych bezpudrowych nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu, zapobiegającym samo zwijaniu się rękawicy. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Odporne na uszkodzenia mechaniczne dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych i leków cytostatycznych. Bez zawartości protein lateksowych. Wartość AQL: 1.0 po zapakowaniu (informacja fabrycznie umieszczona na opakowaniu), grubość palca 0,10 ± 0,02 mm, dłoni 0,08 ± 0,02 mm, długość rękawicy wg EN 455-2: min. 240 mm. Zgodne z normami ASTM F 1671, EN 374-2,3,4, EN 455 – 1,2,3,4. Okres ważności wynosi 3 lata, pakowane po 100 szt.  Wolne od akceleratorów chemicznych  - tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli, posiadające badania wg EN 374-3 na substancje chemiczne, min. na dwa kwasy w tym 0,5% kwas siarkowy – poziom 6 oraz 10% podchloryn sodu – poziom 6, 70% izopropanol – poziom 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie zaoferowania w/w rękawic.

Pytanie 35

Pakiet 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 600%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 36

Pakiet 15, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie

Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 37

Pakiet 15, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych, jałowych, pełnobarierowych fartuchów chirurgicznych standard wykonanych z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze  35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione  w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 50.47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: L, XL. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych fartuchów. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 38

Pakiet 15, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych, jałowych, pełnobarierowych fartuchów chirurgicznych wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 7,5cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 22 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 45 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 35 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL.  Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych fartuchów. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 39

Pakiet 15, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2, chłonność 600%.

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 x 240 wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze 72 g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 x 180 wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze 72 g/m2

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 x 90 wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze 72 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20poz) magnetyczną wkładkę na ostrza (poj służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka), kolor czerwony

1 x pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (20 poz.), magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka), kolor czerwony

1 x uchwyt jednorazowy z elektrodą z łączem ERBE, długość kabla 3,2m – pakowany osobno, dołączony na zewnątrz opakowania

1 x czyścik do elektrod 5cm x 5cm z taśmą samoprzylepna i nitką RTG

1 x ostrze chirurgiczne z trzonkiem z osłonką nr 11

1 x skalpel bezpieczny - z wysuwanym ostrzem nr 24

5 x serweta operacyjna z gazy 17N 6W, z nitką RTG i tasiemką, kolor biały

20 x kompres z gazy 17N 12W, biały z nitką RTG, 10cm x 10cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 40

Pakiet 15, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Jednorazowych, jałowych, pełnobarierowych fartuchów chirurgicznych standard PLUS wykonanych z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocnionych na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione  w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 66 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 91.6 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: L, XL, Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych fartuchów. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 41

Pakiet 15, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków wykonanych w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych czepków. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 42

Pakiet 15, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maska chirurgicznej czterowarstwowa z osłoną na oczy. Osłona pokryta folią ochronną zdejmowaną przed użyciem. Mocowana na troki (2x43cm górne, 2x37cm dolne). Z wkładką modelującą na nos o dł. 13cm. Wymiary 18 x 9,5/19 cm. Wyposażona w piankę w części górnej zabezpieczającą przed zaparowaniem osłony. Maska typu II R odporna na rozpryski zgodnie z normą 14683. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) 99,99 %, ciśnienie różnicowe 32,78 Pa/cm, odporność na rozpryski > 120 mmHg.  Kolor zielony. Bez zawartości lateksu. Opakowanie 25 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych masek. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 43

Pakiet 15, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek których warstwa wewnętrzna wykonana jest z włókniny polipropylenowej Spunbond?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowych masek. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 44

Pakiet 15, pozycja 10, 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradeł o gramaturze bibuły 23g/m2 każda, bez pasków bocznych zapobiegających wyciekom o chłonności 110ml przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych prześcieradeł. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 45

Pakiet 15, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej maski pakowanej po 50 sztuk z kartonik?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 46

Pakiet 17, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 45cm x 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 45cm x 45cm.  Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 47

Pakiet 17, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z laminatu dwuwarstwowego, PE o gramaturze 35g/m2 + włókninowa warstwa wiskozowo – polietylenowa o gramaturze 28g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści zaoferowanie serwety z laminatu dwuwarstwowego, PE o gramaturze 35g/m2 + włókninowa warstwa wiskozowo – polietylenowa o gramaturze 28g/m2. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 48

Pakiet 17, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75cm.  Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 49

Pakiet 17, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 120cm z otworem o średnicy 10cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 120cm z otworem o średnicy 10cm.  Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 50

Pakiet 17, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o gramaturze 40g/m2, otwór o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuści zaoferowanie serwety o gramaturze 40g/m2, otwór o średnicy 7cm. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 51

Pakiet 17, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków w rozmiarze 50cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści zaoferowania worków w rozmiarze 50cm x 50cm.  Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 52

Pakiet 17, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.  Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 53

Pakiet 17, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

| Pęseta plastikowa niebieska, dł. 13 cm | 1 szt. |
| --- | --- |
| Pęseta ADSON metalowa, 12cm | 1 szt. |
| Nerka z pulpy celulozowej 700ml | 1 szt. |
| Tupfery gazowe śr. 3cm (20cm x 20cm) z nitką RTG | 3 szt. |
| Ostrze do ściągania szwów długie 11cm | 1 szt. |

Opakowanie typu papier-folia. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zestaw. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 54

Pakiet 17, pozycja 12 -

- Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepna barierową z włókniny PP + PE w rozmiarze 50cm x 70cm o gramaturze 56 g/m2, stanowiącą owinięcie zestawu?

- Czy Zamawiający dopuści żel w strzykawce 5ml?

- Czy Zamawiający dopuści 2 ampułki wody sterylnej po 10ml?

- Czy Zamawiający dopuści, aby żel oraz woda sterylna były dołączone na zewnątrz opakowania?

- Czy Zamawiający dopuści igłę, strzykawkę oraz rękawice diagnostyczne bez opakowań indywidualnych?

- Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną barierową z włókniny PP + PE o gramaturze 56 g/m2 w rozmiarze 75cm x 90cm z centralnym otworem 6cm x 8cm?

- Czy Zamawiający dopuści plastikowe kleszczyki Kocher 13,9cm?

- Czy Zamawiający dopuści plastikową pęsetę niebieską 13cm?

- Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia z dodatkowo dołączoną do zestawu nerką z pulpy celulozowej 700ml służącą jako pojemnik na odpadki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 55

Pakiet 17, pozycja 13 –

- Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe 13,9cm?

- Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną metalową 14,5cm?

- Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz Mayo-Hegar 15cm?

- Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe IRIS proste 11,5cm?

- Czy Zamawiający dopuści igły oraz strzykawkę bez opakowań indywidualnych?

- Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową 50cm x 75cm z centralnym otworem przylepnym o średnicy 7cm?

- Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową nieprzylepną 50cm x 60cm?

- Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści zaoferowanych produktów, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 56

Pakiet 17, pozycja 14 –

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

4x Tupfer gazowy śr. 3cm (20cmx20cm)

1x Chwytak plastikowy, dł. 13,9cm

1x Pęseta plastikowa niebieska, dł. 13 cm

1x Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock

1x Igła iniekcyjna 0,8x40mm

1x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm, zapakowane

1x Opatrunek foliowy z ramką, samoprzylepny 10cm x 15cm, zapakowany

6x Kompres gazowy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

1x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy, 15cm

1x Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2-warstwowa

1x Serweta operacyjna 45cm x 75cm 2-warstwowa z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6x8cm

1x Igła iniekcyjna 1,2x40mm

1x Miseczka 120 ml na płyn do dezynfekcji

1x Nerka z pulpy celulozowej 700ml służąca jako pojemnik na odpadki

Zestaw zapakowany w opakowanie typu papier-folia.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 57

Pakiet 17, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 60 x 180cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści zaoferowania podkładu w rozmiarze 60 x 180cm Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 17, pozycja 18 – 20, 22-23 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych w pytaniu pozycji do osobnego pakietu i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58

Pakiet 17, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do operacji kończyny:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zestaw. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 59

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 17

- Poz. nr 13 – czy w Zestawie do zakładania szwów, w opisie serwety włókninowej z otworem nie nastąpiła pomyłka pisarska w podaniu rozmiaru otworu? Czy Zamawiający wymaga serwety włókninowej w rozmiarze 50cm x 50cm z przylepnym otworem 5cm x 10cm?

Odpowiedź: Tak, wystąpiła omyłka pisarska - Zamawiający wymaga serwety włókninowej w rozmiarze 50cm x 50cm z przylepnym otworem 5cm x 10cm. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje  zmiany w Pakiecie 17 w załączniku nr 7 do SIWZ w ten sposób, że pozycja 13 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

- Poz. nr 20 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pęsety chirurgicznej standardowej prostej 14 cm?  Pozostałe parametry pęsety bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pęsety chirurgicznej standardowej prostej 14 cm, pozostałe parametry pęsety bez zmian. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje  zmiany w Pakiecie 17 w załączniku nr 7 do SIWZ w ten sposób, że pozycja 20 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 60

WZÓR UMOWY

# § 6 ust. 3 – wnosimy o zmianę zapisów umowy na:

W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany w umowie. Natomiast Zamawiający dokonuje  zmiany brzmienia § 6 wzoru umowy w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§6

1.   W razie nieterminowego wykonania dostawy towaru, zgodnie z zamówieniem szczegółowym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 1% wynagrodzenia brutto za asortyment, którego dotyczyło to zamówienie, za każdy dzień opóźnienia w dostawie, przy czym całkowita wysokość w/w kary nie przekroczy wartości umownej asortymentu, którego dotyczyło nieterminowo wykonane zamówienie.

2. W przypadku niewykonania dostawy towaru w terminie dłuższym niż 8 dni od złożenia zamówienia, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu interwencyjnego, o którym mowa w § 4a ust. 3 Umowy, na zasadach określonych w §4a ust. 4 i 5.

3.   W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % szacowanego całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za Przedmiot umowy wskazanego w par. 3 ust. 1 umowy.

4.   Wykonawca zapłaci przewidziane niniejszą umową kary umowne w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do ich zapłaty, co nie pozbawia Zamawiającego prawa do ich potrącenia względem wierzytelności przysługujących Wykonawcy.

5.   Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w każdym przypadku gdy wysokość wyrządzonej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pytanie 61

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej opinii producenta preparatu o możliwości dezynfekcji endoskopów m.in. firmy Olympus spełniającego wszystkie pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 62

Pakiet 1, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie opakowania zawierającego 50 szt. chusteczek.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 63

Pakiet 1, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie opakowania 1L ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 64

Pakiet 1, poz. 5

W związku z zapisem w SIWZ (zał. nr 4) Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych, a oferowane preparaty posiadają różną rejestrację ze względu na ich przeznaczenie, prosimy o dopuszczenie w w/w pakiecie preparatu zarejestrowanego jako kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w pakiecie preparat zarejestrowany jako kosmetyk. Zamawiający wyjaśnia, że  zaoferowane produkty  maja być dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych w odniesieniu do  produktów, których wprowadzenie do obrotu podlega tej ustawie. Produkty zarejestrowane jako inne rodzaje produktów, np. kosmetyki czy produkty lecznicze powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami właściwymi dla tego rodzaju produktów.

Pytanie 65

Pakiet 2, poz. 1

W związku z zapisem w SIWZ (zał. nr 4) Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych, a oferowane preparaty posiadają różną rejestrację ze względu na ich przeznaczenie, prosimy o dopuszczenie w w/w pakiecie preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy.

Zamawiający dopuszcza w w/w pakiecie preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy. Zamawiający wyjaśnia, że  zaoferowane produkty  maja być dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych w odniesieniu do  produktów, których wprowadzenie do obrotu podlega tej ustawie. Produkty zarejestrowane jako inne rodzaje produktów, np. kosmetyki czy produkty lecznicze powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami właściwymi dla tego rodzaju produktów.

Pytanie 66

Pakiet 2, poz. 2

W związku z zapisem w SIWZ (zał. nr 4) Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych, a oferowane preparaty posiadają różną rejestrację ze względu na ich przeznaczenie, prosimy o dopuszczenie w w/w pakiecie preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w pakiecie preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy. Zamawiający wyjaśnia, że  zaoferowane produkty  maja być dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych w odniesieniu do  produktów, których wprowadzenie do obrotu podlega tej ustawie. Produkty zarejestrowane jako inne rodzaje produktów, np. kosmetyki czy produkty lecznicze powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami właściwymi dla tego rodzaju produktów.

Pytanie 67

Pakiet 2, poz. 4

W związku z zapisem w SIWZ (zał. nr 4) Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych, a oferowane preparaty posiadają różną rejestrację ze względu na ich przeznaczenie, prosimy o dopuszczenie w w/w pakiecie preparatu zarejestrowanego jako kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w pakiecie preparat zarejestrowany jako kosmetyk. Zamawiający wyjaśnia, że  zaoferowane produkty  maja być dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych w odniesieniu do  produktów, których wprowadzenie do obrotu podlega tej ustawie. Produkty zarejestrowane jako inne rodzaje produktów, np. kosmetyki czy produkty lecznicze powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami właściwymi dla tego rodzaju produktów.

Pytanie 68

Pakiet 2, poz. 5 (2)

W związku z zapisem w SIWZ (zał. nr 4) Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych, a oferowane preparaty posiadają różną rejestrację ze względu na ich przeznaczenie, prosimy o dopuszczenie w w/w pakiecie preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w pakiecie preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy. Zamawiający wyjaśnia, że  zaoferowane produkty  maja być dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych w odniesieniu do  produktów, których wprowadzenie do obrotu podlega tej ustawie. Produkty zarejestrowane jako inne rodzaje produktów, np. kosmetyki czy produkty lecznicze powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami właściwymi dla tego rodzaju produktów.

Pytanie 69

Pakiet 2, poz. 6

W związku z zapisem w SIWZ (zał. nr 4) Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych, a oferowane preparaty posiadają różną rejestrację ze względu na ich przeznaczenie, prosimy o dopuszczenie w w/w pakiecie preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w pakiecie preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy. Zamawiający wyjaśnia, że  zaoferowane produkty  maja być dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych w odniesieniu do  produktów, których wprowadzenie do obrotu podlega tej ustawie. Produkty zarejestrowane jako inne rodzaje produktów, np. kosmetyki czy produkty lecznicze powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami właściwymi dla tego rodzaju produktów.

Pytanie 70

Pakiet 2, poz. 7

W związku z zapisem w SIWZ (zał. nr 4) Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych, a oferowane preparaty posiadają różną rejestrację ze względu na ich przeznaczenie, prosimy o dopuszczenie w w/w pakiecie preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w pakiecie preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy. Zamawiający wyjaśnia, że  zaoferowane produkty  maja być dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych w odniesieniu do  produktów, których wprowadzenie do obrotu podlega tej ustawie. Produkty zarejestrowane jako inne rodzaje produktów, np. kosmetyki czy produkty lecznicze powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami właściwymi dla tego rodzaju produktów.

Pytanie 71

Pakiet 2, poz. 8

W związku z zapisem w SIWZ (zał. nr 4) Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych, a oferowane preparaty posiadają różną rejestrację ze względu na ich przeznaczenie, prosimy o dopuszczenie w w/w pakiecie preparatu zarejestrowanego jako kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w pakiecie preparat zarejestrowany jako kosmetyk. Zamawiający wyjaśnia, że  zaoferowane produkty  maja być dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych w odniesieniu do  produktów, których wprowadzenie do obrotu podlega tej ustawie. Produkty zarejestrowane jako inne rodzaje produktów, np. kosmetyki czy produkty lecznicze powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami właściwymi dla tego rodzaju produktów.

Pytanie 72 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany w umowie.

Pytanie 73

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w:

§ 4a ust. 4:

Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z zakupem interwencyjnym, o którym mowa w ust. 3, wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą  równowartość różnicy cen towaru, którego dotyczy zakup interwencyjny powiększoną o 5%, ale nie niższą niż 50 zł za każdy rodzaj towaru kupiony w ramach zakupu interwencyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany w umowie.

Pytanie 74

§ 6 ust. 1, 3:

- W razie niewykonania lub nieterminowego wykonania dostawy towaru, zgodnie z zamówieniem szczegółowym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za asortyment, którego dotyczyło to zamówienie, za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej lub nieterminowo wykonanej dostawy towaru

- W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany w umowie. Natomiast Zamawiający dokonuje  zmiany brzmienia § 6 wzoru umowy w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§6

1.   W razie nieterminowego wykonania dostawy towaru, zgodnie z zamówieniem szczegółowym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 1% wynagrodzenia brutto za asortyment, którego dotyczyło to zamówienie, za każdy dzień opóźnienia w dostawie, przy czym całkowita wysokość w/w kary nie przekroczy wartości umownej asortymentu, którego dotyczyło nieterminowo wykonane zamówienie.

2. W przypadku niewykonania dostawy towaru w terminie dłuższym niż 8 dni od złożenia zamówienia, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu interwencyjnego, o którym mowa w § 4a ust. 3 Umowy, na zasadach określonych w §4a ust. 4 i 5.

3.   W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % szacowanego całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za Przedmiot umowy wskazanego w par. 3 ust. 1 umowy.

4.   Wykonawca zapłaci przewidziane niniejszą umową kary umowne w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do ich zapłaty, co nie pozbawia Zamawiającego prawa do ich potrącenia względem wierzytelności przysługujących Wykonawcy.

5.   Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w każdym przypadku gdy wysokość wyrządzonej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie pakietu 17 poprzez dodanie do w/w pakietu poz. 24 i 25 o treści:

Poz. 24 Serweta samoprzylepna w rozmiarze 75 x 75cm z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 55 g/m2.Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. szt. 270

Poz. 25 Serweta samoprzylepna w rozmiarze 50 x 50cm z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 55 g/m2.Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych szt. 135

Modyfikacja pakietu 17 znajduje się w załączniku do niniejszego pisma pod nazwą Pakiety po modyfikacji.

W związku ze złożonymi zapytaniami oraz zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach na dzień 14.08.2019 r. godz. 10:00, jak również termin otwarcia ofert, który nastąpi dnia 14.08.2019 r. godz. 11:00.