## Pakiet 1
L.p. | Wykaz środków dezynfekujących | Rodzaj i wielkość opakowań | Ilość opakowań
1 | Preparat do dezynfekcji endoskopów • preparat tlenowy do dezynfekcji narzędzi i endoskopów (pozytywna opinia OLIMPUSA) • spektrum: B, Tbc, F, V, S, do 3 godzin. | op. 1,5 kg | 30
2 | Preparat do dezynfekcji narzędzi i endoskopów . Pozytywna opinia Olimpusa. Sklad: aldehyd glutarowy, trójetyleonoglikol. Preparat jednodniowy. Spektrum: B, Tbc, F, V do 30 minut | op. kanister 6l | 5
3 | Sporobójcze chusteczki dezynfekcyjno-myjące do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych w tym sond usg, nie zawierające w składzie pochodnych amin QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych, oparte na kwasie nadoctowym Spektrum działania bakteriobójcze B, F, V, Clostridium difficile 5 min. | op. 100 szt. | 30
4 | Płyn do mycia całego ciała o działaniu mikrobójczym . W 100 g zawiera 0,9g chlorheksydyny 0,9 g chlorku didecylodimetyloamonn | op. 500 ml | 50
5 | Rękawiczki o działaniu antybakteryjnym do mycia i dezynfekcji ciała pacjenta bez użycia wody bez substancji zapachowych i barwników nie wymaga spłukiwania zawierający octenidynę i kwas mlekowy bez pochodnych guanidyny i triclosanu. | op. 10 szt. | 80
6 | Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi. Skłasdf alkoholu do 30%. Spektrum B, V, F (Popowa, Rota, Vaccinia) | op. 750 ml | 60

## Pakiet 2
L.p. | Wykaz środków dezynfekujących | Rodzaj i wielkość opakowań | Ilość opakowań
1 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry. Skład: di chlorowodorek octenidiny Spektrum: B, F, V, Pierwotniaki pH 5,5-6,5 | opakowanie 1 l | 300
2 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry. Skład: di chlorowodorek octenidiny Spektrum: B, F, V, Pierwotniaki pH 5,5-6,5 | opakowanie 250 ml | 30
3 | Preparat przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego na bazie aktywnego tlenu; bez zawartości aldehydów. Spektrum: B, F, V, Tbc | opakowanie 40 g | 30
4 | Antybakteryjna emulsja do mycia ciała bez mydła, barwników i substancji zapachowych | opakowanie 500 ml | 20
5 | Żel do ran zawierający w składzie octenidynę | op. 20 ml | 60
5 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobraniem krwi, iniekcjami, punkcjami i operacjami | opakowanie 250 ml | 90
6 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobraniem krwi, iniekcjami, punkcjami i operacjami | opakowanie 1000 ml | 50
7 | Gotowy do użycia preparat alkoholowybarwiony przeznaczony do odkażania skóry przed pobraniem krwi, iniekcjami, punkcjami i operacjami | opakowanie 1000 ml | 60
8 | Pianka o właściwościach antybakteryjnych z zawartością substancji nawilżających dla pacjenta z nietrzymaniem moczu, kału | op. 500 ml | 70

## Pakiet 3
Lp. | Wykaz środków dezynfekujących | Rodzaj i wielkość opakowań | Ilość opakowań
1 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki: bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego: zawierający poliheksanidynę i betaninę: bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny | op. 350 ml | 20
2 | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki: bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego: zawierający poliheksanidynę i betaninę: bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny | op. 30 ml | 30
3 | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki: bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego: zawierający poliheksanidynę i betaninę: bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny | op. 250 ml | 50
4 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych; oparty o etanol zawartość do 45 g alkoholu: nie zawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; spektrum działania B(w tym Tbc) F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) czas do 1 minuty | op. 1 l | 300
5 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony przeznaczony do odkażania skóry przed pobraniem krwi, iniekcjami, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza, o przedłużonym czasie działania do 24 godzin; Spektrum: na bakterie gram dodatnie i gram ujemne (w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV - 15 sekund, Rotawirus, Polio | op. 1 l | 30
6 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobraniem krwi, iniekcjami, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza, o przedłużonym czasie działania do 24 godzin; Spektrum: na bakterie gram dodatnie i gram ujemne (w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV - 15 sekund, Rotawirus, Polio | op. 250 ml z atomizerem | 20
7 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobraniem krwi, iniekcjami, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza, o przedłużonym czasie działania do 24 godzin; Spektrum: na bakterie gram dodatnie i gram ujemne (w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV - 15 sekund, Rotawirus, Polio | op. 1 l | 30
8 | Gotowy do użycia roztwór bezbarwny do dekontaminacji MDRO (w szczególności MRSA, VRE, ESBL, ORSA) na drodze oczyszczania fizycznego nie wymaga spłukiwania skóry po użyciu produktu. Zawiera poliheksanidinę | op. 500 ml | 20

## Pakiet 4
L.p. | Wykaz środków dezynfekujących | Rodzaj i wielkość opakowań | Ilość opakowań
1 | Płynny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych instrumentów włącznie z instrumentami mikrochirurgicznymi, endoskopami elastycznymi instrumentarium stomatologicznym. Stosowany do mycia w kąpieli zanurzeniowej jak również w myjniach ultradźwiękowych. Środek posiadający możliwość usuwania biofilmu (zgodnie z 15883-4). Środek zachowujący właściwości myjące w każdej twardości wody. Zawierający w swoim składzie niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne oraz enzymy (proteaza, lipaza i amylaza) oraz izotridekanol etoksylowany, kwasy sulfonowe, charakteryzujący się pH roztworu roboczego na poziomie 8,4-8,6. Działający już w stężeniu od 1ml/l. | op. kanister 5l | 50
2 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-<50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). | opakowanie - spray 0,4l | 5
3 | Płynny, alkaliczno-enzymatyczny środek do mycia endoskopów elastycznych. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 600C. pH robocze rotworu wynosi 11,0 – 11,3. Środek posiadający w swoim składzie: min. alkokysylowane alkohole tłuszczowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. | op. kanister 5l | 50
4 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Potwierdzone zgodnie z PN-EN-15883:4 redukcja drobnoustrojów w całym procesie >9log. Środek zawierający w swoim składzie 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. | op. kanister 5l | 50
5 | Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, wyrobów medycznych, inkubatorów i małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Zawierający propioniandidecylodimetyloamoniowy (bez chlorków: w zestawie ściereczki włókninowe)Spektrum: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV) do 5 minut | opakowanie 0,75 l | 50
6 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w żelu. Na bazie ethanolu. Nie podrażniający skóry. Właściwości tiksotropowe; w składzie substancje pielęgnujące - bisabolol. Dopuszczony do stosowania przez dzieci powyżej 3. roku życia. Spektrum B, Tbc, F, V – 30 sek. Kompatybilne z dozownikami typu Dermados | op. 0,5l | 1000
7 | Syntetyczny preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk o neutralnym pH zgodne z normą EN1499 Kompatybilne z dozownikami typu Dermados. | op. 0,5l | 300
8 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Na bazie ethanolu. Nie podrażniający skóry. Spektrum B, Tbc, F, V – 30 sek. Kompatybilne z dozownikami łokciowymi i automatycznymi systemu Sterisol | op. 0,7 l | 120
9 | Preparat cholorowy w tabletkach do dezynfekcji i mycia powierzchni i wyposazenia ( zanieczyszczonych organicznie spektrum działania B,F,V,S,Clostridium dificile | op.200 tabletek | 30
10 | Syntetyczny preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Kompatybilne z dozownikami łokciowymi i automatycznymi systemu Sterisol | op. 0,7 l | 80
11 | Preparat do dezynfekcji narzędzi na bazie nadwęglanu sodu bez aktywatora, właściwości antykorozyjne. Spektrum: B, Tbc, F, V, S - 1% w czasie 30 minut | op. 5 kg | 25
12 | Preparat do dezynfekcji narzędzi na bazie nadwęglanu sodu bez aktywatora, właściwości antykorozyjne. Spektrum: B, Tbc, F, V, S - 1% w czasie 30 minut | op. 1 kg | 20
13 | Emulsja do pielęgnacji suchej, wrażliwej oraz skłonnej do podrażnień skóry rąk i ciała na bazie wosku pszczelego: zawierający kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, kompleks witamin C, E, : pH neutralne dla skóry. Każda butelka wyposażona w pompkę dozującą. | op. 0,5l | 100
14 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni wrażliwe na działanie alkoholi, przebadanych dermatologicznie. Spektrum B,F, V (HBV, HCV, Adeno,NORO, corona,polyomia (grypa H1N1 - 5 min.) włóknina o gramaturze 45 g / m2; rozmiar 18cmx20cm. opakowanie foliowe flow-pack | op. 100 szt. | 120
15 | Gotowe do użycia chusteczki suche do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi. Inkrustowana chlorem. Chusteczka jest aktywowana jedynie poprzez nasączenie jej zimną wodą. Rozmiar 19cmx24cm, o gramaturze 60g/m2. spektrum: B, Tbc, F, Clostridium difficile - 15min. Działania: V (Polio, Adeno) - 5 min. opakowanie flow-pack | op. 25 szt. | 30
16 | Szybko działający alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, przeznaczony również do innych powierzchni odpornych na działanie alkoholu, wolny od aldehydów, przeprowadzone na szeroką skalę badanie tolerancji materiałowej, opakowanie nie zawiera freonu. | op. 1 lbutelka ze spryskiwaczem | 150
Uwaga: przy pozycji 1, 2, 3, 4 Zamawiający wymaga raz w roku bezpłatnego wykonania analizy poprawności i procesu mycia i dezynfekcji zgodnie z zapisami wskazanymi przez normę PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN ISO 15883-2:2010. Zamawiający wymaga by w zakresie badań znalazły się: badanie dozowania środków chemicznych, badanie skuteczności czyszczenia testem białkowym, badanie termometryczne min. 1 czujnikiem.

## Pakiet 5
lp | Nazwa towaru | jm | ilość
1. | Rękawice chirurgiczne jałowe pudrowane nr 6,5 | para | 1700
2. | Rękawice chirurgiczne jałowe pudrowane nr 7 | para | 1500
3. | Rękawice chirurgiczne jałowe pudrowane nr 7,5 | para | 1700
4. | Rękawice chirurgiczne jałowe pudrowane nr 8 | para | 900
5. | Rękawice chirurgiczne jałowe bezpudrowe nr 6,5 | para | 660
6. | Rękawice chirurgiczne jałowe bezpudrowe nr 7 | para | 660
7. | Rękawice chirurgiczne jałowe bezpudrowe nr 7,5 | para | 1400
8. | Rękawice chirurgiczne jałowe bezpudrowe nr 8 | para | 1400
9. | Rękawice chirurgiczne jałowe neoprenowe nr 6,5 -8 | para | 200
Dla poz. 1-9 Zamawiający wymaga załączenia wyników badań producenta lub NIEZALEŻNYCH nie starszych niż z 2017 r. potwierdzających parametry rękawic (długość, grubość, AQL, zawartość protein, siła zrywania), rękawice nie mogą być dodatkowo składane w połowie.
OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA: POZYCJA 1-4 - Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6,0-9,0, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna lekko pudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy minimum 285 mm, grubość na palcu 0,23 mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,21 mm +/- 0,01mm, siła zrywu mediana minimum przed starzeniem 15N, poziom protein lateksu poniżej 50 µg/g, posiadające AQL 0,65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC&2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania typu WE dla kategorii Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3)(potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT, oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. POZYCJA 5-8 -Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6,0-9,0, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, obustronnie polimeryzowane, długość rękawicy minimum 285 mm, grubość na palcu 0,23 mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,21 mm +/- 0,01mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 15N, poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g, posiadające AQL 0,65, Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC&2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3) (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT, oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. POZYCJA 9 - Rękawice chirurgiczne, jałowe, neoprenowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, kolor zielony (eliminacja refleksu i odblasku), dostępne w rozmiarach 6,0-9,0, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, obustronnie polimeryzowane, długość rękawicy minimum 300 mm, grubość na palcu 0,20 =/- 0,01 mm, na dłoni 0,18 +/- 0,01 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 15N, posiadające AQL 0,65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC&2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certtyfikat Badania Typu WE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455(1-3) (potwierdzone raporetm badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT, oznakowane datą sterylizacji, oznakowane dat ą ważności i numerem serii, opakowanie koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa

## Pakiet 6
lp | Nazwa towaru | jm | ilość
1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe S op=100szt. | op | 300
2. | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe M op=100szt. | op | 500
3. | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe L op=100szt. | op | 100
4. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe z długim mankietem do pielęgnacji pacjenta S OP=100SZT. | op. | 30
5. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe z długim mankietem do pielęgnacji pacjenta M OP=100SZT. | op. | 40
6. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe z długim mankietem do pielęgnacji pacjenta L OP=100SZT. | op. | 30
7. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka M op=100szt. | op. | 30
8. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka L op=100szt. | op. | 20
9. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka XL op=100szt. | op. | 50
10. | Rękawice foliowe op=100szt. | op. | 800
Integralną częścią zadania (wkalkulowaną w cenę rękawic diagnostycznych) stanowi dostarczenie z pierwszą partią rękawic wyposażenia uzupełniającego, w postaci 50 sztuk uchwytów mocujących pudełka / opakowania z rękawicami z możliwością montowania na ścianie wykonany z białego tworzywa sztucznego z możliwością dezynfekcji o wymiarach: wysokość 165mm; szerokość 100 mm. POZYCJA 1-3 - Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS-XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, długość rękawicy minimum 240 mm, AQL 1.0, rękawice zgodne z Dyrektywą oWyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EEC w klasie I Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455, EN 374 (z wyłączeniem pkt 5.3.2.), EN 420, rękawice przebadane na wirusy zgodnie z ASTM F1671, grubość na palcu 0,14 mm +/- 0,01mm (ścianka pojedyncza), zawartość protein poniżej 20 µg/g. Przebadane zgodnie z EN 374-3 na przenikanie min. 11 substancji chemicznych poza cytostatykami na min. 3 poziomie ochrony. POZYCJA 4-6 Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłuzonym mankietem, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm, AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), grubość rękawicy na palcu 0,14 mm +/- 0,01 mm (ścianka pojedyncza), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 -cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Siła zrywania przed starzeniem min. 9,0 N. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 -3, min. 8 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 4 poziomie. Odporne na działanie min. 9 cytostatyków, badanie zgodnie z ASTM D 6978. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych z fabrycznym nadrukiem na opakowaniu . Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). POZYCJA 7-9 Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do procedur wysokiego ryzyka, kolor pomarańczowy, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 280 mm, AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), grubość rękawicy na palcu 0,20 mm +/- 0,01 mm (ścianka pojedyncza), oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374- cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Siłą zrywania przed starzenie min. 13,0 N. Dopuszcone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 min 8 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 4 poziomie. Odporne na działanie min. 14 cytostatyków, badanie zgodnie z ASTM D 6978. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu).

## Pakiet 7
lp | Nazwa towaru | jm | ilość
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe S op=100szt. | op. | 800
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe M op=100szt. | op. | 1300
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe L op=100szt. | op. | 500
Rękawice niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako Wyrób Medyczny ii ŚOI KATIII. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie normy zapisane w Deklaracji zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 240 mm, siła zrywania min. 6N w całym okresie przechowywania. AQL ≤1,5. Grubość pojedynczej ścianki: palce - min. 0,08mm max 0,11mm; dłoń - min. 0,05mm - 0,07mm. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM 1671. Wolne od akceleratorów chemicznych - tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli, wykaz chemikaliów zawartych w rękawicy dołączyć do oferty; Posiadające badania wg EN 374-3 nasubstancje chemiczne - organiczne i nieorganiczne - min na dwa kwasy w tym 50% kwas siarkowy - poziom 6 oraz 13% podchloryn sodu - poziom 6, 70% Izopropanol - poziom min 2.Pełny raport z badania na w/w substancje wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną dołączyć do oferty. Posiadające badania na min 15 cytostatyków. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 374, EN 455-1,2,3,4 oznaczenie,że rękawice są SOI kat. III oraz wyrobem medycznym, nazwa producenta/adres wytwórcy, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Uniwersalny kształt pasujący na lewą i prawą dłoń, pakowane po 100 szt. 1. Deklaracja zgodności CE 2. Karta techniczna lub karta katalogowa produktu 3. Wyniki badań na substancje chemiczne wg EN 374-3 4. Wyniki badań na substancje cytostatyczne wg EN 374-3 lub ASTM F 739 lub ASTM D 6978-05 5. Wyniki badań na substancje cytostatyczne dołączone do oferty 6. Dołączyć raport testowy przed wysyłką nie starszy niż z 2017 Integralną częścią zadania (wkalkulowaną w cenę rękawic diagnostycznych) stanowi dostarczenie z pierwszą partią rękawic wyposażenia uzupełniającego, w postaci 50 sztuk uchwytów mocujących pudełka / opakowania z rękawicami z możliwością montowania na ścianie wykonany z białego tworzywa sztucznego z możliwością dezynfekcji o wymiarach: wysokość 165mm; szerokość 100 mm.

## Pakiety 9-14
PAKIET NR 8 SZWY CHIRURGICZNE I KOD CPV 33141121-4
Szwy syntetyczne, niewchłanialne , monofilamentowe, poliamidowe,niepowlekane(poz.1-27), szwy syntetyczne,niewchłanialne,plecione,poliamidowe,powlekane silikonem,kolor czarny(poz.28)
Lp. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość
1. | 5 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła - 16 mm dł. 45 cm | szt. | 36
2. | 5 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła -16 mm dł. 75 cm | szt. | 36
3. | 5 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła -19 mm dł. 45 cm | szt. | 36
4. | 5 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła -19 mm dł. 75 cm | szt. | 36
5. | 4 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła -19 mm dł. 45 cm | szt. | 36
6. | 4 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła -19 mm dł. 75 cm | szt. | 360
7. | 4 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła -24 mm dł. 45 cm | szt. | 72
8. | 4 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła -24 mm dł. 75 cm | szt. | 108
9. | 3 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła - 30 mm dł. 75 cm | szt. | 468
10. | 3 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła - 30 mm dł. 45 cm | szt. | 72
11. | 3 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła - 30 mm dł. 90 cm | szt. | 36
12. | 3 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła - 35 mm dł. 90 cm | szt. | 216
13. | 3 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła - 39 mm dł. 75 cm | szt. | 36
14. | 2 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła - 30 mm dł. 75 cm | szt. | 252
15. | 2 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła - 30 mm dł. 45 cm | szt. | 36
16. | 2 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła - 35 mm dł. 90 cm | szt. | 180
17. | 2 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła - 39 mm dł. 75 cm | szt. | 144
18. | 1 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła - 30 mm dł. 75 cm | szt. | 36
19. | 1 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła -39 mm dł. 75 cm | szt. | 36
20. | 1 - 0 igła okrągła 1/2 koła -40 mm dł. 100 cm | szt. | 36
21. | 1 - 0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła -60 mm dł. 100 cm | szt. | 36
22. | 1 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła -39 mm dł. 75 cm | szt. | 36
23. | 1 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła -48 mm dł. 100 cm | szt. | 36
24. | 1 - 0 igła prosta odwrotnie tnąca - 60 mm dł. 90 cm | szt. | 180
25. | 2 - 0 igła prosta odwrotnie tnąca - 60 mm dł. 90 cm | szt. | 36
26. | 6 - 0 igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, kosmetyczna o zakończeniu micro-point,13mm dł. 45 cm | szt. | 36
27. | 4 - 0 igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła,kosmetyczna,mikrograwerowana o trapezoidalnym kształcie trzonu i precyzyjnym dwustronnym cienkim zakończeniem z ostrzem micro-point, powleczona silikonem -19 mm dł. 75 cm | szt. | 36
28. | 4 - 0 igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, kosmetyczna o zakończeniu micro-point, 19mm dł. 45 cm | szt. | 36
Ilości wykazane w pakiecie stanowią w przybliżeniu zapotrzebowanie na okres 1 roku
PAKIET NR 9
SZWY CHIRURGICZNE II KOD CPV 33141121-4
Szwy wchłanialne, plecione, syntetyczne, wykonane z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekane mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(35/65) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, o czasie wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymania tkankowego: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 40%-50% po 21 dniach od zaimplantowania, 25% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach
Lp. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość
1. | 4 - 0 igła okrągła ½ koła 22 mm dł. 70 cm | szt. | 36
2. | 4 - 0 igła okrągła ½ koła 26 mm dł. 70 cm | szt. | 36
3. | 3 - 0 igła okrągła ½ koła 26 mm dł. 70 cm | szt. | 36
4. | 3 - 0 igła okrągła ½ koła 30 mm dł. 70 cm | szt. | 180
5. | 3 - 0 igła okrągła ½ koła 37 mm dł. 90 cm - igła pogrubiona | szt. | 36
6. | 2 - 0 igła okrągła ½ koła 30 mm dł. 70 cm | szt. | 324
7. | 2 - 0 igła okrągła ½ koła 37 mm dł. 70 cm - igła pogrubiona | szt. | 36
8. | 2 - 0 igła okrągła ½ koła 37 mm dł. 90 cm - igła pogrubiona | szt. | 144
9. | 2 - 0 igła okrągła ½ koła 40 mm dł. 90 cm - igła pogrubiona | szt. | 72
10. | 2 - 0 igła okrągła ½ koła 48 mm dł. 90 cm | szt. | 216
11. | 2 - 0 igła okrągła ½ koła 60 mm dł. 70 cm | szt. | 36
12. | 1 - 0 igła okrągła ½ koła 26 mm dł. 70 cm | szt. | 36
13. | 1 - 0 igła okrągła ½ koła 30 mm dł. 70 cm | szt. | 144
14. | 1 - 0 igła okrągła ½ koła 40 mm dł. 90 cm - igła pogrubiona | szt. | 144
15. | 1 - 0 igła okrągła ½ koła 48 mm dł. 90 cm | szt. | 36
16. | 1 igła okrągła ½ koła 30 mm dł. 70 cm | szt. | 36
17. | 1 igła okrągła typu "J",hak 40 mm dł. 70 cm - igła pogrubiona | szt. | 72
18. | 1 igła okrągła ½ koła 40 mm dł. 90 cm - igła pogrubiona | szt. | 144
19. | 1 igła okrągła ½ koła 48 mm dł. 90 cm | szt. | 288
20. | 1 igła okrągła,odpinana ½ koła 48 mm dł. 4x45 cm | szt. | 36
21. | 1 igła okrągła ½ koła,tępa 50 mm dł. 90 cm | szt. | 36
22. | 1 igła okrągła ½ koła 60 mm dł. 70 cm | szt. | 36
23. | 2 igła okrągła ½ koła 40 mm dł. 90 cm - igła pogrubiona | szt. | 36
24. | 2 igła okrągła ½ koła 48 mm dł. 90 cm | szt. | 624
25. | 2 igła okrągła ½ koła 65 mm dł. 90 cm | szt. | 216
26. | 2 igła okrągła ½ koła,tępa 50 mm dł. 90 cm - igła pogrubiona | szt. | 24
27. | 4 - 0 dł. 140 cm | szt. | 24
28. | 3 - 0 dł. 250 cm | szt. | 168
29. | 2 - 0 dł. 250 cm | szt. | 252
30. | 1 - 0 dł. 250 cm | szt. | 12
31. | 1 dł. 250 cm | szt. | 12
32. | 2 dł. 250 cm | szt. | 12
33. | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, okrągła, do podwiązek z poz.27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 0,70mm, długość igły 30mm | szt. | 12
34. | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, okrągła, do podwiązek z poz.27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 1,00mm, długość igły 42mm | szt. | 12
35. | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej,tnąca, do podwiązek z poz.27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 0,70mm, długość igły 30mm | szt. | 12
36. | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, tnąca, do podwiązek z poz.27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 0,90mm, długość igły 38mm | szt. | 12
Ilości wykazane w pakiecie stanowią w przybliżeniu zapotrzebowanie na okres 1 roku
PAKIET NR 10 SZWY CHIRURGICZNE III KOD CPV 33141121-4
Szwy chirurgiczne, wchłanialne ( 180 – 210 dni ), syntetyczne, monofilamentowe, z poli-p-dioksanonu,czas podtrzymywania tkankowego: 90% - 14 dni od zaimplantowania,50%-70% po 28-35 dniach od zaimplantowania
Lp. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość
1. | 3 - 0 igła okrągła ½ koła 30 mm dł. 70 cm | szt. | 36
2. | 3 - 0 igła okrągła ½ koła 37 mm dł. 70 cm | szt. | 36
3. | 2 - 0 igła okrągła ½ koła 37 mm dł. 70 cm | szt. | 36
4. | 1 - 0 igła okrągła,odpinana ½ koła 37 mm pogrubiona dł. 4x45 cm | szt. | 36
5. | 1 - 0 igła okrągła ½ koła 40 mm pogrubiona dł. 90 cm | szt. | 36
6. | 1 igła okrągła ½ koła 48 mm dł. 150 cm z pętlą | szt. | 144
Ilości wykazane w pakiecie stanowią w przybliżeniu zapotrzebowanie na okres 1 roku
PAKIET NR 11 SZWY CHIRURGICZNE IV KOD CPV 33141121-4
Szwy chirurgiczne, wchłanialne ( 60 – 90 dni), syntetyczne, monofilamentowe z glikonatu, podtrzymywanie tkankowe 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania, kolor nici fioletowy
Lp. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość
1. | 4 - 0 igła okrągła ½ koła 17 mm dł. 70 cm | szt. | 36
2. | 4 - 0 igła okrągła ½ koła 22 mm dł. 70 cm | szt. | 36
3. | 3 - 0 igła okrągła ½ koła 26 mm dł. 70 cm | szt. | 36
4. | 3 - 0 igła okrągła ½ koła 30 mm dł. 70 cm | szt. | 36
5. | 2 - 0 igła okrągła ½ koła 30 mm dł. 70 cm | szt. | 36
6. | 2 - 0 igła okrągła ½ koła 37 mm dł. 90 cm | szt. | 36
7. | 1 - 0 igła okrągła,odpinana ½ koła 37 mm dł. 4x45 cm | szt. | 36
Ilości wykazane w pakiecie stanowią w przybliżeniu zapotrzebowanie na okres 1 roku
PAKIET NR 12 SZWY CHIRURGICZNE V KOD CPV 33141121-4
Szwy chirurgiczne, niewchłanialne , monofilamentowe, syntetyczne , wykonane z polipropylenu i polietylenu (poz.1-4 i poz. 6-10) oraz z polipropylenu (poz.5), niepowlekane.
Lp. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość
1. | 7 - 0 igła okrągła 3/8 koła, igła podwójna o zakończeniu krótkim tnącym, do naczyń zmienionych miażdżycowo 10 mm dł. 60 cm | szt. | 36
2. | 6 - 0 igła okrągła 3/8 koła, igła podwójna o zakończeniu krótkim tnącym, do naczyń zmienionych miażdżycowo 10 mm dł. 60 cm | szt. | 36
3. | 5 - 0 igła okrągła ½ koła 17 mm dł. 75 cm | szt. | 36
4. | 4 - 0 igła okrągła ½ koła 22 mm dł. 75 cm | szt. | 36
5. | 4 - 0 igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 16mm dł. 45 cm, z dwoma różnokolorowymi klipsami | szt. | 36
6. | 3 - 0 igła okrągła ½ koła, igła podwójna 30 mm dł. 90 cm | szt. | 36
7. | 2 - 0 igła okrągła ½ koła, igła podwójna 30 mm dł. 90 cm | szt. | 72
8. | 1 - 0 igła okrągła ½ koła 40 mm pogrubiona dł. 75 cm | szt. | 36
9. | 1 igła okrągła ½ koła 40 mm pogrubiona dł. 75 cm | szt. | 36
10 | 1 igła okrągła ½ koła 48 mm dł. 75 cm | szt. | 36
Ilości wykazane w pakiecie stanowią w przybliżeniu zapotrzebowanie na okres 1 roku
PAKIET NR 13 SZWY CHIRURGICZNE VI KOD CPV 33141121-4
Szwy chirurgiczne, niewchłanialne , syntetyczne , plecione, poliestrowe, powlekane silikonem
Lp. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość
1. | 3 - 0 igła okrągła ½ koła, igła podwójna 17 mm dł. 90 cm | szt. | 36
2. | 3 - 0 igła okrągła ½ koła 30 mm dł. 75 cm | szt. | 36
3. | 2 - 0 igła okrągła ½ koła 30 mm dł. 75 cm | szt. | 36
4. | 2 - 0 igła okrągła ½ koła 37 mm dł. 75 cm | szt. | 36
5. | 2 - 0 igła okrągła ½ koła 40 mm dł. 75 cm | szt. | 36
6. | 1 - 0 igła okrągła,odpinana ½ koła 26 mm pogrubiona dł. 4x45 cm | szt. | 36
7. | 1 igła okrągła ½ koła 40 mm dł. 90 cm | szt. | 36
8. | 1 igła okrągła ½ koła 48 mm dł. 75 cm | szt. | 36
9. | 2 igła okrągła ½ koła 48 mm dł. 75 cm | szt. | 24
10. | 2 igła okrągła ½ koła 40 mm dł. 90 cm | szt. | 24
11. | 2 - 0 dł. 150 cm | szt. | 72
Ilości wykazane w pakiecie stanowią w przybliżeniu zapotrzebowanie na okres 1 roku
PAKIET NR 14 WYROBY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE VII KOD CPV 33141121-4
Lp. | Nazwa artykułu | jm. | Ilość
1. | Szwy niewchłanialne, odbarczające, z 2 płytkami polietylenowymi, stalowe, skręcane, powlekane, dwie igły odwrotnie tnące 3/8 koła 100 mm dł. 75 cm | szt. | 28
2. | Wchłanialna taśma o szerokości 3mm, z kwasu poliglikolowego, do szycia i tamowania krwawień z narządów miaższowych,niepowlekana, czas wchłaniania 60-90 dni, z igłą tępą,okrągłą,1/2koła, 65mm, dł. 60 cm | szt. | 6
3. | Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane,czas wchłaniania ok.13-36 miesięcy, zdolność podtrzymywania tkankowego: ok.90% po 1 miesiącu, ok.70%-60% po 3 miesiącach, ok.50%-0% po 7 miesiącach od zaimplantowania, grubość nici 1 USP, igła okrągła, ½ koła, 48 mm, dł.nici 150 cm z pętlą | szt. | 24
4. | Szwy do leczenia niewydolności cieśniowo-szyjkowej macicy,niewchłanialne,poliestrowe,plecione,niepowlekane,do zakładania szwu kapciuchowego techniką Mc.Donald'a, z dwoma igłami okrągłymi 1/2 koła, o zakończeniu trokarowym,przyostrzonymi 48mm,dł. 75 cm, grubość USP 6 | szt. | 12
5. | Wchłaniany kompres kolagenowy do miejscowego tamowania krwawień oraz krwotoków z narządów miąższowych,o wymiarach 5cm x 30cm | szt. | 12
6. | Wchłanialny opatrunek hemostatyczny w postaci suchego preparatu, wykonany z włókien kolagenowych i zawierający ryboflawinę, do stosowania w tamowaniu różnego rodzaju krwawień, o rozmiarach 5 x 8 x 0,5 cm | szt. | 1
7. | Stapler skórny 1x użytku, na 35 zszywek, o wymiarach grzbietu zszywki 6,9 mm i wymiarach nóżki zszywki 4,2 mm | szt. | 12
8. | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna, o gramaturze 60g/m2, grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm, rozmiar 7,5cmx15cm | szt. | 65
9. | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna,fabrycznie ukształtowana, o gramaturze 60g/m2, grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm, rozmiar 6cmx14cm | szt. | 10
10. | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna, o gramaturze 60g/m2, grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm, rozmiar 15cmx15cm | szt. | 5
11. | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna, o gramaturze 60g/m2, grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm, rozmiar 30cmx30cm | szt. | 5
12. | Siatka niewchłanialna, wykonana w 100% ze skondensowanego politetrafluoroetylenu,nieprzylegająca, jednowarstwowa,makroporowata (wielkość porów 2,4mm),siatka o grubości 0,15mm, wewnątrzotrzewnowa, z możliwością położenia bezpośrednio na jelita bez względu na stronę siatki,rozmiar 7,5cmx15cm | szt. | 1
13. | Siatka niewchłanialna, wykonana w 100% ze skondensowanego politetrafluoroetylenu,nieprzylegająca, jednowarstwowa,makroporowata (wielkość porów 2,4mm),siatka o grubości 0,15mm, wewnątrzotrzewnowa, z możliwością położenia bezpośrednio na jelita bez względu na stronę siatki,rozmiar 10cmx15cm | szt. | 1
14. | Siatka niewchłanialna, wykonana w 100% ze skondensowanego politetrafluoroetylenu,nieprzylegająca, jednowarstwowa,makroporowata (wielkość porów 2,4mm),siatka o grubości 0,15mm, wewnątrzotrzewnowa, z możliwością położenia bezpośrednio na jelita bez względu na stronę siatki,rozmiar 15cmx15cm | szt. | 1
15. | Szwy do do zespolenia mostka,niewchłanialne,monofilamentowe(ze stali nierdzewnej),niepowlekane, z igłą 1/2 koła, o zakończeniu okrągło-tnącym i długości 60mm, połączoną na stałe z nicią o dł. 75 cm i grubość USP 5 | szt. | 12
Ilości wykazane w pakiecie stanowią w przybliżeniu zapotrzebowanie na okres 1 roku
UWAGA: do wszystkich pakietów należy dołączyć katalogi oferowanych wyrobów medycznych w języku polskim z zaznaczonymi kodami i odpowiadającym im pozycjom w pakietach.

## Pakiet 15
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1 | Sterylny zestaw uniwersalny trójwarstwowy do długich procedur: a) serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny 240x150cm - 1szt. b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt. c) serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175x175 xm - 1szt. d) osłona na stolik Mayo 79x145cm, e) dwuwarstwowa taśma lepna 9x49cm - 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 18x25cm - 4 szt. g) serweta owinięcie 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. Wymagania: Strefa krytyczna - włóknina 23 g/m2, folia PE 40 mikronów, papier 20 g/m2 -odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 102/50 kPa w strefie krytycznej -odporność na przenikanie płynu: 900cm H2O | ZESTAW | 400
2 | Sterylny zestaw uniwersalny dwuwarstwowy do krótkich procedur: a) serweta górna - ekran anestezjologiczny z taśmą samoprzylepną 240x150cm - 1szt. b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt. c) serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175x175cm - 1szt. d) osłona na stolik Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, - 1szt. e) dwuwarstwowa taśma lepna 9x49cm - 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 18x25cm- 4 szt. g) serweta owinięcie 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. Wymagania: Strefa krytyczna - włóknina 23 g/m2, folia PE 40 mikronów, -odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 88/61 kPa w strefie krytycznej -odporność na przenikanie płynu: 100cm H2O | ZESTAW | 400
3 | Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wyposażony w szwy ultradźwiękowe do wysimości łokcia, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Fartuch powinien być zapakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. 18 x 25 cm oraz z zawinięty w serwetę włókninowa lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), rozm. L, XL. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 | szt. | 4500
4 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gramaturze min.68 g/m² zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha, złączone kartonikiem umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 40×33 cm (±1%) oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min.234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro 182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM, pylenie min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym i w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. Podwójne pakowany w karton transportowy oraz karton czysty, wyposażony w dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego fartucha, rozmiary: L, L-L, XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL | szt. | 500
5 | Sterylny zestaw operacyjny do chirurgii dużej. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocn 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt 2. Serwety operacyjne trójwarstwowe: a) górna z taśmą lepną - ekran anest. o wymiarach 240x150 – 1 szt b) dolna z taśmą lepną o wymiarach 175x175 – 1 szt c) boczne 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt Wymagania: Strefa krytyczna - włóknina 23 g/m2, folia PE 40 mikronów, papier 20 g/m2; odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 102/50 kPa w strefie krytycznej; odporność na przenikanie płynu: 900cm H2O. 3. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 um, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm – 1 szt. 4. Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20poz) magnetyczną wkładkę na ostrza (poj służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). Kolor czerwony – 1 szt. 5. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu ERBE) 320 cm – 1 szt 6. Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt 7. Ostrze z platikową nasadką i osłonką, grawer producenta na pojedynczym ostrzu - 2 szt (nr 11 – 1 szt, nr 24 - 1 szt) 8. Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 20 nitkowe, 6W, z nitką rtg, kolor biały - 5 szt. 9. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12W, biały z nitką RTG, 10x10cm – 20 szt 10. Osłona na stolik Mayo 79x145cm z wykonana z folii PE 60 mikronów z warstwą chłonną 65x85cm wykonaną z włókniny wiskozowej 27 g/m2 – 1 szt | szt. | 300
6 | Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i rękawach, szwy ultradźwiękowe do wstawek, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Fartuch powinien być zapakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. 18 x 25 cm oraz z zawinięty w serwetę włókninowa lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), rozm. L - XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 | szt. | 50
7 | Czepek chirurgiczny (furażerka) wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej włókniny perforowanej, typu printbonded o gramaturze min 28g/m2. Wiązany z tyłu na troki, wydłużona część przednia z możliwością wywynięcia. Dostępne 3 kolory: zielony lub niebieski i różowy. Pakowany op 100 sztuk w kartoniki w formie podajnika, wyraźnie opisany w języku polskim. | szt. | 1600
8 | Maska wyposażona w osłonę na oczy (przyłbicę), czterowarstwowa (włóknina polipropylenowa) pełnobarierowa, zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włókna nie powodującego podrażnień (bez mikrowłosków na wewnętrznej, twarzowej stronie maski). Maska winna spełniać wymagania normy 14683 (typ IIR). Maska odporna na przesiąkanie. Kolor niebieski, pakowana w kartoniki w formie podajnika po 25 szt. | szt. | 100
9 | Maska hypoalergiczna, wykonana z włókniny trójwarstwowej, pełnobarierowej, z warstwą twarzową specjalnie wygładzoną nie powodującą uczuleń ani podrażnień, czy uczucia swędzenia - wolna od mikrowłosków (warstwa twarzowa z materiału: polietylen+poliester). Wykonana z włókniny bezzapachowej. Wiązania na 4 troki o długości 38-43 cm. Wyrób zapewniający skuteczną barierę dla cząstek i bakterii, przy jednoczesnej wysokiej przepuszczalności powietrza i pary wodnej. Współczynnik BFE minimum 99,3%. Usztywniona część nosowa (usztywnienie min 13cm). W kolorze zielonym lub niebieskim. Pakowana w kartoniki po 50 sztuk masek, gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie (w formie podajnika). Na kartoniku opis: nr katalogowy, producent, liczba sztuk w opakowaniu, seria, data ważności, znak CE. | szt. | 1200
10 | Prześcieradła jednorazowego użytku, składane, bibułowo-foliowe. Dwie warstwy bibułki o gramaturze co najmniej 18g/m2 każda, foliaPE o grubości co najmniej 12 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. Rozmiar min. 80x210 cm, chłonność min 650 ml, wzmocnione co najmniej 48 nitkami poliestru. | szt. | 1200
11 | Prześcieradła jednorazowego użytku, składane, bibułowo-foliowe. Bibułka o gramaturze co najmniej 24g/m2, folia PE o grubości co najmniej 13 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. Rozmiar min. 80x210 cm, chłonność min. 310 ml, wzmocnione co najmniej 48 nitkami z poliestru. | szt. | 1200
12 | Półmaska filtrująca | szt. | 100
13 | Maska typu kaczy dziób, trójwarstwowa (włóknina polipropyleno-wa), wiązana na troki, wykonana z wysokiej jakości włókna nie powodującego podrażnień (bez mikrowłosków na wewnętrznej, twarzowej stronie maski). Maska winna spełniać wymagania normy 14683 (typ II). Maska odporna na przesiąkanie. Kolor niebieski, pakowana w kartoniki w formie podajnika po 20 szt. | szt. | 300
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart technicznych proponowanych produktów.

## Pakiet 16
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1 | Prześcieradła jednorazowego użytku, składane, bibułowo-foliowe. Dwie warstwy bibułki o gramaturze co najmniej 18g/m2 każda, foliaPE o grubości co najmniej 12 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. Rozmiar min. 80x210 cm, chłonność min 650 ml, wzmocnione co najmniej 48 nitkami poliestru. | szt. | 1200
2 | Prześcieradła jednorazowego użytku, składane, bibułowo-foliowe. Bibułka o gramaturze co najmniej 24g/m2, folia PE o grubości co najmniej 13 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. Rozmiar min. 80x210 cm, chłonność min. 310 ml, wzmocnione co najmniej 48 nitkami z poliestru. | szt. | 1200
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart technicznych proponowanych produktów.

## Pakiet 17
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Serweta nieprzylepna w rozmiarze 37,5 x 45cm z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 54 g/m2.Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. | szt. | 750
2. | Serweta nieprzylepna w rozmiarze 50 x 50cm z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 54 g/m2.Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. | szt. | 1300
3. | Serweta nieprzylepna w rozmiarze 75 x 75cm z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 54 g/m2.Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. | szt. | 1760
4. | Serweta na stolik dla instrumentariuszki 150 x 100 cm. Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii min 50μ, w części chłonnej polipropylen.Gramatura w części podstawowej min. 55g/m2 | szt. | 800
5. | Serweta sterylna z otworem samoprzylepnym w rozmiarze 50 x 60cm z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 55 g/m2.W centralnej części otwór samoprzylepny o średnicy 7 cm. Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dlaproduktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | szt. | 210
6. | Serweta sterylna z otworem samoprzylepnym w rozmiarze 120 x 150cm z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 55 g/m2.W centralnej części otwór samoprzylepny o średnicy 7 cm. Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dlaproduktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | szt. | 22
7. | Serweta sterylna z otworem samoprzylepnym z możliwością dostosowania średnicy otworu rozm. 75x90 cm. Zbudowana z min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o min. gramaturze 55 g/m2.W centralnej części otwór samoprzylepny o średnicy 10 cm. Wyrób musi być wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dlaproduktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | szt. | 120
8. | Serweta na stolik Mayo w rozm. min. 80cm x 145cm z mocnej foli, z dodatkową naklejoną zewnętrzną warstwą chłonną z dwuwarstwowego laminatu, w górnej części (pod narzędzia) i z dużym wywinięciem oraz złożeniem, ułatwiającym czyste nakrycie stolika. Składana teleskopowo | szt. | 400
9. | Worek do zbiórki płynów wyposażony w sito oraz zawór . Posiada dwie taśmy samoprzylepne: do mocowania worka do obłożenia oraz z przodu do połączenia worka z fartuchem operatora. Dodatkowo wyposażony w kształtkę. Wymiary minimalne worka 50 x 70cm. | szt. | 40
10. | Zestaw serwet operacyjnych do cięcia cesarskiego , materiał obłożenia bezwzglednie musi spełniac wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważnosci i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać sie z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odpornosci na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartosć zestawu owinieta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. : Skład min. : 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm) 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 315 x 250 cm , okno 19 x 28 cm ( ułożenie proste) 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm. | szt. | 300
11. | Jałowy zestaw do zdejmowania szwów o składzie min, : 3 x tampony włókninowe średniej wielkości , 1 x pęseta metalowa anatomiczna typu Adson 12 cm, 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm, 1 x ostrze- skalpel 6,5 cm , opakowane Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem, która może służyć jako nerka | szt. | 216
12. | Jałowy zestaw do cewnikowania o składzie min. : 1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca owinięcie zestawu 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm 1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny - 2,7 g - sterylizacja za pomocą promieniowania gamma 1 x ampułka ze sterylną wodą 20 ml; destylowana, sterylna woda, przeznaczona do napełniania balonika cewnika urologicznego 1 x igła podskórna różowa 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana) 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej 1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm o gramaturze 55g/m2 1 x strzykawka Luer 20 ml ( zapakowana) 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm 1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M – zapakowane, z wywiniętym mankietem Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 750 ml) , która może służyć jako nerka | szt. | 108
13. | Jednorazowy zestaw do zakładania szwów w składzie: 1x kleszczyki plastikowe 14 cm, 1x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm, 6x tampony z gazy średniej wielkości, 1x igłotrzymacz 12 cm, 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm, 1x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml opakowana, 1 x igla 1,2x40 mm 18G opakowana, 1x igła 0,8 x 40mm opakowana, 1x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 50 cm x 10 cm, 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister. | szt. | 30
14. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego, o składzie minimalnym : - 6 x kompresy gazowe 17n8w 7,5 cm x 7,5 cm , - 4 x tampony gazowe średniej wielkości , - 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm , - 1 x pęseta plastikowa anatomiczna niebieska 12,5 cm, - 1 x serweta barierowa, włókninowa , nieprzylepna 45 cm x 75 cm , - 1 x serweta barierowa, włókninowa 45 cm x 75 cm, z regulowanym otworem przylepnym (serweta dwuczęściowa) - 1 strzykawka typu Luer – Lock 10 ml, opakowana, - 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G, różowa , opakowana , - 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G, zielona , opakowana , - 1 x ostrze- skalpel 6,5 cm , opakowane, - 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm, - 1 x opatrunek jałowy z folii poliuretanowej 10x15cm (opakowany) Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 2 wgłębieniami na płyny, która może służyć jako pojemnik na odpadki | szt. | 72
15. | Podkład dla chorych, niesterylny, chłonny, z celulozy, o wymiarach 90cm x 60cm | szt. | 1200
16. | Podkład dla chorych, niesterylny, chłonny, z celulozy, o wymiarach 90cm x 180cm z bokami z folii do podłożenia pod materac | szt. | 400
17. | Jednorazowa, sterylna igła do przemywań-prosta z kulką 1,2 x 80mm | szt. | 50
18. | Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. | szt. | 50
19. | Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG.Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 25
20. | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 12cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 50
21. | Zestaw do operacji dłoni/stopy w składzie : 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocnina 140 x 160 cm 1 serweta do operacji dłoni/stopy z samouszczelniającym się otworem ( Ø 3 cm) 200 cm x 150 cm | szt. | 153
22. | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm jednorazowe narzędzie ze stali , z wytrawionym symbolem jedorazowego użytku. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 25
23. | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm jednorazowe narzędzie ze stali , z wytrawionym symbolem jedorazowego użytku.Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 75

## Pakiet 18
lp | Nazwa towaru | jm | ilość
1. | Jednorazowe nakłuwacze do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, proste i szybkie w obsłudze, zapewniające bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwiające przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma. Przeznaczony dla dorosłych z delikatną skórą i dzieci;.Igła 21G; głębokość nakłucia 1,8 mm; uzyskiwana próbka krwi 10-20 µl op=200 szt. | op | 2
2. | Jednorazowe nakłuwacze do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, proste i szybkie w obsłudze, zapewniające bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwiające przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma. Przeznaczony dla noworodków i dzieci z pięty, dorosłych;. Nożyk szer. 1,5mm; głębokość nakłucia 1,5 mm; objętość próbki krwi 70-100 µl op=200 szt. | op | 2
3. | Plaster poiniekcyjny, jego powierzchnia pokryta jest klejem akrylowym, struktura umożliwia oddychanie skórze. Nacięcia co 2 cm. Długość 5m szerokość 4 cm | op. | 10

## Pakiet 19
lp | Nazwa towaru | jm | ilość
1. | Paski wskaźnikowe do badania pH pochwy pH 4.0 - 7.0 Opakowanie 100 szt. pojedynczych pasków, na końcu których umieszczona jest bibuła nasycona mieszaniną specjalnych związków chemicznych (indykatorów); przeznaczone do: badania pH pochwy w przypadku podejrzenia infekcji intymnych, kontroli wydzieliny dla kobiet w ciąży pod kątem wycieku wód płodowych / sączenia się wód płodowych wykonywania pomiaru pH śluzu z szyjki macicy dla kobiet starających zajść w ciążę | op | 20

## Pakiet 20
lp | Nazwa towaru | jm | ilość
1. | Zestaw porodowy: serweta 2-warstwowa 100x150 1 szt. (owinięcie zestawu), kompres włókninowy 10x10cm - 10szt.; ręcznik 30x20cm - 1 szt., serweta 2-warstwowa 75x90 cm - 1 szt.; serweta dla noworodka 90x90cm 1 szt.; serweta 2-warstwowa pod pacjentem z foliową tobrą na płyny 90x92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE. Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebieskozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g /m2, połączonych w technice współwytłaczania. Serweta dla noworodka wykonana z miękkiej włókniny typu spunlace. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa. Zestaw posiada dwie etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | zestaw | 300