Goleniów, dnia 09.10.2019 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy:	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego”

Numer ogłoszenia: 604430-N-2019 z dnia 01.10.2019

Numer sprawy: ZZP/03/2019

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE w Goleniowie sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonuje zmiany w treści SIWZ:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 15

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wymaganych pojemnościach, lecz nieco innych wymiarach:

1L – wysokość 145mm, średnice 125/85mm

2L – wysokość 150mm, średnice 170/135mm

5L – wysokość 175mm, średnice 230/190mm

10L – wysokość 225mm, średnice 290/255mm ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści pojemniki o podanych wymiarach.

Pytanie 2

Pakiet 7 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody TENS o rozmiarze 8cm x 45cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie elektrody TENS o rozmiarze 8cmx45cm.

Pytanie 3

Pakiet 7 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody TENS o rozmiarze 9,6cm x 5,3cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody TENS o rozmiarze 9,6cm x 5,3cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 4

Pakiet 7 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganych ilości. Elektrody Tens są pakowane po 4 sztuki. Zatem czy Zamawiający oczekuje 400 kompletów elektrod do 4 sztuki czy też 100 kompletów po 4 sztuki.

Odpowiedź: 100 kompletów po 4 szt.

Pytanie 5

Pakiet 7 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie czyścików o wymiarze 5cm x 5cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na  dopuszczenie czyścików w zaproponowanym wymiarze.

Pytanie 6

Pakiet 7 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody neutralnej o wymiarze 122x176, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną o wymiarze 122x176 mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 7

Pakiet 7 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o wskazanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

50X20?

Odpowiedź: rozmiar papieru 50mmx20m bez nadruku.

Pytanie 8

Pakiet 7 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o podanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza papier kompatybilny?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego.

Pytanie 9

Pakiet 7 poz. 12

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiaru wymaganego papieru.

Odpowiedź: składanka z nadrukiem 210mmx280mm

Pytanie 10

Projekt umowy- §1 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości miejsc dostaw dla pakietu nr 7.

Odpowiedź: Dostawy z pakietu nr 7 do Działu zaopatrzenia.

Pytanie 11

Projekt umowy- §3 ust. 10

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Wobec powyższego §3 ust. 10 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia przez Zamawiającego ilości asortymentu zamawianego w ramach zawartej Umowy – w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego oraz wielkości kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jego następcą prawnym czy innymi płatnikami usług, a także w sytuacji, kiedy Zamawiający z przyczyn, których nie można było przewidzieć, mógłby nie wykorzystać ich do końca terminu ważności lub mógłby ponieść straty w konsekwencji ich stosowania. Zamawiający zobowiązuje się jednak do złożenia zamówień w ilości opiewającej na 80 % szacowanego wolumenu asortymentu”.

Odpowiedź: Minimalny zakres zamówienia 80%. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 12

Projekt umowy- §6 ust. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 3 projektu umowy zamiast zwrotu „szacowanego całkowitego wynagrodzenia brutto” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 20% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 5 dopuści obecnie stosowane przez Zamawiającego prowadnice do rurek intubacyjnych jednorazowego użytku w rozmiarach: 2, 4, 5 mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych jednorazowego użytku w rozmiarach 2, 4, 5.

Pytanie 13A

Pakiet nr 12

Pkt 3.

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, dzielone po obwodzie każdej z dwóch części, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia aktywna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2. Wymiary 176x122mm, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, pakowane po 50szt​?

Odpowiedź: Dotyczy  pakietu 7 pkt. 3 Tak, Zamawiający dopuści.

Sprostowanie: w pakiecie 7 nastąpiła omyłka pisarska i podano błędną numerację w nagłówku, oznaczając go jako  „pakiet 12”- winno być „PAKIET 7”.

Pytanie 14

Pakiet 15 poz 1-4:Prosimy o zmianę opisów przedmiotu zamówienia, gdyż obecny wskazuje jednoznacznie na jednego producenta pojemników  co jest naruszeniem zasad uczciwej konkurencji określonej w art. 29 ust. 2 i nie jest w żaden sposób uzasadniona obiektywnymi potrzebami Zamawiającego.

Prosimy o usunięcie niekorzystnych dla Wykonawców zapisów określających wysokość oraz średnicę pojemników  wskazujących konkretnego producenta

Lub

Dopuszczenie pojemników o wskazanych parametrach:

| Poz. 1 | Pojemniki 1 l, wysokość pojemnika wewn. 110mm średnica góra/dół 130/110/ mm kolor czerwony |
| --- | --- |
| Poz. 2 | Pojemniki 2 l, wysokość pojemnika wewn 200 mm średnica góra/dół 130/110 mm, kolor: czerwony |
| Poz. 3 | Pojemniki 5 l, wysokość pojemnika wewn. 190 mm średnica góra/dół 230/190 mm, kolor: czerwony, |
| Poz. 4 | Pojemniki 10 l, wysokość pojemnika wewn. 280 mm średnica góra/dół 240/200 mm, kolor: czerwony, |

Dodatkowo wnosimy o usunięcie zapisu: „Wykonane są z tworzywa HDPE  odpornego na uderzenia, działanie  chemikaliów w zakresie temperatur od - 5 st. C do + 60 st. C”

Zapis ten dotyczy worków na odpady medyczne a nie pojemników. Pojemniki nie są produkowane z HDPE tylko z polipropylenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o podanych wymiarach. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w pakiecie 15 w załączniku nr 7 w ten sposób, że opis  przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 15

Pakiet 1 poz. 3:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie cewników do odsysania, sterylnych CH 10 dł. 600

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie cewników do odsysania, sterylnych CH 10 dł. 600.

Pytanie 16

Pakiet 8, poz.1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze długości 160 i 230 cm, o średnicy szczęk 1,8 mm i 2,3 mm oraz łyżeczkach elipsoidalnych współpracujących z kanałem od 2.0 do 3.2 mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet 8, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy 2,4 mm na 2300 mm długości narzędzia, średnicy otwarcia pętli 10,15,25,32 mm i kształcie owalnym? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Pakiet 8, poz.4. Pakiet 8, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści igłę 230cm, której kateter ma inny przekrój i blokowana jest w jednej pozycji, ale jakościowo jest co najmniej równoważna? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet 1, poz. 21-25

Czy zamawiający wydzieli poz.21-25 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.21-25 do osobnego pakietu

Pytanie 20

Pakiet 3, poz. 1-2,4,8-9,15-17

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,4,8-9,15-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych wyżej pozycji do osobnego pakietu

Pytanie 21

Pakiet 3, poz.1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Pakiet 3, poz.1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet 3, poz.1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 3, poz.1-2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 3, poz.1-2

Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS oraz TS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż po konsultacjach z pielęgniarkami z kilku placówek medycznych uzyskaliśmy opinię ,że  kroplówka to system zamknięty, a dodatkowy port do przerwanie ciągłości systemu zamkniętego a więc dodatkowe potencjalne źródło  zakażenia ; podawanie leku przez dodatkowy port w trakcie infuzji powoduje, że nie wiadomo w jakim stężeniu lek wnika do krwiobiegu; placówki służby zdrowia dążą do podawania gotowych roztworów płynów i leków w związku z czym  trudno przewidzieć jaka będzie reakcja w sytuacji kiedy zmieszamy ze sobą dwa leki ( podając lek przez dodatkowy port podajemy go do płynu znajdującego się w butelce ); nie wolno łączyć ze sobą leków ponieważ w sytuacji wystąpienia reakcji alergicznej trudno ustalić na który z podanych produktów; natomiast dodatkowej podaży leków, można dokonać poprzez dodatkowy port kaniuli dożylnej. Ponadto zamieszczony opis znacznie ogranicza konkurencję, co stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą PZP tj. zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Pozostawiony wymóg w znaczny sposób (minimum dwukrotnie) podwyższa cenę jednostkową produktu oraz wartość całkowitą Pakietu 3. W związku powyższym faktem oraz negatywną opinią środowiska medycznego pozostawienie aktualnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 3  mogłoby  skutkować nieracjonalnym i niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 3, poz.2

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3,  powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet 3, poz.2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet 3, poz.2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet 3, poz.4

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, bez worka, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Pakiet 3, poz.4

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania IS bursztyn. z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Pakiet 3, poz.4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania IS bursztyn. bez zaczepu na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Pakiet 3, poz. 8-9

Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną czytelną skalą pomiarową, trwałą w kontrastowym kolorze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Pakiet 3, poz. 16

Czy zamawiający dopuści koreczki także w kolorze niebieskim i czerwonym, gdyż wymóg konkretnego koloru powoduje ograniczenie konkurencji i wskazuje na konkretnego producenta.?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza koreczki w powyższych kolorach..

Pytanie 34

Pakiet 4, poz. 5-10

Czy zamawiający wydzieli poz.5-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 5 – 10 do osobnego pakietu. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Pakiet 4, poz. 5-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Pakiet 4, poz. 5-10

Czy zamawiający odstąpi od wymogu rysunku ostrza na opakowaniu jednostkowym (rysunek znajduje się na opakowaniu zbiorczym), natomiast na opakowaniu jednostkowym uwidoczniony jest odcisk ostrza  i można zidentyfikować jego kształt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Pakiet 10, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści fartuch min. 14 g/m2?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 38

Pakiet 10, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze około 20 g/m2 ?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Pakiet 10, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wymiar 210 cm x 130 cm?

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuści wymiar 210 cm x 130 cm.

Pytanie 40

Pakiet 10, poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepek min. 14 g/m2, lub o gramaturze około 16 g/m2?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Pakiet 10, poz. 1,4-8,11,14-16

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,4-8,11,14-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1,4-8,11,14-16 do osobnego pakietu.

Pytanie 42

Pakiet 10, poz.15

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Pakiet 10, poz.15

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Pakiet 10, poz.15

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Pakiet 11, poz. 12-13

Czy zamawiający wydzieli poz.12-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.12-13 do osobnego pakietu.

Pytanie 46

Pakiet 11, poz.13

Czy zamawiający dopuści worek z drenem 90 cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści worek z drenem 90 cm.

Pytanie 47

Pakiet 14, poz. 1

Czy zamawiający dopuści stazę niebieską lub różową?

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuści stazę niebieską lub różową.

Pytanie 48

Pakiet 14, poz. 26

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za opakowanie bez przeliczenia ilości tj. 800 op. a 2 szt.

Poz. 1-27

Czy zamawiający wydzieli poz.1-27 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.1-27 do osobnego pakietu.

Pytanie 49

Pakiet 15, poz. 3

Czy zamawiający dopuści pojemnik 5 litrowy o wymiarach : średnica górna: 240 mm; średnica dolna: 195 mm; wysokość całkowita: 210mm; otwór wrzutowy: 100 mm, pojemniki wyposażone w etykiety ostrzegawcze z napisem „Uwaga! Materiał zakaźny” oraz miejscem na informacje zgodnie z wymaganiami, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki pojemnik, wobec czego dokonuje modyfikacji pakietu 15, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 50

Pakiet 15, poz. 4

Czy zamawiający dopuści pojemnik 10 litrowy o wymiarach : średnica górna: 240 mm; średnica dolna: 200 mm; wysokość całkowita: 300mm; otwór wrzutowy: 100 mm, w kolorze czerwonym, pojemniki wyposażone w etykiety ostrzegawcze z napisem „Uwaga! Materiał zakaźny” oraz miejscem na informacje zgodnie z wymaganiami, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki pojemnik, wobec czego dokonuje modyfikacji pakietu 15, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 51

Pakiet 15, poz. 1

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 1 litra, o średnicy ok. 10-12 cm, wysokości 17,5 cm, otwór wrzutowy ok. 6 cm, w kolorze czerwonym, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści zaproponowanego pojemnika.

Pytanie 52

Pakiet 15, poz. 2

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 2 litry, o średnicy ok. 10,5-12 cm, wysokości 22 cm, otwór wrzutowy ok. 6 cm, w kolorze czerwonym, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści zaproponowanego pojemnika.

Pytanie 53

Pakiet 23, poz. 8

Czy zamawiający dopuści produkt sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 54

Pakiet 23, poz. 10-15

Czy zamawiający wydzieli poz.10-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 10-15 do osobnego pakietu.

Pytanie 55

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie  w pozycji 3 pakietu 25 Zgłębnika nosowo żołądkowego ENFIT z portem do odbarczania. Rozmiar CH 14/110-  umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami, bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami  do podaży diet ze złączem ENFIT. Zgłębnika wykonanego z miękkiego przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego. Zawierającego  centymetrową podziałkę  znakowaną do co 1 centymetr ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę pokrytą silikonem z kulkową końcówką?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego zgłębnika.

Pytanie 56

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w  Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Wobec powyższego §3 ust. 10 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia przez Zamawiającego ilości asortymentu zamawianego w ramach zawartej Umowy – w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego oraz wielkości kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jego następcą prawnym czy innymi płatnikami usług, a także w sytuacji, kiedy Zamawiający z przyczyn, których nie można było przewidzieć, mógłby nie wykorzystać ich do końca terminu ważności lub mógłby ponieść straty w konsekwencji ich stosowania. Zamawiający zobowiązuje się jednak do złożenia zamówień w ilości opiewającej na 80 % szacowanego wolumenu asortymentu”.

Odpowiedź: Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80%. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 57

Pytanie nr 2

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 58

Pytanie nr 3

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo  zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60

Pytanie nr 5

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 61

Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy:

Zamawiający w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ pisze: W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 20% szacowanego całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za Przedmiot umowy wskazanego w par. 3 ust.1 umowy

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Wysokość kar umownych winna pozostawać w korelacji ze szkodą, co zgodne jest z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC), a nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej strony umowy.

Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62

Pytanie nr 7

W związku z obecnie (od 18.04.2019r) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie adresu e-mail, na który Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej.

Odpowiedź: sekretariat@szpitalgoleniow.pl

Pytanie 63

Pytanie nr 8

Pakiet nr 21

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub  nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii" wymaga się aby "materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w sposób umożlwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany". Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje iż: "Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi." Oznacza to, iż pojemnik, w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. Etykieta lub oznakowanie  w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się  w przypadku zwyklej etykietki papierowej z drukarki  ( takie pojemniki również są dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są "procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytomoetrii przepływowej i postepowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety lub  nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są dostosowane do specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 64

Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania CH10 dł. 600mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 65

Pakiet nr 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny do jam otrzewnej z sześcioma otworami bocznymi?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 66

Pakiet nr 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw inhalacyjny z nebulizatorem o pojemności 20ml?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 67

Pakiet nr 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 8ml?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuści maski tlenowej z nebulizatorem o pojemności 8ml

Pytanie 68

Pakiet nr 10, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o gramaturze 20g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z siwz.

Pytanie 69

Pakiet nr 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny o gramaturze 17g/m2?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z siwz.

Pytanie 70

Pakiet nr 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z siwz.

Pytanie 71

Pakiet nr 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 130x210cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 72

Pakiet nr 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za prześcieradło pakowane po 10 szt z przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź: NIE, cena ma być za 1 sztukę.

Pytanie 73

Pakiet nr 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 20g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74

Pakiet nr 10, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta w kolorze niebieskim lub granatowym?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 75

Pakiet nr 10, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta w kolorze niebieskim, o gramaturze 33g/m2, wiązaną na troki w talii oraz na szyi, łatwe zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 76

Pakiet nr 10, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za koszulę pacjenta pakowaną a’10 sztuk z przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź: nie, cena jednostkowa ma być za 1 szt.

Pytanie 77

Pakiet nr 10, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pacjenta w kształcie rękawicy o parametrach:

- Wykonana z miękkiego, delikatnego i chłonnego materiału

- Wykona z mieszanki poliestru oraz wiskozy

- Możliwość założenia na dłoń

- Gramatura 70g/m2

- Rozmiar 15cm x 22cm

- Odporna na rozrywanie

- Sucha, nie nasączona żadnymi substancjami myjącymi

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78

Pakiet nr 10, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pacjenta pakowaną po 50szt z przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79

Pakiet nr 10, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści myjkę do ciała pacjenta w kształcie rękawicy o parametrach:

- Wykonana w całości z poliestru, w rozmiarze 20cmx20cm

- Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5,

- gramatura 100g/m2

- czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli.

- Produkt pozbawiony lateksu

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 80

Pakiet nr 10, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pacjenta pakowaną po 12szt z przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 81

Pakiet nr 10, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści myjkę do ciała pacjenta w kształcie rękawicy o parametrach:

- Wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny

- Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5

- Rozmiar 14cmx20cm

- Gramatura 90g/m2

- czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli.

- Produkt pozbawiony lateksu

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 82

Pakiet nr 10, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pacjenta pakowaną po 10szt z przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 83

Pakiet nr 10, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści myjki zarejestrowane jako wyrób kosmetyczny objęty 23% stawką vat?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 84

Pakiet nr 11, pozycja 2,3

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya CH8-CH10 o długości 27cm z balonem 3-5ml?

Odpowiedź: TAK

pytanie 85

Pakiet nr 11, pozycja 4-10

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 86

Pakiet nr 11, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya CH26 z balonem 30ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87

Pakiet nr 11, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści woreczki do zbiórki moczu z podziałem na chłopców i dziewczynki?

Odpowiedź: NIE, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 88

Pakiet nr 11, pozycja 20

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 20 do  osobnego pakietu.

Pytanie 89

Pakiet nr 11, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z dwoma otworami nad balonem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Pragniemy nadmienić, że opis wedle naszej wiedzy wskazuje na jednego producenta firmę Covidien. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego zadania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego Pakietu.

Pytanie 90

Pakiet nr 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91

Pakiet nr 14, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści sterylny żel znieczulający w ampułkostrzykawce o pojemności 5ml lub10ml z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 92

Pakiet nr 14, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do

napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 93

Pakiet nr 23, pozycja 1-9

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-9 do osobnego pakietu. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94

Pakiet nr 23, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny zaciskacz do pępowiny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95

Pakiet 10, pozycja 13- Czy zamawiający dopuści  jako produkt równoważny myjkę do mycia pacjenta w kształcie rękawicy bez palców  wykonana z polietsru, powierzchnia gładka, o gramaturze 100 g/m2 ( część przednia) 70 g/m2 część tylnia , rozmiar 17 x 24,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 96

Pakiet 10, pozycja 13 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzieli z pakietu 10 pozycję 13 i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 13 do osobnego pakietu.

Pytanie 97

Pakiet 14, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści stazę jednorazową bezlateksowa na rolce wyłącznie w kolorze niebieskim ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stazę jednorazową bezlateksową w kolorach niebieskim lub różowym.

Pytanie 98

Pakiet 14, pozycja 28- Czy zamawiający dopuści sterylny żel znieczulający pakowany po 11 ml lub 6ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 99

Pakiet 14, pozycja 29- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzieli z pakietu 14  pozycję 29 i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 29 do osobnego pakietu.

Pytanie 100

Pakiet 14, pozycja 29- Czy Zamawiający dopuści Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca Flexi-Seal® to system do kontrolowanej zbiórki stolca, do stosowania okresowo u pacjentów unieruchomionych, z nietrzymaniem stolca o konsystencji płynnej lub półpłynnej. System został zaprojektowany, aby zmniejszać ryzyko uszkodzeń skóry oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu zakażeń. W zestawie Flexi-Seal®  znajduje się silikonowy rękaw odprowadzający, wyskalowana strzykawka i worek zbiorczy. Na końcu silikonowego cewnika znajduje się miękki i elastyczny balonik retencyjny, dopasowany do anatomii zwieracza odbytu, a na jego drugim końcu znajduje się łącznik z workiem. Zestaw Flexi-Seal® system do kontrolowanej zbiórki stolca zawiera 1 silikonowy cewnik, 1 wyskalowaną strzykawkę, 3 worki zbiorcze.?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 101

Pakiet 17, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, gdzie objętość oddechowa wynosi 150 -1500ml, przestrzeń martwa 40 ml, waga filtra 29g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102

Pakiet 17, pozycja 2-  Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy dwururowy, długość rury 1, 6m,  czas użycia do 7 dni potwierdzony oświadczeniem producenta, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 103

Pakiet 17, pozycja 3- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzieli z pakietu 17  pozycję 3 i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3 z pakietu 17.

Pytanie 104

Pakiet 17, pozycja 4- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999% , p/wirusowej 99,999% z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżenia 32mg H2O przy VT= 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 40 ml, opory przepływu 1 przy 30l/min, objętość oddechowa Vt 1500 ml, waga 29g, filtr ze złączem prostym, sterylny z portem kapno z zakręcanym korkiem luer lock i portem dokującym?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 105

Pakiet 17, pozycja 5- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, okrągły, skuteczność nawilżania 24 mg przy VT-500 ml z uniwersalnym portem tlenowym do odsysania  z zatyczką, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,5cm przy 30l/min waga 9g, sterylny.

Odpowiedź: nie, zgodnie z siwz.

Pytanie 106

Pakiet 17, pozycja 6- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o wyłącznym typie filtracji mechanicznej , o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999% p/wirusowej 99,999%,  walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa 30 ml, opory przepływu 1 cm przy 30l/min, poziom nawilżenia ok 32 mg H20 przy VT= 500 ml,  medium filtracji hydrofobowe , harmonijkowe,  bez wymiennika ciepła i wilgoci objętość oddechowa VT- 150-1500ml, waga 30 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręconym korkiem luer- lock i portem dokującym, prostokątny ?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 107

Pakiet 17, pozycja 7- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzieli z pakietu 17  pozycję 7 i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 7 z pakietu 17.

Pytanie 108

Pakiet 17, pozycja 8- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzieli z pakietu 17  pozycję 8 i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 8 z pakietu 17.

Pytanie 109

Pakiet 17, pozycja 9- Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych 60 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: NIE, ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 110

Czy Zamawiający w pakiecie 8, poz. 1 dopuści proponowane rozwiązanie: Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, 160 cm oraz 230 cm, średnice cewnia 1,8 oraz 2,3 mm, konstrukcja umożliwiająca otwarcie i zamknięcie kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, łyżeczki owalne z kolcem, lub bez?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 111

Czy Zamawiający w pakiecie 8, poz. 2 dopuści proponowane rozwiązanie: Pętle do polipektomii z funkcją płynnej rotacji, długość 230 cm, średnica cewnika 2,3 mm, średnice 10; 15; 25; 35 mm, do zimnej i gorącej polipektomii?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112

Czy Zamawiający w pakiecie 8, poz. 3 dopuści proponowane rozwiązanie: Klipsownica jednorazowa z załadowanym klipsem, z funkcją płynnej rotacji, z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, długość 230 cm, rozwarcie ramion klipsa 11; 13 oraz 16 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113

Czy Zamawiający w pakiecie 8, poz. 4 dopuści proponowane rozwiązanie: igła do ostrzykiwania jednorazowego użytku, mechanizm długopisowy, długość robocza 230 cm, średnica cewnika 2,3 mm, ostrze 21-23 G, długość ostrza 4-6 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 114

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 8

Prosimy o następującą zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia asortymentu celem usunięcia wad ilościowych lub wymiany wadliwego asortymentu na pozbawiony wad w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od uznania reklamacji za zasadną.”

Proponowana zmiana umożliwia ustosunkowanie się Wykonawcy do złożonej reklamacji poprzez wykonanie ekspertyzy reklamowanego towaru. Pierwotny zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 115

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 9

Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku niewymienienia wadliwego asortymentu bądź nieuzupełnienia zgłoszonych braków ilościowych w terminie określonym w ust. 8 Zamawiający po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu ma prawo do zakupu rzeczy odpowiadających wadliwej bądź niepełnej partii zamówionego asortymentu u osoby trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 116

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 117

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę o doprecyzowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie następującej treści:

Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawca przypadkach, gdy wyrób objęty umową nie jest dostępny na rynku, Składający może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 118

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 23 poz. 1 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający ma na myśli szczoteczkę cytologiczną zakończoną wachlarzem  do pobierania materiału biologicznego z kanału szyjki macicy oraz samej szyjki macicy. Zakończenie wykonane z elastycznego, miękkiego włosia w kształcie wachlarza pozwala na dokładne i optymalne pobranie wymazu.

Pytanie 119

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr  24 próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha)Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie lub „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru.

Oferowany przez nas próżnociąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową  obsługę,  a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 120

Dot. pakietu nr 2, poz. 18.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 2 do osobnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 18 z pakietu 2 do osobnego zadania.

Pytanie 121 Dot. pakietu nr 2

Prosimy o wyjaśnienie zapisu pod tabelą asortymentową pakietu nr 2.

Zamawiający w ww. pakiecie wprowadził zapis:

„Wykonawca przy pierwszej dostawie dostarczy nieodpłatnie 5 szt. stojaków do kroplówek”- czy nie doszło do omyłki pisarskiej, gdyż stojaki do kroplówek nie są przedmiotem postępowania w pakiecie numer 2.

Wymaganie dostarczenia wskazanego przedmiotu jest bezzasadne oraz oferowanie go w sposób opisany pod tabelą, jest niezgodny z ustawą pzp; prosimy zatem o wykreślenie tego zapisu z pakietu nr 2.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od zapisu pod tabelą asortymentową pakietu nr 2.

Pytanie 122 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Odpowiedź: NIE, do dwóch miejsc po przecinku

Pytanie 123

Dotyczy zad. 1  poz. 1-9

Czy Zamawiający wymaga  aby cewniki posiadały powierzchnię zmrożoną?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 124

Dotyczy zad. 1  poz. 26

Czy Zamawiający dopuści dreny z mieszaniny silikonu z 3 otworami bocznymi?

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 125

Dotyczy zad. 1  poz. 29,30

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w/w pozycjach nebulizatorów o pojemności 6ml?

Odpowiedź: NIE, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 126

Dotyczy zad. 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia przez Wykonawców stojaków do kroplówek. Pragniemy zauważyć, iż koszt stojaków Wykonawcy będą musieli wliczyć w cenę przyrządów co będzie niekorzystne dla Zamawiającego. Ceny przyrządów będą znacznie wyższe niż obecne.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od zapisanego wymogu.

Pytanie 127

Dotyczy zad. 3 poz. 13

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem kranik z drenem z zatyczką do regulacji przepływów? Jaką zatyczkę Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis poz. 13 pakietu 3 który w kolumnie „nazwa towaru” otrzymuje brzmienie:  „Kranik trójdrożny z drenem 7 cm i zatyczką”

Pytanie 128

Dotyczy zad. 15 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poniższych opisach:

| Pojemność (litry) | Wysokość (mm) | Średnica górna/dolna (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 120/110 |
| 2 | 220 | 120/105 |
| 5 | 190 | 230/200 |
| 10 | 245 | 280/235 |

Odpowiedź: TAK

Pytanie 129

Dotyczy zad. 15

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z dwustronna pokrywą? Jedna strona do zamykania tymczasowego, druga -  na stałe?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuści

Pytanie 130

Dotyczy zad. 15 poz. 1,2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemników o pojemności 1l i 2 l w kształcie innym niż wiaderko

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuści

Pytanie 131

Dotyczy zad. 15 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 132

PYTANIE 1

DOTYCZY PAKIETU 12 POZ.3

Ze względu na specyfikę towaru prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczb wykonawców.

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, o powierzchni aktywnej 103cm2, o wymiarach 117x164mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie zbiorcze po 100 szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu. Zamawiający nie dopuści zaproponowanej elektrody.

Pytanie 133

PYTANIE 1 DOTYCZY PAKIETU 12 POZ.2

Czy Zamawiający dopuści Czyścik elektrod jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, samoprzylepny, o wymiarach  5cm x 5cm x 0,6cm / opakowanie 100 szt. ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 134

Pakiet Nr 2 poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 3ml, posiadającej czarny „korek” tj. uszczelniacz tłoka, , tak jak w przypadku pozostałych strzykawek trzyczęściowych, z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z siwz.

Pytanie 135

Pakiet Nr 2 poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowaniu po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: zgodnie z siwz.

Pytanie 136

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie jednostkowe strzykawki ma mieć wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, ale nie wymaga.

Pytanie 137

Pakiet Nr 2 poz. 19:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego kompatybilnego z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta  min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml , o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje łącznika dostępu żylnego z pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ciśnieniem ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 138

Pakiet Nr 2 poz. 20:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z  nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z  piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi  paskami do prowadzenia linii?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 139

Pakiet Nr 2 poz. 21:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami,  z potrójnym przedłużaczem  o długości 15 cm, z czterema  zaciskami zatrzaskowymi, o objętości wypełnienia 1,3 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta  min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym  i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji  silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta  min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. na końcu linii łącznik obrotowy. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 140

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje łącznika dostępu żylnego z pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ciśnieniem ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 141

Pakiet Nr 2 poz. 22:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 26G 0,45x16 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 142

Pakiet Nr 2 poz. 24:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 23G 0,60x32 mm.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 143

Pakiet Nr 2 poz. 22-29:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł wykonanych ze stali nierdzewnej zgodnie ze standardem SUS304, równoważnym do (AISI 304)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 144

Pakiet Nr 11 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga cewnika z możliwością stosowania do 90 dni, z informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 145

Pakiet Nr 11 poz. 4-11:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być wyposażone w plastikową zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem balonu?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 146

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w cewniku Foley ma się znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 147

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 148

Pakiet Nr 11 poz. 13:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków do zbiórki moczu o pojemności 2000 cm3, z drenem długości 90 cm, z odpływem typu T, takich jak obecnie są stosowane przez  Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149 
Pakiet Nr 11 poz. 23:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego dwudrożnego typu Foley, jałowego, wykonanego z lateksu silikonowanego, o dł. 40 cm, z balonem 30 ml, w rozmiarach 12-24 CH, kodowanego kolorystycznie, pakowany w zewnętrzne oraz wewnętrzne opakowanie foliowe.

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuszcza.

Zamawiający w pakiecie 11 odstępuje od zapisów pod tabelą.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania nagłówka w Pakiecie 7, gdzie nastąpiła omyłka pisarska i podano błędną numerację, oznaczając go jako  „pakiet 12”- winno być „PAKIET 7”.

PREZES ZARZĄDU

SZPITALNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

W GOLENIOWIE SP. Z O.O.

KATARZYNA KĘCKA