## pakiet 1
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1 | Cewniki do odsysania , sterylne CH 6 dł. 400 mm, | szt. | 20
2 | Cewniki do odsysania, sterylne CH 8 dł.400 mm | szt. | 100
3 | Cewniki do odsysania, sterylne CH 10 dł. 800 | szt. | 720
4 | Cewniki do odsysania, sterylne CH 10 dł. 400 | szt. | 340
5 | Cewniki do odsysania, sterylne CH 12 dł. 600 mm | szt. | 1600
6 | Cewniki do odsysania, sterylne CH 14 dł. 600 mm, | szt. | 4800
7 | Cewniki do odsysania, sterylne CH 16 dł. 600 mm, | szt. | 3200
8 | Cewniki do odsysania, sterylne CH 18 dł. 600 mm | szt. | 1700
9 | Cewniki do odsysania, sterylne CH 20 dł. 600 mm | szt. | 800
10 | Cewnik Pezzera sterylny CH 18 | szt. | 10
11 | Cewnik Pezzera sterylny CH 20 | szt. | 10
12 | Cewnik Pezzera sterylny CH 22 | szt. | 10
13 | Cewnik Pezzera sterylny CH 24 | szt. | 10
14 | Cewnik Pezzera sterylny CH 26 | szt. | 10
15 | Cewnik Pezzera sterylny CH 28 | szt. | 10
16 | Cewnik Pezzera sterylny CH 32 | szt. | 10
17 | Cewnik Pezzera sterylny CH 36 | szt. | 10
18 | Cewnik Nelaton sterylny CH 6 | szt. | 50
19 | Cewnik do podawania tlenu przez nos 2,0 m dla dorosłych sterylny | szt. | 1000
20 | Przedłużacz do tlenu, jałowy CH 16 x 2100 mm | szt. | 600
21 | Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem | szt. | 400
22 | Maska tlenowa dla dzieci z nebulizatorem | szt. | 430
23 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem rozmiar M | szt. | 100
24 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem rozmiar XL | szt. | 200
25 | Maska tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem | szt. | 80
26 | Silikonowy dren do jamy otrzewnej 4 otwory boczne rozmiar od nr 18 do nr 36 | szt. | 75
27 | Zgłębnik żołądkowy od CH 14x1250 - CH24x1250 | szt. | 350
28 | Zgłębnik żołądkowy od CH16x1500 do CH36x1500 | szt. | 50
29 | Zestaw inhalacyjny z nebulizatorem 15 ml, ustnikiem, trójnikiem i drenem 2,1 m | szt. | 50
30 | Maska aerozolowa dla dorosłych z nebulizatorem 15 ml | szt. | 50
31 | Cewnik do karmienia od CH 8 do CH 10 | szt. | 25

## pakiet 2
lp | Nazwa towaru | jm | ilość
1 | Strzykawka jednorazowego użytku,dwuczęściowa, koncentryczna,luer, o pojemności 2 ml skala 0,1 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tlok niekontrastujący, bialy.Oring zabezpieczający przed wypadaniem tloka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwala niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, dlugość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki.Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt.Na op. jednostkowym numer sesii i data ważności . | OP. | 230
2 | Strzykawka jednorazowego użytku,dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 5 ml skala 0,2 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tlok niekontrastujący, bialy. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tloka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwala niezmywalna skala w kolorze czarnym bez roszerzenia, dlugość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki.Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt.Na op. jednostkowym numer sesii i data ważności . | OP. | 400
3 | Strzykawka jednorazowego użytku,dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 10 ml skala 0,5ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tlok niekontrastujący, bialy. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tloka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwala niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, dlugość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki.Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt.Na op. jednostkowym numer sesii i data ważności . | OP. | 360
4 | Strzykawka jednorazowego użytku,dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 20 ml skala 1 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tlok niekontrastujący, bialy. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tloka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwala niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, dlugość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki.Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 80szt. Na op. jednostkowym numer sesii i data ważności . | OP. | 300
5 | Strzykawka jednorazowego użytku,trzyczęściowa, koncentryczna,Luer, o pojemności 3 ml skala 0,1 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana tlok i cylinder: polipropylen, cylinder nawilżony olejem silikonowym, zielony korek dla lepszej wizualizaji poziomu plynu. sterylizowana EO. Obniżona waga.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tlok niekontrastujący, bialy.Oring zabezpieczający przed wypadaniem tloka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwala niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, dlugość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki.Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt. | szt. | 100
6 | Strzykawka do tuberculiny 1 ml z zamontowaną iglą 25G5/8 – 0,5x16mm,(nasadka pomarańczowa), ostrze standard, skala co 0,01ml. Cylinder i tlok wykonane z polipropylenu, natluszczone olejem silikonowym. Wyraźna czytelna skala, trawala, niezmywalna. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu. Sterylizowna EO. Opakowanie 120 szt. | szt. | 1300
7 | Kaniula wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. - rozmiar 0,9 x 25 | szt. | 2900
8 | Kaniula wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. - rozmiar 1,0-1,1 x 32 | szt. | 4950
9 | Kaniula wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. - rozmiar 1,2-1,3 x 32, 45 | szt. | 800
10 | Kaniula wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. - rozmiar 1,5 x 45 | szt. | 100
11 | Kaniula wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. - rozmiar 2,0 x 45 | szt. | 50
12 | Kaniula od 0,9 do 2, wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości - rozmiar 0,9 x 25 | szt. | 1300
13 | Kaniula od 0,9 do 2, wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. rozmiar 1,0-1,1 x 32 | szt. | 2100
14 | Kaniula od 0,9 do 2, wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości - rozmiar 1,2-1,3 x 32, 45 | szt. | 350
15 | Kaniula od 0,9 do 2, wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości - rozmiar 1,5 x 45 | szt. | 50
16 | Kaniula od 0,9 do 2, wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości- rozmiar 2,0 x 45 | szt. | 50
17 | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,7 i 0,6 o maksymalnym przepływie 13 ml/min, wykonana z PTFE ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. | szt. | 1600
18 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnień 150 cm | szt. | 50
19 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej, podzielnej membrany split septum, osadzonej na plastykowym, przeźroczystym konektorze, z jednolitą powierzchnią do dezynfekcji, całkowicie przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, o minimalnym przepływie powyżej 500 ml/min i minimalnej przestrzeni martwej 0,1 ml, pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 1500
20 | Kaniula dotętnicza 20G (śr. zewn 1,1mm) długość 45mm sterylna, jednorazowego użytku, nietoksyczna, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) z widoczną datą ważności, do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w czasie rzeczywistym oraz do pobierania próbek krwi tętniczej, zawór odcinający typu FlowSwitch zapobiegający wypływowi zwrotnemu, skrzydełka ułatwiające zamocowanie cewnika, końcówka cewnika gładko przylegająca do igły prowadzącej. | szt. | 360
21 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 525ml/min. zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Niebieska zatyczka na Luerlock, zapobiegająca kontaminacji Z ZESTAWEM Z TRZEMA PRZEDŁUŻENIAMI I NAKRĘTKĄ OBROTOWĄ | szt. | 180
22 | Cienkościenna igła w rozmiarze 0,45x19 wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304), ostra, drożna, niezapychająca się podczas iniekcji, pokryta warstwą oleju silikonowego, z nasadką zabezpieczającą typu luer-lock, wykonaną z przeźroczystego lub półprzeźroczystego polipropylenu (nie może być czarna), kolorowy znacznik nasadki oznaczający rozmiar igły zgodny z normą ISO, niepirogenna, nietoksyczna, sterylna, jednorazowego użytku, numer katalogowy nadrukowany na opakowaniu, igła pakowana pojedynczo w blistrach po 5 lub 10 sztuk, opakowanie zbiorcze (kartonik) = 100 | op. | 20
23 | Cienkościenna igła w rozmiarze 0,50x25 wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304), ostra, drożna, niezapychająca się podczas iniekcji, pokryta warstwą oleju silikonowego, z nasadką zabezpieczającą typu luer-lock, wykonaną z przeźroczystego lub półprzeźroczystego polipropylenu (nie może być czarna), kolorowy znacznik nasadki oznaczający rozmiar igły zgodny z normą ISO, niepirogenna, nietoksyczna, sterylna, jednorazowego użytku, numer katalogowy nadrukowany na opakowaniu, igła pakowana pojedynczo w blistrach po 5 lub 10 sztuk, opakowanie zbiorcze (kartonik) = 100 | op. | 60
24 | Cienkościenna igła w rozmiarze 0,60x30 wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304), ostra, drożna, niezapychająca się podczas iniekcji, pokryta warstwą oleju silikonowego, z nasadką zabezpieczającą typu luer-lock, wykonaną z przeźroczystego lub półprzeźroczystego polipropylenu (nie może być czarna), kolorowy znacznik nasadki oznaczający rozmiar igły zgodny z normą ISO, niepirogenna, nietoksyczna, sterylna, jednorazowego użytku, numer katalogowy nadrukowany na opakowaniu, igła pakowana pojedynczo w blistrach po 5 lub 10 sztuk, opakowanie zbiorcze (kartonik) = 100 | op. | 40
25 | Cienkościenna igła w rozmiarze 0,70x40 wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304), ostra, drożna, niezapychająca się podczas iniekcji, pokryta warstwą oleju silikonowego, z nasadką zabezpieczającą typu luer-lock, wykonaną z przeźroczystego lub półprzeźroczystego polipropylenu (nie może być czarna), kolorowy znacznik nasadki oznaczający rozmiar igły zgodny z normą ISO, niepirogenna, nietoksyczna, sterylna, jednorazowego użytku, numer katalogowy nadrukowany na opakowaniu, igła pakowana pojedynczo w blistrach po 5 lub 10 sztuk, opakowanie zbiorcze (kartonik) = 100 | op. | 200
26 | Cienkościenna igła w rozmiarze 0,80x40 wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304), ostra, drożna, niezapychająca się podczas iniekcji, pokryta warstwą oleju silikonowego, z nasadką zabezpieczającą typu luer-lock, wykonaną z przeźroczystego lub półprzeźroczystego polipropylenu (nie może być czarna), kolorowy znacznik nasadki oznaczający rozmiar igły zgodny z normą ISO, niepirogenna, nietoksyczna, sterylna, jednorazowego użytku, numer katalogowy nadrukowany na opakowaniu, igła pakowana pojedynczo w blistrach po 5 lub 10 sztuk, opakowanie zbiorcze (kartonik) = 100 | op. | 200
27 | Cienkościenna igła w rozmiarze 0,90x40 wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304), ostra, drożna, niezapychająca się podczas iniekcji, pokryta warstwą oleju silikonowego, z nasadką zabezpieczającą typu luer-lock, wykonaną z przeźroczystego lub półprzeźroczystego polipropylenu (nie może być czarna), kolorowy znacznik nasadki oznaczający rozmiar igły zgodny z normą ISO, niepirogenna, nietoksyczna, sterylna, jednorazowego użytku, numer katalogowy nadrukowany na opakowaniu, igła pakowana pojedynczo w blistrach po 5 lub 10 sztuk, opakowanie zbiorcze (kartonik) = 100. | op. | 200
28 | Cienkościenna igła w rozmiarze 1,10x40 wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304), ostra, drożna, niezapychająca się podczas iniekcji, pokryta warstwą oleju silikonowego, z nasadką zabezpieczającą typu luer-lock, wykonaną z przeźroczystego lub półprzeźroczystego polipropylenu (nie może być czarna), kolorowy znacznik nasadki oznaczający rozmiar igły zgodny z normą ISO, niepirogenna, nietoksyczna, sterylna, jednorazowego użytku, numer katalogowy nadrukowany na opakowaniu, igła pakowana pojedynczo w blistrach po 5 lub 10 sztuk, opakowanie zbiorcze (kartonik) = 100. | op. | 80
29 | Cienkościenna igła w rozmiarze 1,20x40 wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304), ostra, drożna, niezapychająca się podczas iniekcji, pokryta warstwą oleju silikonowego, z nasadką zabezpieczającą typu luer-lock, wykonaną z przeźroczystego lub półprzeźroczystego polipropylenu (nie może być czarna), kolorowy znacznik nasadki oznaczający rozmiar igły zgodny z normą ISO, niepirogenna, nietoksyczna, sterylna, jednorazowego użytku, numer katalogowy nadrukowany na opakowaniu, igła pakowana pojedynczo w blistrach po 5 lub 10 sztuk, opakowanie zbiorcze (kartonik) = 100. | op. | 300
30 | Igła do nakłuć lędźwiowych rozm. 0,7x38. Opakowanie nierozrywalne Tyvek (bez zawartości celulozy), które zapobiega mikrorozszczelnieniu w trakcie przechowywania, użytkowania, gwarantując sterylność produktu . | szt. | 50
31 | Igła do nakłuć lędźwiowych rozm. 0,7x90. Opakowanie nierozrywalne Tyvek (bez zawartości celulozy), które zapobiega mikrorozszczelnieniu w trakcie przechowywania, użytkowania, gwarantując sterylność produktu . | szt. | 50
32 | Igła do nakłuć lędźwiowych rozm. 0,9 x90. Opakowanie nierozrywalne Tyvek (bez zawartości celulozy), które zapobiega mikrorozszczelnieniu w trakcie przechowywania, użytkowania, gwarantując sterylność produktu . | szt. | 50
33 | Igła do nakłuć lędźwiowych rozm. 0,9 x38. Opakowanie nierozrywalne Tyvek (bez zawartości celulozy), które zapobiega mikrorozszczelnieniu w trakcie przechowywania, użytkowania, gwarantując sterylność produktu . | szt. | 50
Wykonawca przy pierwszej dostawie dostarczy nieodpłatnie 5 szt. stojaków do kroplówek

## pakiet 3
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości 60 mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniui jednostkowym),nigła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia/papier, sterylny; łącznik dodatkowej iniekcji, długość drenu 150 cm, zacisk rolkowy z dodatkowym miejscem na kolec | szt. | 29500
2. | Przyrządy do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PCV o długości min. 80 mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczeniaigły biorczej po użyciu, nzawa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia/papier, sterylny, łącznik dodatkowej iniekcji, długość drenu 150 cm, zacisk rolkowy z dodatkowym miejscem na kolec | szt. | 1800
3. | przedłużacz do pomp infuzyjnych bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,dł. 1500 mm, sterylny | szt. | 700
4. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60 mm (w części przezoczystej) całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia/papier, sterylny, łącznik dodatkowej iniekcji, długość drenu 150 cm, zacisk rolkowy z dodatkowym miejscem na kolec | szt. | 10
5. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych pozwalający na podawanie leków światłoczułych jednorazowego użytku, bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, bursztynowy, dł. 1500 mm | szt. | 300
7. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ | szt. | 500
8. | Strzykawka 50 - 60 do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier | szt. | 2600
9. | Strzykawka 50 - 60 do pomp infuzyjnych,bursztynowa do leków światłoczułych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier | szt. | 2000
10. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu REGU FLO | szt. | 50
11. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym z wskaźnikiem BFE min. 99,9999941% zamykanym klapką, dwuczęściowa komora kroplowa (górna część twarda przeżroczysta ,dolna miękka) z 15 mµ filtrem z zaciskiem rolkowym z zabezpieczeniem na kolec kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa przed zakłuciem po użyciu. nie zawierający DEHP , | szt. | 1000
12. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków, sterylny, jednorazowego użytku, z zatyczką oraz wbudowanym filtrem tybakteryjnym 3 µ i cząsteczkowym 5 µ, długość igły 21,5 mm, średnica 5,6 mm | szt. | 2300
13 | Kranik trójdrożny z drenem 7 cm i zatyczką do regulacji przepływów podczas podawania płynów infuzyjnych | szt. | 200
14 | kranik trójdrożny wyposażony w technologię umożliwiającą dokładną oraz precyzyjną - skokową zmianę pozycji zapewniającą całkowitą regulację przepływu. Produkt służy do regulacji przepływów płynów infuzyjnych podczas ich podawania. | szt. | 300
15 | Koreczek do venflonów Luer Lock biały | szt. | 2500
16 | Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (kombi) do kraników i wkłuć, łatywo wkręcane i wykręcane, kompatybilne i szczelne, z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, wykonanew z polipropylenu - materiału wysokiej sprężystości, co zapewnia lepsze uszczelnienie i zapobiega przeciekaniui, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedyńczo pakowane w kolorze pomarańczowym. | szt. | 7000
17 | Strzykawka Janeta z centralnym stożkiem do łączenia z cewnikiem, dołączoną nasadką Luer, jedniostronna wyraźna skala, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesów, opakowanie blister pack | szt. | 2200
Wykonawca przy pierwszej dostawie dostarczy nieodpłatnie 5 szt. stojaków do kroplówek.

## pakiet 4
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1 | Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7C5). Strzygarka dostępna z co najmniej 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyją ładowarkę. | szt. | 3
2 | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko | szt. | 400
3 | Ostrza wąskie jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, do miejsc wrażliwych. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, do miejsc wrażliwych (obszary intymne i inne wrażliwe części ciała), szerokość ostrza tnącego 20 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko | szt. | 100
4 | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny, z wkładem żelowym, pozostający suchy po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, wykonany z min 4 warstw, WVTR min. 3600 g/m2/24godz, dostosowany do systemów podgrzewania pacjenta z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej. wymiar 61 x 91 cm – chłonnośc min. 1800g | szt. | 70
5 | OSTRZE WYMIENNE op=100szt. sterylne, nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu, na opakowaniu rysunek ostrza w skali 1:1, nr 10 | op. | 5
6 | OSTRZE WYMIENNE op=100szt. sterylne, nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu, na opakowaniu rysunek ostrza w skali 1:1, nr 11 | op. | 16
7 | OSTRZE WYMIENNE op=100szt. sterylne, nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu, na opakowaniu rysunek ostrza w skali 1:1, nr 12 | op. | 9
8 | OSTRZE WYMIENNE op=100szt. sterylne, nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu, na opakowaniu rysunek ostrza w skali 1:1, nr 15 | op. | 6
9 | OSTRZE WYMIENNE op=100szt. sterylne, nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu, na opakowaniu rysunek ostrza w skali 1:1, nr 22 | op. | 8
10 | OSTRZE WYMIENNE op=100szt. sterylne, nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu, na opakowaniu rysunek ostrza w skali 1:1, nr 24 | op. | 11

## pakiet 5
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1 | Ewakuator laparoskopowy 200 ml | szt. | 35
2 | Jednorazowe ładunki do wielorazowego staplera okrężnego zakrzywionego rozmiary 25, 27, 29, 32 | szt. | 5
3 | Jednorazowe ładunki do wielorazowych staplerów liniowych bez noża rozm. 55 | szt. | 3
4 | Staplery jednorazowe okrężne zakrzywione rozmiar 25, 27, 29, 32 | szt. | 5
5 | Staplery jednorazowe liniowe z nożem rozm. 55 (nóż w staplerze) | op. | 5
6 | Staplery jednorazowe liniowe z nożem rozm. 75 (nóż w staplerze) | szt. | 5
7 | Ładunki do jednorazowych staplerów liniowych z nożem rozm. 55, 75 | szt. | 5
8 | Kanka Yankauer z drenem 3m gładko zakończona końcówka H-22 | szt. | 600
9 | Wkład workowy bez żelu 2000 ml, z uniwersalnym łącznikiem obrotowym o konstrukcji schodkowej | szt. | 96
10 | Wkład workowy preżelowany 2000 ml, z uniwersalnym łącznikiem obrotowym o konstrukcji schodkowej | szt. | 286
11 | Klipsy naczyniowe, tytanowe, rozmiar średnio-duży (20 magazynków po 6 klipsów każdy w 1 opakowaniu | op. | 5
12 | Klipsy naczyniowe, polimerowe, niewchłanialne,małe rozmiar 5 mm, II generacja (20 magazynków po 6 klipsów każdy w 1 opakowaniu) | op. | 1
13 | Klipsy naczyniowe, polimerowe, niewchłanialne, rozmiar duży L, II generacja (20 magazynków x 6 szt. każdy w 1 opakowaniu) | op. | 3
14 | Klipsy naczyniowe, polimerowe, niewchłanialne, rozmiar bardzo duży XL, II generacja (20 magazynków x 6 szt. każdy w 1 opakowaniu) | op. | 2
15 | Zestaw drenażowy trzykomorowy ratunkowy bez konieczności zalewania komór płynem, typu SINAPI, poj. 1000 ml + worek 1000 ml | szt. | 4
16 | Igła do trepanobiopsji 11Gx100 lub 11Gx150 | szt. | 16
17 | Dren do kontrolowanego odsysania sterylny dł. 200 cm | szt. | 224
18 | Zestaw do toracyntezy/paracyntezy z zaworem automatycznym | szt. | 20
19 | Zestaw drenów do dwukomorowego drenażu klatki piersiowej z regulacją | szt. | 4
20 | Uchwyt automatyczny do pojemników wielorazowych 2 l | szt. | 2
21 | Pojemnik 2 l zeskalowany z wewnętrznym kanałem ssącym z możliwością zamocowania do automatycznych wsporników z automatycznym uchwytem do szyny modura,( certyfikowany, funkcja pomiarowa) | szt. | 2

## pakiet 6
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z: • czujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczacym w postaci wielokierunkowego wypustka, • lini płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), • lini tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami • szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę • brak konieczności kalibracji czujnika • dwóch kraników trójdrożnych • dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku • połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe • zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia • prostolinijny przepływ przez czujnik • wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym | szt | 60

## pakiet 7
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1 | elektroda prostokątna TENS/EMS/IFS,samoprzylepna (żelowa) wielkolokrotnego użycia,do stymulacji obszarowej, o wymiarach 10x5cm ze złączem PIN 2mm | szt. | 400
2 | Czyścik elektrod jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, samoprzylepny, wymiary 4,2cm x 0,5cm x 4,2cm / opakowanie 100 szt. | op. | 4
3 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 50 szt. | op. | 14
4 | Elektroda jednokrotnego użytku do badań EKG, przeznaczona do badań krótkookresowych, spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki do stosowania w trakcie badań dzieci i niemowląt, dobrze przylegająca do powierzchni ciała małych pacjentów, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, klej hypoalergiczny, kształt ergonomiczny ułatwiający aplikację zdejmowania elektrody z ciała pacjenta, nie zawierająca lateksu i PCV op. = 50 szt. | op. | 4
5 | Elektroda jednokrotnego użytku do badań EKG. Przeznaczona do badań wysiłkowych długookresowych, holterowskich, badań wykonywanych na OIOM-ie oraz wszędzie tam, gdzie zalecany jest ciągły dozór kardiologiczny. Zalecana do stosowania w trakcie badań dzieci i dorosłych. Bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu ciała pacjenta, łatwa do założenia w trudno dostępnych miejscach. Zastosowany materiał umożliwia swobodne oddychanie skóry i jej parowanie. PARAMETRY: typ: jednokrotnego użycia, niesterylna; materiał bazowy: włóknina perforowana; żel: stały; czujnik: Ag/AgCl; kształt: okrągła; rozmiar: średnica 50 mm WŁAŚCIWOŚCI: elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna; hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała ergonomiczny kształt ułatwia aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta nie zawiera latexu i PVC op.=50szt. | op. | 230
6 | PAPIER DO EKG ASCARD 4 112mmX25m Z NADRUKIEM | szt. | 120
7 | Żel do USG biały 0,5 l o wysokiej wiskozyjności, do zastosowania ze wszystkimi sondami USG, przyjazna dla skóry formuła,niska zawartość alkoholu, żel może być stosowany również u pacjentów o wrażliwej skórze. | szt. | 250
8 | Papier do drukarki defibrylatora BHD3 Firmy MINDRAY | szt. | 16
9 | Papier Fukuda FX7202 110x140x143 | szt. | 10
10 | Papier TEAM SONICAID KTG 143X150X300 | szt. | 20
11 | Papier do videoprintera USG MITSUBISHI K65/HM | szt. | 80
12 | Papier EKG FUKUDA FX DENSI KARDI MAX 7402 | szt. | 10
13 | PAPIER 60X25 ASPEL ASKARD B5 SORIMEX | SZT. | 8
14 | Papier do KTG EDAN F9 EXPRESS 150x100x150 | szt. | 50
15 | PAPIER DO EKG ASPEL ASCARD SILVER 3 | szt. | 40

## pakiet 8
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160 i 240 cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm. łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika : z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłebione), współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2mm. | szt. | 1440
2. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli:10 11, 13,15, 20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii(znak CE), wewnętrzna strona osłonki pokryta jest tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli. | szt. | 120
3. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie, min. średnica kanału roboczegoo 2.8 mm. Potwierdzony czas retencji w tkance min. 4 tygodnie | szt. | 20
4. | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; unikalny, o przekroju w kształcie gwiazdy, wewnętrzny kateter zapewnia niezawodne manewrowanie wewnątrz krętych zmian nawet po załamaniu kateteru igły, wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 21-23 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 240 cm | szt. | 30

## pakiet 9
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Igła do znieczulenia typ Pencil Point . Igła prowadząca rozmiar 20G , igła podpajeczynówkowa rozmiar 24G (0,55mm) długość 90mm,kolor nasadki fioletowy | szt. | 30
2. | Igła do znieczulenia typ Pencil Point . Igła prowadząca rozmiar 20G , igła podpajeczynówkowa rozmiar 25G (0,50mm) długość 90mm,kolor nasadki pomarańczowy | szt. | 130
3. | Igła do znieczulenia typu PencilPoint .Igła prowadząca rozmiar 20G, igla podpajęczynówkowa rozmiar 26G ( 0,45mm) długość 90mm ,kolor nasadki brązowy | szt. | 270
4. | Igła do znieczulenia typ Pencil Point . Igła prowadząca rozmiar 22G , igła podpajęczynówkowa rozmiar 27G ( 0,40 mm) długość 90mm , kolor nasadki szary | szt. | 260
5. | Igła jednorazowa UN EVER do znieczuleń podpajęczych Pencil Point. Igła 25GX120 Introducer 20Gx38 | szt. | 10
6. | Igła jednorazowa UN EVER do znieczuleń podpajęczych Pencil Point. Igła 27GX120 Introducer 22Gx38 | szt. | 10
7. | Igła jednorazowa UN EVER do znieczuleń podpajęczych Pencil Point. Igła 26GX120 Introducer 20Gx38 | szt. | 10
8. | Igła do znieczulenia typ STANDARD 25Gx90 z igłą prowadzącą 20Gx38mm | szt.. | 10
9. | Igła do znieczulenia typ STANDARD 26Gx90 z igłą prowadzącą 20Gx38mm | szt. | 10
10. | Igła do znieczulenia typ STANDARD 25Gx90 z igłą prowadzącą 22Gx38mm | szt | 10

## pakiet 10
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Fartuch z włókniny zielony z gumką, gramatura włókniny 14g/m2 | szt. | 1000
2. | Fartuch z włókniny niebieski z gumką, gramatura włókniny 14g/m2 | szt. | 800
3. | Fartuch z włókniny biały z gumką, gramatura włókniny 14g/m2 | szt. | 200
4. | Prześcieradło z włókniny zielone 130x200, gramatura włókniny 20g/m2 | szt. | 4000
5. | Czepek jednorazowego użytku damski typu beret z gumką z włókniny zielony, gramatura włókniny 14g/m2 op. 100 szt. | op. | 40
6. | Maska jednorazowego użytku chirurgiczna z gumka zielona opak. 50 szt. | op. | 80
7. | Maska jednorazowego użytku chirurgiczna z trokami zielona op. 50 szt. | op. | 30
8. | Czepek jednorazowego użytku męski typu furażerka z włókniny zielony, gramatura włókniny 25 g/m2 op. 100 szt. | op. | 12
9. | Ubranie jednorazowe z włókniny damskie rozmiar L zielone/niebieskie, z obszyciem pod szyją , spodnie z bluzą, gramatura włókniny 35g/m2 | szt. | 100
10. | Ubranie jednorazowe z włókniny męskie rozmiar XL zielone/niebieskie, z obszyciem pod szyją , spodnie z bluzą, gramatura włókniny 35g/m2 | szt. | 200
11. | Komplet pościeli z włókniny zielony, gramatura włókniny min. 25g/m2 | szt. | 400
12. | Koszula pacjenta z włókniny zielona wkładana przez głowę, gramatura włókniny min. 35g/m2 | szt. | 1400
13. | Myjki do mycia ciała pacjenta w kształcie rękawicy bez palców, wykonane z miękkiej i mocnej tekstylnopodobnej włókniny typu Molton. Powierzchnia myjki posiada specjalne wytłoczenia, ułatwiające umycie bardziej zabrudzonych miejsc. Skład surowcowy: poliester -50%, wiskoza - 50%, gramatura co najmniej 80g/m2. Rozmiar min. 16x23cm. | szt. | 26000
14. | Spodenki do kolonoskopii | szt. | 500
15. | Podkład dwuwarstwowy na roli 50 cm x 50 m | szt. | 600
16. | Podkład medyczny dwuwarstwowy + folia, perforacja co 50 cm szerokość 33 cm, długość rolki 25 m | szt. | 90

## pakiet 11
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Cewnik Foley 100% silikon rozmiar 18-24 | szt. | 10
2. | Cewnik Foley z balonikiem 3 ml dł 28 cm lateksowy, dwustronnie pokryty silikonem, dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami, sterylny nr 8 | szt. | 10
3. | Cewnik Foley z balonikiem 3 ml dł 28 cm lateksowy, dwustronnie pokryty silikonem, dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami, sterylny nr 10 | szt. | 10
4. | Cewnik Foley z balonikiem 10 ml dł 40 cm lateksowy, dwustronnie pokryty silikonem, dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami, sterylny nr 12 | szt. | 10
5. | Cewnik Foley z balonikiem 10 ml dł 40 cm lateksowy, dwustronnie pokryty silikonem, dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami, sterylny nr 14 | szt. | 300
6. | Cewnik Foley z balonikiem 10 ml dł 40 cm lateksowy, dwustronnie pokryty silikonem, dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami, sterylny nr 16 | szt. | 500
7. | Cewnik Foley z balonikiem 10 ml dł 40 cm lateksowy, dwustronnie pokryty silikonem, dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami, sterylny nr 18 | szt. | 1000
8. | Cewnik Foley z balonikiem 10 ml dł 40 cm lateksowy, dwustronnie pokryty silikonem, dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami, sterylny nr 20 | szt. | 400
9. | Cewnik Foley z balonikiem 10 ml dł 40 cm lateksowy, dwustronnie pokryty silikonem, dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami, sterylny nr 22 | szt. | 60
10. | Cewnik Foley z balonikiem 10 ml dł 40 cm lateksowy, dwustronnie pokryty silikonem, dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami, sterylny nr 24 | szt. | 30
11. | Cewnik Foley z balonikiem 10 ml dł 40 cm lateksowy, dwustronnie pokryty silikonem, dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami, sterylny nr 26 | szt. | 50
12. | Woreczki do zbiórki moczu od niemowląt uniwersalny | szt. | 650
13. | Worek do zbiórki moczu poj. 2000 cm3, z drenem dł. 120 cm,z odpływem typu T , z odpływem sterylny | szt. | 2500
14. | Zatyczka do cewników FOLEY-a sterylna | szt. | 240
15. | Butelka 200 ml do długotrwałego odsysania ran typu REDON ju, sterylna | szt. | 750
16. | Pojemnik do transportu moczu, zakręcany poj. 100 - 120 ml, niesterylny | szt. | 5000
17. | Pojemnik do transportu moczu, zakręcany poj. 100 - 120 ml, sterylny | szt. | 400
18. | Zestaw do próbek wydzieliny z oskrzeli | szt. | 50
19. | Kałówki | szt. | 400
20. | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | szt. | 150
21. | cewnik męski zewnętrzny silikonowy rozmiar 25 -41 | szt. | 130
22. | Cewnik Nelaton CH 6 | szt. | 30
23. | Cewnik urologiczny dwudrożny z 4 otworami nad balonem. Cewnik typu Foley: jałowy , lateksowy, silikonowany, dwudrożny, dł. 40 cm, wyposażony w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą w zakresie 30-50 ml, min. 4 otwory drenujące nad balonem parzyście naprzeciwległe i naprzemianległe. Średnice CH : 14-30 kodowane barwnie na porcie Luer Slip. Rozmiar cewnika, zakres pojemności balonu i logo producenta podane na łączniku cewnikowym. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. | szt. | 30
Wykonawca przy pierwszej dostawie dostarczy nieodpłatnie 5 stojaków do kroplówek

## pakiet 12
lp. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Cewnik do wkłuć centralnych dla dorosłych poliuretanowy 1-światłowy, 7FR długości 20 cm o przekroju światła okrągłym na całej długości cewnika (średnica światła 14 Ga) światła cewnika kodowane kolorami dla lepszej identyfikacji. Cewnik zawiera bezigłowe zastawki typu Luer Safe TM zapobiegające infekcjom, zatorom powietrznym, zintegrowane skrzydełka do przyszycia cewnika. Skład zestawu: cewnik, igła 18Gx7cm, strzykawka Luer Slip 5 ml z otworem na prowadnik, hydrofilne rozszrzadło 8 Fr x 12 cm,nitinolowy prowadnik o śr. 0,035” i długości 50 cm, umieszczony w specjalnym plastikowym skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania prowadnika, skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące | szt. | 10
2. | Cewnik do wkłuć centralnych dla dorosłych poliuretanowy 5-światłowy, 8,5 Fr długość 20 cm o przekroju okrągłym świateł na całej długości cewnika (średnica świateł 2x18Ga, 2x20Ga, 1x14Ga) światła cewnika kodowane kolorami dla lepszej identyfikacji. Cewnik zawiera bezigłowe zastawki typu Luer Safe TM zapobiegające infekcjom, zatorom powietrznym, zintegrowane skrzydełka do przyszycia cewnika. Skład zestawu: cewnik, igła 18Gx7cm, strzykawka Luer Slip 5 ml, roszerzadło 10 Fr x12 cm, stalowy prowadnik o śr. 0,035” i długości 50 cm umieszczony w specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania prowadnika, skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące | szt. | 50
3. | Cewnik do wkłuć centralnych dla dorosłych poliuretanowy 3-światłowy, 7 Fr długość 20 cm o przekroju okrągłym świateł na całej długości cewnika (średnica świateł 1x14Ga 2x18Ga) światła cewnika kodowane kolorami dla lepszej identyfikacji. Cewnik zawiera bezigłowe zastawki typu Luer Safe TM zapobiegające infekcjom, zatorom powietrznym, zintegrowane skrzydełka do przyszycia cewnika. Skład zestawu: cewnik, igła 18Gx7cm, strzykawka Luer Slip 5 ml z otworem na prowadnik, hydrofilne rozszerzadło 8Fr x 12cm, nitinolowy prowadnik o śr. 0,035” i długości 50 cm, umieszczony w specjalnym plastikowym skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania prowadnika, skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące | szt. | 100
4. | Zestaw do cystosotmii: Transparentny cewnik Foleya wykonany z silikonu z zintegrowanym miękkim balonem, z krótkim automatycznym, centralnie otwartym zakończeniem cewnika z dwoma owalnymi oczkami. Linia kontrastująca widoczna w rtg na całej długości cewnika oraz na końcówce. Zatyczka schodnkowa. długośc cewnika 43 cm, rozczepialna kaniula o długości 12 cm. Cewnik 12CH, kaniula 15CH (5,0mm), Cewnik 14CH, kaniula 16,8 CH (5,6mm) | szt. | 10

## pakiet 13
lp | Nazwa towaru | jm | ilość
1. | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa, rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. | szt. | 170
2. | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | OP. | 80
3. | Rurka tracheotomijna z mankietem uszczelniającym, niezbrojona, wskaźnik rtg rozmiary od nr 7 do nr 9 | szt. | 30
4. | Rurka tracheotomijna z mankietem uszczelniającym, zbrojona, wskaźnik rtg rozmiary od nr 7 do nr 9 | szt. | 3
5. | Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowego użytku rozm. 2, 3, 4 | szt. | 60
6. | Prowadnica do trudnych intubacji | szt. | 10
7. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu, rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 17

## pakiet 14
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Staza jednorazowa bezlateksowa na rolce NIEBIESKA, RÓŻOWA op.25 szt. | op. | 150
2. | Termometr lekarski bezrtęciowy | szt. | 5
3. | Opaska do identyfikacji dzieci i dorosłych biała | szt. | 5000
4. | Opaska do identyfikacji noworodka różowa,niebieska | szt. | 1700
5. | Kieliszki do leków jednorazowego użytku op.75 szt. | op. | 2000
6. | Fartuch przedni z folii pakowany pojedyńczo . Op.=100szt. | OP. | 50
7. | Szyna do palców 20x500mm | szt. | 100
8. | Miski nerkowate 28cm | szt. | 2
9. | Miski nerkowate 20cm | szt. | 1
10. | Miska nerkowata papierowa | szt. | 100
11. | Golarki medyczne Gallant op.50szt. | op. | 23
12. | Szpatułka drewniana sterylna op.100szt. | op. | 80
13. | Osłona na przewody teleskopowo złożona z taśmami 200mmx16mm | szt. | 600
14. | Probówka 50ml typu Falcon 30x115mm sterylna | szt. | 50
15. | Pojemniki do transportu 30ml zakrecane z polipropylenu | szt. | 1650
16. | Kaczka plastikowa | szt. | 10
17. | Basen plastikowy | szt. | 10
18. | Aparat do mierzenia cisnienia zegarowy | szt. | 3
19. | Słuchawka lekarska | szt. | 3
20. | Słój do moczu tulipan | szt. | 10
21. | Szczotka do chirurgicznego mycia rak sterylna | szt. | 1400
22. | Opaska do zgonu biala | szt. | 300
23. | Pojnik dla chorych 200 ml | szt. | 25
24. | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° dla wygodnej manipulacji. Opakowanie 50 szt. | op. | 15
25. | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Opakowanie 50 szt. | op. | 100
26. | Serweta z gazy 17N 4W 45CMX45cm x 2 szt. z nitką rtg i tasiemką jałowa | szt. | 800
27. | Pokrowce na obuwie foliowe op. 100 szt. | op. | 12
28. | Sterylny żel znieczulający o składzie chlorowodorek lidokainy 2%, nie zawierający substancji konserwujących, sterylizowany parą wodną, , pakowany po 8,5 g | szt. | 150
29. | System do kontrolowanej zbiórki stolca Skład zestawu: cewnik, dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka, 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml, strzykawka 50 ml z końcówką luer lock Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach Wyposażony w zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego. Niskociśnieniowy balon o pojemności 45 ml) z możliwością jego wypełnienia wodą lub roztworem soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków oraz wypływania płynów Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika. Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo Klamra umożliwiająca zamknięcie światła drenu w celu utrzymania leków w miejscu podania Dodatkowy port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika. Worek zbiorczy wykonany z polimeru z absorbentem cieczy (saszetka) i zatyczką zabezpieczającą po odłączeniu worka. Pojemność 1500 ml (skalowany co 100 ml). Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów.Niesterylny Zestaw pakowany pojedynczo w sztywne opakowanie. Wyrób przeznaczony do bezpiecznej zbiórki oraz utylizacji zakaźnego stolca Redukuje powikłania dermatologiczne związane z niekontrolowanym oddawaniem płynnego stolca. | szt. | 5

## pakiet 15
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Pojemniki 1 l, wysokość pojemnika 97mm średnica góra/dół 140/113 mm kolor czerwony | szt. | 625
2. | Pojemniki 2 l, wysokość pojemnika 107mm średnica góra/dół 194/170 mm, kolor: czerwony | szt. | 900
3. | Pojemniki 5 l, wysokość pojemnika 145 mm średnica góra/dół 267/220 mm, kolor: czerwony, | szt. | 850
4. | Pojemniki 10 l, wysokość pojemnika 258 mm średnica góra/dół 267/220 mm, kolor: czerwony, | szt. | 400
5. | Pojemniki 20 l, kolor czerwony | szt. | 6
6. | Pojemniki 60 l, kolor czerwony | szt. | 10
Pojemniki przeznaczone są do zbierania zużytego sprzętu jednorazowego użytku i zakaźnych materiałów medycznych. Wykonane są z tworzywa HDPE odpornego na uderzenia, działanie chemikaliów w zakresie temperatur od - 5 st. C do + 60 st. C. Pojemniki muszą posiadać atest PZH.
Pojemniki mają kształt wiaderek, posiadają specjalny typ zamknięcia: jedną dużą pokrywę, zamykającą cały pojemnik (po dokładnym zamknięciu nie ma możliwości otworzenia jej) oraz drugą małą pokrywkę (umieszczoną w dużej pokrywie), przymykającą otwór wrzutowy.

## pakiet 16
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Kateter typ Redon od 8 do 24F dł 700 mm Balton lub równoważne pakowane prosto | szt. | 500
2. | Dren kateter do żyły pępowinowej 4F | szt. | 5
3. | Kateter do embolektomii Balton lub równoważny od 3 do 6F dł. 80 cm | szt. | 30

## pakiet 17
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci umożliwiający przeprowadzenie nebulizacji bez konieczności rozłączania obwodu oddechowego pacjenta, ze zintegrowaną w jednej obudowie zastawką zapewniającą utrzymanie systemu zamkniętego i przepływ nebulizatu z ominięciem warstwy filtracyjnej i warstwy wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji p/bakteryjnej 99,999%, skuteczność względem NaCl - 95%, objętość oddechowa 250-1250ml, przestrzeń martwa 68ml, waga filtra 44g, czas stosowania do 24 godzin | szt. | 50
2 | Obwód oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,5m wykonane z PE, łącznik Y z portem kapno odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni potwierdzony w instrukcji producenta dołączonej do opakowania jednostkowego | szt. | 25
3 | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/-0,26 min), w zestawie łącznik T (ID 22mm/OD 22mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączanianebulizatora, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora. | szt. | 25
4 | Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej ≥ 99,9998 % , p/wirusowej ≥ 99,999 %, skuteczność filtracji względem NaCl ≥ 97,416 % z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20 przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H2O / l przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 51 ml, opory przepływu 2,7 cm H20 przy 60 l/min (1,2 cm H20 przy 30 l/min), objętość oddechowa Vt 150-1200 ml, waga 28 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym. | szt. | 1000
5 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, okrągły, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, skuteczność nawilżania 28,5 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 11 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 1,8 cm H20 przy przepływie 60 l/min, waga 8,5 g, sterylny | szt. | 300
6 | Filtr o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, o skuteczności przeciwbakteryjnej ≥ 99,9999 % , ≥ p/wirusowej 99,9999 %, skuteczność filtracji względem NaCl ≥ 99,764%, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 96 ml, opory przepływu 2,5 cm H20 przy 60 l/min (1,1 cm H20 przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżaniu 34 mg H20 przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H2O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 300-1500 ml, waga 49 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, prostokątny. | szt. | 300
7 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. | szt. | 13
8 | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. | szt. | 400
9 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych | szt. | 25

## pakiet 18
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1 | PIELUCHOMAJTKI ROZMIAR S. LAMINAT ODDYCHAJĄCY (PAROPRZEPUSZCZALNY) W CZĘŚCI CENTRALNEJ PIELUCHOMAJTKI, WŁÓKNINA W OBSZARZE BIODER. , (CHŁONNOŚĆ MINIMALNA 1500G), DWA ANATOMICZNIE UKSZTAŁTOWANE WKŁADY CHŁONNE Z PULPY CELULOZOWEJ Z ANTYBAKTERYJNYM SUPERABSORBENTEM, WIĄŻĄCYM CIECZ W ŻEL Z WŁAŚCIWOŚCIĄ REDUKCJI NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU. OSŁONKI BOCZNE WZDŁUŻ WKŁADU CHŁONNEGO. CZTERY PRZYLEPCORZEPY DO WIELOKROTNEGO MOCOWANIA. FALBANKI Z PRZĘDZĄ ELASTYCZNĄ, ZAPOBIEGAJĄCE WYCIEKOM W OBSZARZE PACHWINOWYM SKIEROWANE NA ZEWNĄTRZ. OBWÓD PASA (55-80CM). | szt. | 1440
2 | PIELUCHOMAJTKI ROZMIAR M, LAMINAT ODDYCHAJĄCY (PAROPRZEPUSZCZALNY) W CZĘŚCI CENTRALNEJ PIELUCHOMAJTKI, WŁÓKNINA W OBSZARZE BIODER (CHŁONNOŚĆ MINIMALNA 2200G), DWA ANATOMICZNIE UKSZTAŁTOWANE WKŁADY CHŁONNE Z PULPY CELULOZOWEJ Z ANTYBAKTERYJNYM SUPERABSORBENTEM, WIĄŻĄCYM CIECZ W ŻEL Z WŁAŚCIWOŚCIĄ REDUKCJI NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU. OSŁONKI BOCZNE WZDŁUŻ WKŁADU CHŁONNEGO. CZTERY PRZYLEPCORZEPY DO WIELOKROTNEGO MOCOWANIA. FALBANKI Z PRZĘDZĄ ELASTYCZNĄ, ZAPOBIEGAJĄCE WYCIEKOM W OBSZARZE PACHWINOWYM SKIEROWANE NA ZEWNĄTRZ. OBWÓD PASA (75-110CM). | szt. | 18000
3 | PIELUCHOMAJTKI ROZMIAR L, LAMINAT ODDYCHAJĄCY (PAROPRZEPUSZCZALNY) W CZĘŚCI CENTRALNEJ PIELUCHOMAJTKI, WŁÓKNINA W OBSZARZE BIODER. ROZMIAR L, (CHŁONNOŚĆ MINIMALNA 2500G), DWA ANATOMICZNIE UKSZTAŁTOWANE WKŁADY CHŁONNE Z PULPY CELULOZOWEJ Z ANTYBAKTERYJNYM SUPERABSORBENTEM, WIĄŻĄCYM CIECZ W ŻEL Z WŁAŚCIWOŚCIĄ REDUKCJI NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU. OSŁONKI BOCZNE WZDŁUŻ WKŁADU CHŁONNEGO. CZTERY PRZYLEPCORZEPY DO WIELOKROTNEGO MOCOWANIA. FALBANKI Z PRZĘDZĄ ELASTYCZNĄ, ZAPOBIEGAJĄCE WYCIEKOM W OBSZARZE PACHWINOWYM SKIEROWANE NA ZEWNĄTRZ. OBWÓD PASA (100-150CM). | szt. | 51600
4 | PIELUCHOMAJTKI ROZMIAR XL, LAMINAT ODDYCHAJĄCY (PAROPRZEPUSZCZALNY) W CZĘŚCI CENTRALNEJ PIELUCHOMAJTKI, WŁÓKNINA W OBSZARZE BIODER. ROZMIAR L, (CHŁONNOŚĆ MINIMALNA 2500G), DWA ANATOMICZNIE UKSZTAŁTOWANE WKŁADY CHŁONNE Z PULPY CELULOZOWEJ Z ANTYBAKTERYJNYM SUPERABSORBENTEM, WIĄŻĄCYM CIECZ W ŻEL Z WŁAŚCIWOŚCIĄ REDUKCJI NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU. OSŁONKI BOCZNE WZDŁUŻ WKŁADU CHŁONNEGO. CZTERY PRZYLEPCORZEPY DO WIELOKROTNEGO MOCOWANIA. FALBANKI Z PRZĘDZĄ ELASTYCZNĄ, ZAPOBIEGAJĄCE WYCIEKOM W OBSZARZE PACHWINOWYM SKIEROWANE NA ZEWNĄTRZ. OBWÓD PASA (130-170CM). | szt. | 240
5 | PIELUCHOMAJTKI NOCNE ROZMIAR S, LAMINAT ODDYCHAJĄCY (PAROPRZEPUSZCZALNY) W CZĘŚCI CENTRALNEJ PIELUCHOMAJTKI, WŁÓKNINA W OBSZARZE BIODER. ROZMIAR L, (CHŁONNOŚĆ MINIMALNA 2000G), DWA ANATOMICZNIE UKSZTAŁTOWANE WKŁADY CHŁONNE Z PULPY CELULOZOWEJ Z ANTYBAKTERYJNYM SUPERABSORBENTEM, WIĄŻĄCYM CIECZ W ŻEL Z WŁAŚCIWOŚCIĄ REDUKCJI NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU. OSŁONKI BOCZNE WZDŁUŻ WKŁADU CHŁONNEGO. CZTERY PRZYLEPCORZEPY DO WIELOKROTNEGO MOCOWANIA. FALBANKI Z PRZĘDZĄ ELASTYCZNĄ, ZAPOBIEGAJĄCE WYCIEKOM W OBSZARZE PACHWINOWYM SKIEROWANE NA ZEWNĄTRZ. OBWÓD PASA (55-80CM). | szt. | 240
6 | PIELUCHOMAJTKI NOCNE ROZMIAR M, LAMINAT ODDYCHAJĄCY (PAROPRZEPUSZCZALNY) W CZĘŚCI CENTRALNEJ PIELUCHOMAJTKI, WŁÓKNINA W OBSZARZE BIODER. ROZMIAR L, (CHŁONNOŚĆ MINIMALNA 2800G), DWA ANATOMICZNIE UKSZTAŁTOWANE WKŁADY CHŁONNE Z PULPY CELULOZOWEJ Z ANTYBAKTERYJNYM SUPERABSORBENTEM, WIĄŻĄCYM CIECZ W ŻEL Z WŁAŚCIWOŚCIĄ REDUKCJI NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU. OSŁONKI BOCZNE WZDŁUŻ WKŁADU CHŁONNEGO. CZTERY PRZYLEPCORZEPY DO WIELOKROTNEGO MOCOWANIA. FALBANKI Z PRZĘDZĄ ELASTYCZNĄ, ZAPOBIEGAJĄCE WYCIEKOM W OBSZARZE PACHWINOWYM SKIEROWANE NA ZEWNĄTRZ. OBWÓD PASA (75-110CM). | szt. | 240
7 | PIELUCHOMAJTKI NOCNE ROZMIAR L, LAMINAT ODDYCHAJĄCY (PAROPRZEPUSZCZALNY) W CZĘŚCI CENTRALNEJ PIELUCHOMAJTKI, WŁÓKNINA W OBSZARZE BIODER. (CHŁONNOŚĆ MINIMALNA 3100G), DWA ANATOMICZNIE UKSZTAŁTOWANE WKŁADY CHŁONNE Z PULPY CELULOZOWEJ Z ANTYBAKTERYJNYM SUPERABSORBENTEM, WIĄŻĄCYM CIECZ W ŻEL Z WŁAŚCIWOŚCIĄ REDUKCJI NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU. OSŁONKI BOCZNE WZDŁUŻ WKŁADU CHŁONNEGO. CZTERY PRZYLEPCORZEPY DO WIELOKROTNEGO MOCOWANIA. FALBANKI Z PRZĘDZĄ ELASTYCZNĄ, ZAPOBIEGAJĄCE WYCIEKOM W OBSZARZE PACHWINOWYM SKIEROWANE NA ZEWNĄTRZ. OBWÓD PASA (100-150CM). | szt. | 240
8 | PIELUCHOMAJTKI NOCNE ROZMIAR XL, LAMINAT ODDYCHAJĄCY (PAROPRZEPUSZCZALNY) W CZĘŚCI CENTRALNEJ PIELUCHOMAJTKI, WŁÓKNINA W OBSZARZE BIODER. (CHŁONNOŚĆ MINIMALNA 3100G), DWA ANATOMICZNIE UKSZTAŁTOWANE WKŁADY CHŁONNE Z PULPY CELULOZOWEJ Z ANTYBAKTERYJNYM SUPERABSORBENTEM, WIĄŻĄCYM CIECZ W ŻEL Z WŁAŚCIWOŚCIĄ REDUKCJI NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU. OSŁONKI BOCZNE WZDŁUŻ WKŁADU CHŁONNEGO. CZTERY PRZYLEPCORZEPY DO WIELOKROTNEGO MOCOWANIA. FALBANKI Z PRZĘDZĄ ELASTYCZNĄ, ZAPOBIEGAJĄCE WYCIEKOM W OBSZARZE PACHWINOWYM SKIEROWANE NA ZEWNĄTRZ. OBWÓD PASA (130-170CM). | szt. | 240

## pakiet 19
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | filtry do inkubatora ATOM V 85 | szt. | 4
2. | FILTRY DO INKUBATORA F-6E Atom V V-2100G/2200 | szt. | 6
3. | Układ pacjenta jednorazowy do niskich przepływów 1-8/l/min do aparatu do tlenoterapii Vapotherm będący w posiadaniu zamawiającego | szt. | 20
4. | Kaniula donosowa dla wcześniaków lub noworodkowa Ø 1,5 przepływ max. 8l/min do aparatu do tlenoterapii Vapotherm będący w posiadaniu zamawiającego | szt. | 20

## pakiet 20
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość | cena jedn. netto
1 | Rurka Guedel sterylna pakowana pojedyńczo kodowana kolorami nr 00, 0 | szt. | 20 | 4.5
2 | Rurka Guedel sterylna pakowana pojedyńczo kodowana kolorami nr 1, 2, 3, 4 | szt. | 700 | 3.2
3 | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowym, oznaczeniu na półprzeźroczystym łączniku 15 mm, wskaźnik rtg nr 2,0; 2,5; 3,0; | szt. | 20 | 3.25
4 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z PCV o grubości ścianki max. 0,05mm potwierdzona badaniami SOFT Seal lub Lo-Contour z dwoma oddzielnymi znacznikami głębokości nad mankietem na całym obwodzie rurki, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki co eliminuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia podczas skracamia rurki, wskaźnik rtg nr 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | szt. | 1000 | 4.8

## pakiet 21
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | POJEMNIKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA PREPARATY Z POLIPROPYLENU POJ. 190 ML | szt. | 100
2. | POJEMNIKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA PREPARATY Z POLIPROPYLENU POJ. 520 ML | szt. | 200
3. | POJEMNIKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA PREPARATY Z POLIPROPYLENU POJ. 1200 ML | szt. | 100

## pakiet 22
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Kaniule Argyle dla noworodków poniżej 1000g dla noworodków poniżej 1500g dla noworodków powyżej 1500g | szt. | 15
2. | OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu. | szt. | 40
3. | Jednorazowe pokrowce na materacy Neobluecoza op. 50 szt. | op. | 1
4. | Uniwersalna komora samonapełniająca do nawilżaczy dla dorosłych, dzieci i noworodków posiadającą dwa pływaki – jeden odpowiadający za kontrolę maksymalnego poziomu wody a drugi zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki zamocowane na ściance bocznej komory, w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w płaszczyźnie pionowej. Zastosowane dwa pływaki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Komora posiadająca wskaźnik poziomu wody. Posiadająca zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. Komora gotowa do użycia natychmiast po wpięciu jej w butelkę z wodą do iniekcji.Pasująca do wszystkich nawilżaczy Fisher&Paykel z serii MR, oraz większości nawilżaczy innych firm dostępnych na rynku.Otwór wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica)Otwór wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica)Produkt mikrobiologicznie czysty | szt. | 2
5. | Układ podgrzewany ze złączką T przeznaczony do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 8-15 L/min. Układ przeznaczony jest do podłączenia do resuscytatora dla niemowląt F&P Neopuff™ (seria RD900). Długość linii wdechowej 130 cm. Dren łączący Neopuff z nawilżaczem o długości 60 cm. Przekrój drenów 10 mm, przekrój zastawki PEEP 15 mm. Linia wdechowa wyposażona w spiralna grzałkę. | szt. | 2

## pakiet 23
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1 | Szczoteczki do wymazów cytologicznych wachlarz, | szt. | 800
2 | Szczoteczki do wymazów cytologicznych "butelkowe" | szt. | 500
4 | Wzierniki ginekologiczne j.uż. Rozmiar XXS | szt. | 100
5 | Wzierniki ginekologiczne j.uż. Rozmiar XS | szt. | 1500
6 | Wzierniki ginekologiczne j.uż. Rozmiar M | szt. | 2500
7 | Wzierniki ginekologiczne j.uż. Rozmiar L | szt. | 100
8 | zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty | szt. | 1200
9 | Nożyczki do przecinania zaciskaczy pępowiny | szt. | 20
10 | Endosampler do badań diagnostycznych /biopsja endometrialna | szt. | 100
11 | Rozszerzacz kanałowy 3/4 mm j.u. sterylny | szt. | 100
12 | Pojemniki do badań 20 ml | szt. | 200
14 | Wzierniki typu Collin rozm. S, M | szt. | 10
15 | Zestaw do badania drożności jajowodów ExEm Foam Kit + k | szt. | 10

## pakiet 24
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1 | Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni w postaci czytelnej podziałki oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię. Próżnociąg posiadający wskaźnik siły ciągu, pozwalający uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji. Elastyczne połączenie między pelotą, a uchwytem pozwala na bezproblemowe manewrowanie oraz właściwe umiejscowienie peloty. Atraumatyczne miseczki w kształcie grzyba o średnicy 50mm, odpowiednie do zastosowania w przypadku każdego ułożenia płodu oraz cesarskiego cięcia lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 30

## pakiet 25
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFIT do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK). Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna) | szt. | 720
2. | Strzykawka enteralna ENFIT DASH o pojemności 60 ml przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego nie zawierająca lateksu, końcówka niecentryczna | szt. | 720
3. | Zgłębnik nosowo żołądkowy ENFIT z portem do odbarczania. Rozmiar CH 14/140 umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami, bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet ze złączem ENFIT. Zgłębnik wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, nie twardniejący. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną do co 1 centymetr ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę pokrytą silikonem z kulkową końcówką. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące na całej powierzchni w promieniach rtg. dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada 4 boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy. Nie zawiera DEHP i lateksu | szt. | 1
4. | Zgłębnik gastrostomijny FLOCARE zakładany techniką pull pod kontrolą endoskopii, wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu. Posiada nadrukowany rozmiar cieniodajną linią kontrastującą w promieniach rtg hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzą płytkę mocującą wykonaną z silikonu, przezroczysty poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach rtg i sztywnego stabilizującego pierścienia z makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. zgłębnik jednorazowego użytku nie zaiwera DEHP, nie zaiwera lateksu, pojedynczo pakowane, rozmiary: CH 10, 14, 18 | szt. | 60
5. | Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez koniecznością odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® ze złączem ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać częściej niż co 6 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu. | szt. | 2
6. | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENLFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare®. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać przed upływem 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 cm. | szt. | 10
7. | Zgłębnik nosowo jelitowy do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar CH 10/145. Zgłębnik wykonany z miękkiego nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardnieje przy dłuższym stosowaniu. Zawiera centymentrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika. metalową tróskrętną prowadnicę pokrytą silikonem z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzenie do światła. zgłębnik posiada właściwosci kontrastujące na całej powierzchni w promieniach rtg. zgłębnik posiada opatentowaną spiralę BENGMARK, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego torząc w jelicie pętle mocującą. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pojedynczo pakowany. | szt. | 1
Wykonawca przy pierwszej dostawie dostarczy nieodpłatnie 5 stojaków do kroplówek

## pakiet 26
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość
1. | Obwód oddechowy dla doroslych, sterylny, rury gładkie wewnętrznie, średnica 19 mm, średnica złącz od strony respiratora 22mmF; dwie rury o dł 180 cm; samouszczelniające się pułapki wodne; rura dł. 60 cm; trójnik Y (22mmM-22mmM/15mmF) z dwoma portami zabezpieczonymi koreczkami przytwierdzonymi na stałe; kolanko z portem luer lock (15mmM/22mmM/15mmF); zatyczka 22mmF zapobiegająca wpadaniu ciał obcych i zanieczyszczeń do układu oddechowego; nie zawierający ftalanów; czas stosowania do 7 dni | szt. | 50
2. | Przedłużacz obwodu łącznik: łącznik podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronkofiberoskopu, długość regulowana od 7 do 15 cm; przxestrzeń martwa: rurka złożona 25 ml, rurka rozciągnięta 40 ml; złącze od strony maszyny 22mmF- wykonane z elastycznego materiału EVA (polimeru etylenu octanu winylu; złącze od strony pacjenta 22mmF/15mmF; mikrobiologicznie czysty | szt. | 25
3. | Maski anestetyczne jednorazowe z pompowanym kołnierzem z zaworem, anatomiczny kształt, materiał PCV, mikrobiologicznie czyste. Rozmiar 5 (przestrzeń martwa do 280 ml, waga do 60g, zaczep do szelek mocujących na głowie, złącze 22mmF; rozmiar 4 (przestrzeń martwa do 250 ml, waga do 55g, zaczep do szelek mocujących na głowie, złącze 22mmF); rozmiar 3 (przestrzeń martwa do 200ml, waga do 40g, zaczep do szelek mocujących na głowie, złącze 22mmF);rozmiar 2 (przestrzeń martwa do 50 ml, waga do 20g, złącze 15mmF); rozmiar 0 (przestrzeń martwa do 30 ml, waga do 15 g, złącze 15mmF) | szt. | 10
4. | Obwód oddechowy jednorazowy -2 rury o regulowanej długości (dł 200cm po rozciągnięciu) wykone z polietylenu, złącza od strony maszyny z polimeru etylenu octanu winylu; rura do worka o regulowanej długości (dł. 150 cm po rozciągnięciu); worek oddechowy bezlateksowy, neoprenowy poj. 2 l; trójnik Y - złąćze od strony pacjenta 22mmM/ 15mmF; kolanko z portem luer lock 15mmM-22mmM/15mmF; zatyczka 22mmF zapobiegająca wpadaniu cia ł obcych i zanieczyszczeń do układu oddechowego, mikrobiologicznie czysty, opakowanie indywidualne folia, wszystkie elementy składowe zapakowane razem fabrycznie | szt. | 50
5. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, rurka maski wygięta i usztywniona pod kątem 70 st. , posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania, na baloniku kontrolnym zawarte informacje dotyczące rozmiartu, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, znaczniuki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, bezpeczne w MRI, rozmiary od 1 do 6 | szt. | 3

## pakiet 27
lp | Nazwa towaru | jm | ilość
1. | Paski wskaźnikowe do badania pH pochwy pH 4.0 - 7.0 Opakowanie 100 szt. pojedynczych pasków, na końcu których umieszczona jest bibuła nasycona mieszaniną specjalnych związków chemicznych (indykatorów); przeznaczone do: badania pH pochwy w przypadku podejrzenia infekcji intymnych, kontroli wydzieliny dla kobiet w ciąży pod kątem wycieku wód płodowych / sączenia się wód płodowych wykonywania pomiaru pH śluzu z szyjki macicy dla kobiet starających zajść w ciążę | op | 20

## pakiet 28
lp | Nazwa towaru | jm | ilość
1. | Jednorazowe nakłuwacze do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, proste i szybkie w obsłudze, zapewniające bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwiające przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma. Przeznaczony dla dorosłych z delikatną skórą i dzieci;.Igła 21G; głębokość nakłucia 1,8 mm; uzyskiwana próbka krwi 10-20 µl op=200 szt. | op | 2
2. | Jednorazowe nakłuwacze do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, proste i szybkie w obsłudze, zapewniające bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwiające przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma. Przeznaczony dla noworodków i dzieci z pięty, dorosłych;. Nożyk szer. 1,5mm; głębokość nakłucia 1,5 mm; objętość próbki krwi 70-100 µl op=200 szt. | op | 2
3. | Plaster poiniekcyjny, jego powierzchnia pokryta jest klejem akrylowym, struktura umożliwia oddychanie skórze. Nacięcia co 2 cm. Długość 5m szerokość 4 cm | op. | 10