|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **lp** | **Nazwa towaru** | **jm** | **ilość** | | **1.** | Zestaw porodowy: serweta 2-warstwowa 100x150 1 szt. (owinięcie zestawu), kompres włókninowy 10x10cm - 10szt.; ręcznik 30x20cm - 1 szt., serweta 2-warstwowa 75x90 cm - 1 szt.; serweta dla noworodka 90x90cm 1 szt.; serweta 2-warstwowa pod pacjentem z foliową tobrą na płyny 90x92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE. Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebieskozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g /m2, połączonych w technice współwytłaczania. Serweta dla noworodka wykonana z miękkiej włókniny typu spunlace. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa. Zestaw posiada dwie etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | zestaw | 350 | |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |